## Sheet1
Relative Time | Reading | Settings
0 | -706.3377 | Energy kV | 0.7
0.016706 | -706.3391 | Wire pos mm | 19.5
0.03341 | -706.3385 | Closing gap edge pos mm | 8.9
0.050115 | -706.3339 | Position mm | 12
0.066821 | -706.3358 | Height mm | 11.71
0.10224 | -706.3368 | Ph Screen kV | 4.2
0.11895 | -706.3325 | Detector kV | 2.1
0.13566 | -706.3371 | DeflX V | -16.2223
0.15236 | -706.3334 | DeflY V | 6.6338
0.16907 | -706.336 | Source amps A | 1.7
0.501 | -706.3063 | Step time s | 0.5
0.51771 | -706.3136 | Range V | 20
0.53442 | -706.3171 | Step V | 0.05
0.55112 | -706.3161 | Number of sweeps | 1
0.56783 | -706.3107 | Number of measuements per step | 10
0.60325 | -706.3114
0.61996 | -706.3143
0.63666 | -706.3101
0.65337 | -706.3116
0.67007 | -706.3108
1.002 | -706.2924
1.0187 | -706.287
1.0354 | -706.2901
1.0521 | -706.2912
1.0688 | -706.2851
1.1043 | -706.2761
1.121 | -706.2846
1.1377 | -706.2857
1.1544 | -706.2951
1.1711 | -706.2878
1.503 | -706.2635
1.5197 | -706.2626
1.5364 | -706.2613
1.5531 | -706.2632
1.5698 | -706.2669
1.6053 | -706.2638
1.622 | -706.2667
1.6387 | -706.2714
1.6554 | -706.2688
1.6721 | -706.268
2.004 | -706.2391
2.0207 | -706.2289
2.0374 | -706.2416
2.0541 | -706.2456
2.0709 | -706.2425
2.1063 | -706.2398
2.123 | -706.2375
2.1397 | -706.2466
2.1564 | -706.2399
2.1731 | -706.2408
2.505 | -706.2093
2.5217 | -706.229
2.5384 | -706.2156
2.5552 | -706.2155
2.5719 | -706.2192
2.6073 | -706.2183
2.624 | -706.215
2.6407 | -706.2147
2.6574 | -706.2138
2.6741 | -706.2164
3.006 | -706.1866
3.0228 | -706.1927
3.0395 | -706.1903
3.0562 | -706.1875
3.0729 | -706.1894
3.1083 | -706.198
3.125 | -706.1942
3.1417 | -706.1912
3.1584 | -706.1901
3.1751 | -706.1887
3.5071 | -706.1647
3.5238 | -706.1643
3.5405 | -706.1686
3.5572 | -706.169
3.5739 | -706.1639
3.6093 | -706.1611
3.626 | -706.1668
3.6427 | -706.1694
3.6594 | -706.1686
3.6761 | -706.1631
4.0081 | -706.144
4.0248 | -706.1452
4.0415 | -706.1485
4.0582 | -706.1376
4.0749 | -706.1494
4.1103 | -706.1616
4.127 | -706.1493
4.1437 | -706.1444
4.1604 | -706.1482
4.1771 | -706.1475
4.5091 | -706.1204
4.5258 | -706.1209
4.5425 | -706.1264
4.5592 | -706.1248
4.5759 | -706.1208
4.6113 | -706.1176
4.628 | -706.1268
4.6447 | -706.1186
4.6614 | -706.1226
4.6781 | -706.1242
5.0101 | -706.0902
5.0268 | -706.0991
5.0435 | -706.0944
5.0602 | -706.0917
5.0769 | -706.0946
5.1123 | -706.0891
5.129 | -706.0886
5.1457 | -706.093
5.1624 | -706.0999
5.1791 | -706.0953
5.5111 | -706.0659
5.5278 | -706.0698
5.5445 | -706.0686
5.5612 | -706.067
5.5779 | -706.0738
5.6133 | -706.0722
5.63 | -706.0649
5.6467 | -706.0817
5.6634 | -706.0719
5.6802 | -706.0722
6.0121 | -706.0419
6.0288 | -706.0435
6.0455 | -706.0454
6.0622 | -706.0443
6.0789 | -706.0441
6.1143 | -706.0476
6.131 | -706.0432
6.1478 | -706.0478
6.1645 | -706.0428
6.1812 | -706.0463
6.5131 | -706.0314
6.5298 | -706.0098
6.5465 | -706.0259
6.5632 | -706.0248
6.5799 | -706.0259
6.6154 | -706.0248
6.6321 | -706.0201
6.6488 | -706.0252
6.6655 | -706.0295
6.6822 | -706.0215
7.0141 | -705.9981
7.0308 | -705.9991
7.0475 | -705.9912
7.0642 | -705.9987
7.0809 | -705.9982
7.1164 | -705.9968
7.1331 | -705.9964
7.1498 | -705.9957
7.1665 | -705.999
7.1832 | -705.9973
7.5151 | -705.9764
7.5318 | -705.9809
7.5485 | -705.9797
7.5652 | -705.9754
7.5819 | -705.97
7.6174 | -705.9756
7.6341 | -705.9812
7.6508 | -705.9741
7.6675 | -705.976
7.6842 | -705.9706
8.0161 | -705.9499
8.0328 | -705.9466
8.0495 | -705.9501
8.0662 | -705.9593
8.083 | -705.9533
8.1184 | -705.9441
8.1351 | -705.9468
8.1518 | -705.9452
8.1685 | -705.9487
8.1852 | -705.9452
8.5171 | -705.9275
8.5338 | -705.9262
8.5506 | -705.9232
8.5673 | -705.9228
8.584 | -705.9245
8.6194 | -705.9251
8.6361 | -705.9239
8.6528 | -705.9304
8.6695 | -705.925
8.6862 | -705.9303
9.0182 | -705.9076
9.0349 | -705.8986
9.0516 | -705.9063
9.0683 | -705.9112
9.085 | -705.9177
9.1204 | -705.9006
9.1371 | -705.9045
9.1538 | -705.9002
9.1705 | -705.9062
9.1872 | -705.9043
9.5192 | -705.883
9.5359 | -705.8808
9.5526 | -705.8857
9.5693 | -705.8773
9.586 | -705.8799
9.6214 | -705.8843
9.6381 | -705.8794
9.6548 | -705.8722
9.6715 | -705.8867
9.6882 | -705.8813
10.0202 | -705.8584
10.0369 | -705.8546
10.0536 | -705.8504
10.0703 | -705.857
10.087 | -705.8531
10.1224 | -705.854
10.1391 | -705.8535
10.1558 | -705.8512
10.1725 | -705.8648
10.1892 | -705.8547
10.5212 | -705.8313
10.5379 | -705.8325
10.5546 | -705.83
10.5713 | -705.8347
10.588 | -705.8346
10.6234 | -705.8293
10.6401 | -705.8317
10.6568 | -705.8421
10.6735 | -705.8265
10.6902 | -705.8337
11.0222 | -705.8108
11.0389 | -705.815
11.0556 | -705.8099
11.0723 | -705.8105
11.089 | -705.8101
11.1244 | -705.8094
11.1411 | -705.8095
11.1578 | -705.8088
11.1745 | -705.815
11.1913 | -705.7966
11.5232 | -705.7902
11.5399 | -705.7844
11.5566 | -705.7914
11.5733 | -705.7879
11.59 | -705.7987
11.6254 | -705.7855
11.6421 | -705.7913
11.6589 | -705.7913
11.6756 | -705.7884
11.6923 | -705.787
12.0242 | -705.7636
12.0409 | -705.7615
12.0576 | -705.7682
12.0743 | -705.7544
12.091 | -705.7617
12.1265 | -705.7636
12.1432 | -705.7583
12.1599 | -705.7614
12.1766 | -705.7649
12.1933 | -705.7606
12.5252 | -705.7385
12.5419 | -705.7409
12.5586 | -705.7428
12.5753 | -705.7394
12.592 | -705.7408
12.6275 | -705.7327
12.6442 | -705.7356
12.6609 | -705.7363
12.6776 | -705.737
12.6943 | -705.7427
13.0262 | -705.7171
13.0429 | -705.7101
13.0596 | -705.7153
13.0763 | -705.716
13.093 | -705.7134
13.1285 | -705.714
13.1452 | -705.7135
13.1619 | -705.7131
13.1786 | -705.7147
13.1953 | -705.7152
13.5272 | -705.6925
13.5439 | -705.6945
13.5606 | -705.69
13.5773 | -705.6932
13.5941 | -705.6869
13.6295 | -705.6902
13.6462 | -705.6893
13.6629 | -705.6916
13.6796 | -705.6974
13.6963 | -705.6874
14.0282 | -705.6768
14.0449 | -705.6749
14.0616 | -705.6654
14.0784 | -705.6702
14.0951 | -705.6657
14.1305 | -705.6634
14.1472 | -705.6666
14.1639 | -705.6721
14.1806 | -705.6748
14.1973 | -705.6668
14.5292 | -705.6399
14.546 | -705.6459
14.5627 | -705.6455
14.5794 | -705.637
14.5961 | -705.6435
14.6315 | -705.6405
14.6482 | -705.6418
14.6649 | -705.638
14.6816 | -705.6414
14.6983 | -705.6457
15.0303 | -705.6184
15.047 | -705.6146
15.0637 | -705.6154
15.0804 | -705.6182
15.0971 | -705.6184
15.1325 | -705.6175
15.1492 | -705.6112
15.1659 | -705.6198
15.1826 | -705.6157
15.1993 | -705.6173
15.5313 | -705.5919
15.548 | -705.5943
15.5647 | -705.5952
15.5814 | -705.5904
15.5981 | -705.5952
15.6335 | -705.5916
15.6502 | -705.5928
15.6669 | -705.5901
15.6836 | -705.5925
15.7003 | -705.5903
16.0323 | -705.5661
16.049 | -705.5642
16.0657 | -705.5689
16.0824 | -705.5629
16.0991 | -705.5573
16.1345 | -705.5629
16.1512 | -705.5687
16.1679 | -705.5638
16.1846 | -705.5756
16.2014 | -705.568
16.5333 | -705.5566
16.55 | -705.5483
16.5667 | -705.5474
16.5834 | -705.5521
16.6001 | -705.5499
16.6355 | -705.5464
16.6522 | -705.5487
16.669 | -705.5443
16.6857 | -705.5533
16.7024 | -705.5503
17.0343 | -705.5268
17.051 | -705.5359
17.0677 | -705.5246
17.0844 | -705.523
17.1011 | -705.5287
17.1365 | -705.5309
17.1532 | -705.5221
17.17 | -705.5241
17.1867 | -705.5283
17.2034 | -705.524
17.5353 | -705.5
17.552 | -705.4965
17.5687 | -705.4996
17.5854 | -705.4936
17.6021 | -705.49
17.6375 | -705.4948
17.6542 | -705.4975
17.6709 | -705.4987
17.6877 | -705.4977
17.7044 | -705.4933
18.0363 | -705.4809
18.053 | -705.4835
18.0697 | -705.4777
18.0864 | -705.4745
18.1031 | -705.48
18.1386 | -705.4857
18.1553 | -705.476
18.172 | -705.481
18.1887 | -705.4799
18.2054 | -705.4791
18.5373 | -705.4561
18.554 | -705.4538
18.5707 | -705.4559
18.5874 | -705.4523
18.6041 | -705.4501
18.6396 | -705.4555
18.6563 | -705.4548
18.673 | -705.4588
18.6897 | -705.4547
18.7064 | -705.448
19.0383 | -705.4284
19.055 | -705.4254
19.0717 | -705.4267
19.0884 | -705.4308
19.1051 | -705.4299
19.1406 | -705.4339
19.1573 | -705.4328
19.174 | -705.4306
19.1907 | -705.4273
19.2074 | -705.4315
19.5393 | -705.4051
19.556 | -705.403
19.5727 | -705.4044
19.5895 | -705.4205
19.6062 | -705.4095
19.6416 | -705.4074
19.6583 | -705.4031
19.675 | -705.4039
19.6917 | -705.4113
19.7084 | -705.4031
20.0403 | -705.3746
20.057 | -705.3829
20.0738 | -705.3802
20.0905 | -705.3757
20.1072 | -705.3768
20.1426 | -705.3815
20.1593 | -705.3854
20.176 | -705.3761
20.1927 | -705.3742
20.2094 | -705.3733
20.5414 | -705.3521
20.5581 | -705.348
20.5748 | -705.3518
20.5915 | -705.3548
20.6082 | -705.3555
20.6436 | -705.3568
20.6603 | -705.3574
20.677 | -705.3493
20.6937 | -705.3599
20.7104 | -705.3587
21.0424 | -705.334
21.0591 | -705.3337
21.0758 | -705.3334
21.0925 | -705.3318
21.1092 | -705.3127
21.1446 | -705.3307
21.1613 | -705.3364
21.178 | -705.3348
21.1947 | -705.3313
21.2114 | -705.3326
21.5434 | -705.323
21.5601 | -705.3084
21.5768 | -705.3109
21.5935 | -705.3087
21.6102 | -705.3077
21.6456 | -705.3108
21.6623 | -705.3051
21.679 | -705.3038
21.6957 | -705.3074
21.7125 | -705.309
22.0444 | -705.2863
22.0611 | -705.2861
22.0778 | -705.2834
22.0945 | -705.2858
22.1112 | -705.2857
22.1466 | -705.2852
22.1633 | -705.2819
22.18 | -705.2875
22.1967 | -705.2792
22.2134 | -705.2848
22.5454 | -705.2576
22.5621 | -705.258
22.5788 | -705.2623
22.5955 | -705.2584
22.6122 | -705.2552
22.6476 | -705.2574
22.6643 | -705.2547
22.681 | -705.261
22.6977 | -705.2582
22.7145 | -705.2562
23.0464 | -705.2379
23.0631 | -705.2388
23.0798 | -705.2339
23.0965 | -705.2371
23.1132 | -705.238
23.1486 | -705.2272
23.1654 | -705.2383
23.1821 | -705.2351
23.1988 | -705.2347
23.2155 | -705.2367
23.5474 | -705.2176
23.5641 | -705.2175
23.5808 | -705.2154
23.5975 | -705.2183
23.6142 | -705.2169
23.6497 | -705.2112
23.6664 | -705.2202
23.6831 | -705.2205
23.6998 | -705.2096
23.7165 | -705.2069
24.0484 | -705.1884
24.0651 | -705.1902
24.0818 | -705.1912
24.0985 | -705.1877
24.1152 | -705.1855
24.1507 | -705.1941
24.1674 | -705.1939
24.1841 | -705.1859
24.2008 | -705.1892
24.2175 | -705.1924
24.5494 | -705.1591
24.5661 | -705.1664
24.5828 | -705.1641
24.5995 | -705.1633
24.6163 | -705.1684
24.6517 | -705.1677
24.6684 | -705.172
24.6851 | -705.1705
24.7018 | -705.168
24.7185 | -705.1656
25.0504 | -705.1454
25.0671 | -705.1396
25.0838 | -705.1386
25.1005 | -705.1434
25.1173 | -705.1348
25.1527 | -705.1383
25.1694 | -705.1362
25.1861 | -705.1484
25.2028 | -705.1448
25.2195 | -705.1414
25.5514 | -705.1193
25.5681 | -705.119
25.5848 | -705.1161
25.6016 | -705.1193
25.6183 | -705.1178
25.6537 | -705.1213
25.6704 | -705.1157
25.6871 | -705.1149
25.7038 | -705.1181
25.7205 | -705.1321
26.0524 | -705.0984
26.0692 | -705.0972
26.0859 | -705.1005
26.1026 | -705.1048
26.1193 | -705.103
26.1547 | -705.0939
26.1714 | -705.0967
26.1881 | -705.0962
26.2048 | -705.0969
26.2215 | -705.082
26.5535 | -705.0711
26.5702 | -705.0737
26.5869 | -705.0715
26.6036 | -705.0725
26.6203 | -705.0747
26.6557 | -705.0705
26.6724 | -705.0745
26.6891 | -705.0726
26.7058 | -705.0706
26.7225 | -705.0742
27.0545 | -705.0465
27.0712 | -705.0449
27.0879 | -705.045
27.1046 | -705.038
27.1213 | -705.035
27.1567 | -705.0417
27.1734 | -705.0457
27.1901 | -705.0499
27.2068 | -705.0426
27.2235 | -705.0466
27.5555 | -705.0254
27.5722 | -705.0171
27.5889 | -705.0231
27.6056 | -705.0161
27.6223 | -705.0216
27.6577 | -705.0181
27.6744 | -705.0181
27.6911 | -705.0208
27.7078 | -705.0208
27.7245 | -705.0185
28.0565 | -704.992
28.0732 | -704.998
28.0899 | -705.0052
28.1066 | -705.0065
28.1233 | -705.004
28.1587 | -704.9985
28.1754 | -704.9976
28.1921 | -704.9907
28.2088 | -704.9925
28.2256 | -704.9967
28.5575 | -704.9747
28.5742 | -704.97
28.5909 | -704.979
28.6076 | -704.9726
28.6243 | -704.9737
28.6597 | -704.976
28.6764 | -704.9721
28.6932 | -704.971
28.7099 | -704.9739
28.7266 | -704.9738
29.0585 | -704.9532
29.0752 | -704.9515
29.0919 | -704.9521
29.1086 | -704.9503
29.1253 | -704.9353
29.1607 | -704.9565
29.1775 | -704.9671
29.1942 | -704.9383
29.2109 | -704.9496
29.2276 | -704.9538
29.5595 | -704.9309
29.5762 | -704.9275
29.5929 | -704.9283
29.6096 | -704.9261
29.6263 | -704.9248
29.6618 | -704.9263
29.6785 | -704.9277
29.6952 | -704.9283
29.7119 | -704.9213
29.7286 | -704.9318
30.0605 | -704.9001
30.0772 | -704.9047
30.0939 | -704.8996
30.1106 | -704.9049
30.1273 | -704.9021
30.1628 | -704.8881
30.1795 | -704.8979
30.1962 | -704.8952
30.2129 | -704.9038
30.2296 | -704.8958
30.5615 | -704.8773
30.5782 | -704.8779
30.5949 | -704.8779
30.6117 | -704.876
30.6284 | -704.8819
30.6638 | -704.8827
30.6805 | -704.875
30.6972 | -704.8782
30.7139 | -704.8874
30.7306 | -704.8745
31.0625 | -704.8523
31.0792 | -704.8511
31.0959 | -704.8548
31.1127 | -704.8495
31.1294 | -704.8443
31.1648 | -704.8527
31.1815 | -704.8515
31.1982 | -704.856
31.2149 | -704.8595
31.2316 | -704.8587
31.5635 | -704.8297
31.5802 | -704.8264
31.597 | -704.8268
31.6137 | -704.8272
31.6304 | -704.835
31.6658 | -704.8265
31.6825 | -704.8295
31.6992 | -704.828
31.7159 | -704.8264
31.7326 | -704.8316
32.0646 | -704.8
32.0813 | -704.8004
32.098 | -704.8006
32.1147 | -704.7988
32.1314 | -704.794
32.1668 | -704.798
32.1835 | -704.7978
32.2002 | -704.7929
32.2169 | -704.8029
32.2336 | -704.8003
32.5656 | -704.7772
32.5823 | -704.7925
32.599 | -704.782
32.6157 | -704.7855
32.6324 | -704.7788
32.6678 | -704.7812
32.6845 | -704.7807
32.7012 | -704.778
32.7179 | -704.7855
32.7346 | -704.7813
33.0666 | -704.7558
33.0833 | -704.7598
33.1 | -704.7553
33.1167 | -704.7622
33.1334 | -704.7596
33.1688 | -704.7527
33.1855 | -704.7606
33.2022 | -704.7587
33.2189 | -704.7662
33.2356 | -704.7601
33.5676 | -704.7299
33.5843 | -704.7296
33.601 | -704.7282
33.6177 | -704.7343
33.6344 | -704.7354
33.6698 | -704.734
33.6865 | -704.7358
33.7032 | -704.7342
33.7199 | -704.7443
33.7366 | -704.7258
34.0686 | -704.7132
34.0853 | -704.7073
34.102 | -704.7117
34.1187 | -704.711
34.1354 | -704.7081
34.1708 | -704.7089
34.1875 | -704.7109
34.2042 | -704.7128
34.2209 | -704.7121
34.2376 | -704.7119
34.5696 | -704.6823
34.5863 | -704.6792
34.603 | -704.6829
34.6197 | -704.685
34.6364 | -704.6868
34.6718 | -704.6873
34.6886 | -704.6768
34.7053 | -704.6821
34.722 | -704.6862
34.7387 | -704.6827
35.0706 | -704.6615
35.0873 | -704.6572
35.104 | -704.6607
35.1207 | -704.6557
35.1374 | -704.6637
35.1729 | -704.6579
35.1896 | -704.6596
35.2063 | -704.6576
35.223 | -704.6586
35.2397 | -704.6687
35.5716 | -704.6293
35.5883 | -704.6343
35.605 | -704.6336
35.6217 | -704.6222
35.6384 | -704.6335
35.6739 | -704.6411
35.6906 | -704.6361
35.7073 | -704.6403
35.724 | -704.6299
35.7407 | -704.6369
36.0726 | -704.6135
36.0893 | -704.6158
36.106 | -704.5963
36.1227 | -704.6108
36.1394 | -704.6168
36.1749 | -704.6123
36.1916 | -704.6161
36.2083 | -704.6159
36.225 | -704.6145
36.2417 | -704.6096
36.5736 | -704.587
36.5903 | -704.5916
36.607 | -704.5917
36.6237 | -704.5912
36.6405 | -704.5881
36.6759 | -704.5796
36.6926 | -704.5914
36.7093 | -704.5812
36.726 | -704.5891
36.7427 | -704.588
37.0746 | -704.57
37.0913 | -704.5635
37.1081 | -704.5625
37.1248 | -704.565
37.1415 | -704.5647
37.1769 | -704.584
37.1936 | -704.567
37.2103 | -704.561
37.227 | -704.5612
37.2437 | -704.5592
37.5757 | -704.5384
37.5924 | -704.5369
37.6091 | -704.5412
37.6258 | -704.5373
37.6425 | -704.5357
37.6779 | -704.5354
37.6946 | -704.5398
37.7113 | -704.5331
37.728 | -704.5377
37.7447 | -704.5379
38.0767 | -704.516
38.0934 | -704.5133
38.1101 | -704.517
38.1268 | -704.514
38.1435 | -704.5148
38.1789 | -704.5187
38.1956 | -704.5163
38.2123 | -704.5223
38.229 | -704.5181
38.2457 | -704.5063
38.5777 | -704.4947
38.5944 | -704.4958
38.6111 | -704.4969
38.6278 | -704.4963
38.6445 | -704.4939
38.6799 | -704.497
38.6966 | -704.5035
38.7133 | -704.4997
38.73 | -704.4916
38.7467 | -704.4921
39.0787 | -704.4701
39.0954 | -704.4746
39.1121 | -704.4766
39.1288 | -704.476
39.1455 | -704.4768
39.1809 | -704.4615
39.1976 | -704.4722
39.2143 | -704.4737
39.231 | -704.4733
39.2478 | -704.4692
39.5797 | -704.4459
39.5964 | -704.4455
39.6131 | -704.4541
39.6298 | -704.4353
39.6465 | -704.4436
39.6819 | -704.4509
39.6986 | -704.4501
39.7153 | -704.4473
39.732 | -704.4524
39.7488 | -704.4461
40.0807 | -704.4076
40.0974 | -704.4257
40.1141 | -704.4243
40.1308 | -704.4236
40.1475 | -704.4299
40.1829 | -704.427
40.1996 | -704.4263
40.2163 | -704.4219
40.2331 | -704.4243
40.2498 | -704.4255
40.5817 | -704.3967
40.5984 | -704.3979
40.6151 | -704.4006
40.6318 | -704.4017
40.6485 | -704.397
40.6839 | -704.4036
40.7007 | -704.4015
40.7174 | -704.4035
40.7341 | -704.4035
40.7508 | -704.403
41.0827 | -704.3772
41.0994 | -704.3802
41.1161 | -704.3779
41.1328 | -704.3719
41.1495 | -704.3775
41.185 | -704.3765
41.2017 | -704.3747
41.2184 | -704.3771
41.2351 | -704.3762
41.2518 | -704.379
41.5837 | -704.3512
41.6004 | -704.3539
41.6171 | -704.3546
41.6338 | -704.3541
41.6505 | -704.3567
41.686 | -704.3588
41.7027 | -704.3543
41.7194 | -704.3545
41.7361 | -704.3559
41.7528 | -704.3519
42.0847 | -704.3243
42.1014 | -704.3274
42.1181 | -704.3213
42.1348 | -704.3187
42.1516 | -704.3312
42.187 | -704.3251
42.2037 | -704.3245
42.2204 | -704.328
42.2371 | -704.3226
42.2538 | -704.3239
42.5857 | -704.3048
42.6024 | -704.3029
42.6192 | -704.3086
42.6359 | -704.3128
42.6526 | -704.3043
42.688 | -704.3036
42.7047 | -704.305
42.7214 | -704.306
42.7381 | -704.3014
42.7548 | -704.3063
43.0867 | -704.2803
43.1035 | -704.2812
43.1202 | -704.2832
43.1369 | -704.2833
43.1536 | -704.2786
43.189 | -704.2807
43.2057 | -704.2862
43.2224 | -704.2819
43.2391 | -704.287
43.2558 | -704.2939
43.5878 | -704.2562
43.6045 | -704.2576
43.6212 | -704.2602
43.6379 | -704.2606
43.6546 | -704.2592
43.69 | -704.2594
43.7067 | -704.2586
43.7234 | -704.2608
43.7401 | -704.2508
43.7568 | -704.2571
44.0888 | -704.234
44.1055 | -704.2321
44.1222 | -704.2376
44.1389 | -704.235
44.1556 | -704.2251
44.191 | -704.2297
44.2077 | -704.2309
44.2244 | -704.2351
44.2411 | -704.2344
44.2578 | -704.2368
44.5898 | -704.2191
44.6065 | -704.2175
44.6232 | -704.2108
44.6399 | -704.2116
44.6566 | -704.2161
44.692 | -704.2124
44.7087 | -704.2127
44.7254 | -704.21
44.7421 | -704.2133
44.7588 | -704.2139
45.0908 | -704.1818
45.1075 | -704.188
45.1242 | -704.1932
45.1409 | -704.1906
45.1576 | -704.1933
45.193 | -704.1876
45.2097 | -704.192
45.2264 | -704.1707
45.2431 | -704.1881
45.2599 | -704.1905
45.5918 | -704.1691
45.6085 | -704.1655
45.6252 | -704.1685
45.6419 | -704.1709
45.6586 | -704.167
45.694 | -704.1678
45.7108 | -704.1699
45.7275 | -704.1679
45.7442 | -704.1701
45.7609 | -704.1673
46.0928 | -704.1413
46.1095 | -704.1435
46.1262 | -704.1418
46.1429 | -704.1443
46.1596 | -704.142
46.195 | -704.1401
46.2118 | -704.1479
46.2285 | -704.1415
46.2452 | -704.1367
46.2619 | -704.1434
46.5938 | -704.1204
46.6105 | -704.1172
46.6272 | -704.122
46.6439 | -704.1159
46.6606 | -704.1163
46.6961 | -704.1161
46.7128 | -704.114
46.7295 | -704.1138
46.7462 | -704.1151
46.7629 | -704.1215
47.0948 | -704.0911
47.1115 | -704.09
47.1282 | -704.0883
47.1449 | -704.0989
47.1616 | -704.0914
47.1971 | -704.1032
47.2138 | -704.0926
47.2305 | -704.0921
47.2472 | -704.0919
47.2639 | -704.0901
47.5958 | -704.0697
47.6125 | -704.0652
47.6292 | -704.0692
47.6459 | -704.0663
47.6626 | -704.0673
47.6981 | -704.0592
47.7148 | -704.0576
47.7315 | -704.0702
47.7482 | -704.0671
47.7649 | -704.0662
48.0968 | -704.0377
48.1135 | -704.0457
48.1302 | -704.0375
48.1469 | -704.0392
48.1637 | -704.0398
48.1991 | -704.0403
48.2158 | -704.0461
48.2325 | -704.0399
48.2492 | -704.0401
48.2659 | -704.0459
48.5978 | -704.0151
48.6145 | -704.0203
48.6313 | -704.0202
48.648 | -704.0109
48.6647 | -704.0172
48.7001 | -704.0156
48.7168 | -704.0184
48.7335 | -704.0163
48.7502 | -704.0041
48.7669 | -704.014
49.0989 | -703.9877
49.1156 | -703.9971
49.1323 | -703.9922
49.149 | -703.9864
49.1657 | -703.9861
49.2011 | -703.9875
49.2178 | -703.9881
49.2345 | -703.9868
49.2512 | -703.999
49.2679 | -703.9907
49.5999 | -703.9671
49.6166 | -703.9718
49.6333 | -703.9708
49.65 | -703.9695
49.6667 | -703.9696
49.7021 | -703.9682
49.7188 | -703.972
49.7355 | -703.9664
49.7522 | -703.9627
49.7689 | -703.9497
50.1009 | -703.949
50.1176 | -703.9489
50.1343 | -703.9416
50.151 | -703.9441
50.1677 | -703.9409
50.2031 | -703.9489
50.2198 | -703.946
50.2365 | -703.943
50.2532 | -703.9471
50.2699 | -703.947
50.6019 | -703.9313
50.6186 | -703.9262
50.6353 | -703.9272
50.652 | -703.9231
50.6687 | -703.9287
50.7041 | -703.9218
50.7208 | -703.9235
50.7375 | -703.9192
50.7542 | -703.9207
50.771 | -703.9289
51.1029 | -703.9018
51.1196 | -703.9063
51.1363 | -703.9037
51.153 | -703.9
51.1697 | -703.9078
51.2051 | -703.8994
51.2218 | -703.8953
51.2385 | -703.9027
51.2553 | -703.8976
51.272 | -703.901
51.6039 | -703.8815
51.6206 | -703.8734
51.6373 | -703.8668
51.654 | -703.874
51.6707 | -703.8744
51.7061 | -703.8766
51.7228 | -703.8783
51.7395 | -703.8725
51.7563 | -703.87
51.773 | -703.869
52.1049 | -703.8385
52.1216 | -703.8466
52.1383 | -703.8466
52.155 | -703.8439
52.1717 | -703.8486
52.2071 | -703.8427
52.2239 | -703.8486
52.2406 | -703.8493
52.2573 | -703.8393
52.274 | -703.8502
52.6059 | -703.8233
52.6226 | -703.8264
52.6393 | -703.8231
52.656 | -703.8238
52.6727 | -703.8289
52.7082 | -703.8206
52.7249 | -703.8396
52.7416 | -703.8264
52.7583 | -703.826
52.775 | -703.8277
53.1069 | -703.7989
53.1236 | -703.8106
53.1403 | -703.8015
53.157 | -703.7985
53.1737 | -703.806
53.2092 | -703.8052
53.2259 | -703.791
53.2426 | -703.7929
53.2593 | -703.8028
53.276 | -703.8047
53.6079 | -703.78
53.6246 | -703.7737
53.6413 | -703.7826
53.6581 | -703.783
53.6748 | -703.7835
53.7102 | -703.7812
53.7269 | -703.7813
53.7436 | -703.7796
53.7603 | -703.7809
53.777 | -703.7791
54.1089 | -703.7531
54.1256 | -703.7529
54.1424 | -703.752
54.1591 | -703.7528
54.1758 | -703.7574
54.2112 | -703.7553
54.2279 | -703.7532
54.2446 | -703.7537
54.2613 | -703.7544
54.278 | -703.7477
54.6099 | -703.7267
54.6267 | -703.7331
54.6434 | -703.7302
54.6601 | -703.7326
54.6768 | -703.7294
54.7122 | -703.7263
54.7289 | -703.7326
54.7456 | -703.7334
54.7623 | -703.7324
54.779 | -703.7353
55.111 | -703.7114
55.1277 | -703.7096
55.1444 | -703.702
55.1611 | -703.7044
55.1778 | -703.712
55.2132 | -703.7202
55.2299 | -703.7067
55.2466 | -703.7096
55.2633 | -703.7127
55.28 | -703.7196
55.612 | -703.6861
55.6287 | -703.6865
55.6454 | -703.6854
55.6621 | -703.6841
55.6788 | -703.6819
55.7142 | -703.6839
55.7309 | -703.683
55.7476 | -703.6779
55.7643 | -703.6848
55.781 | -703.688
56.113 | -703.6657
56.1297 | -703.6603
56.1464 | -703.6497
56.1631 | -703.6615
56.1798 | -703.6624
56.2152 | -703.6632
56.2319 | -703.6584
56.2486 | -703.6484
56.2653 | -703.6621
56.282 | -703.6556
56.614 | -703.6391
56.6307 | -703.634
56.6474 | -703.6329
56.6641 | -703.6346
56.6808 | -703.6399
56.7162 | -703.6311
56.7329 | -703.6354
56.7496 | -703.631
56.7663 | -703.6311
56.783 | -703.6338
57.115 | -703.6073
57.1317 | -703.6041
57.1484 | -703.6112
57.1651 | -703.6176
57.1818 | -703.618
57.2172 | -703.609
57.2339 | -703.6103
57.2507 | -703.6071
57.2674 | -703.6055
57.2841 | -703.6026
57.616 | -703.5882
57.6327 | -703.5835
57.6494 | -703.5825
57.6661 | -703.5851
57.6828 | -703.5885
57.7182 | -703.564
57.735 | -703.5784
57.7517 | -703.5846
57.7684 | -703.5777
57.7851 | -703.5866
58.117 | -703.5663
58.1337 | -703.5673
58.1504 | -703.5686
58.1671 | -703.5619
58.1838 | -703.5672
58.2193 | -703.563
58.236 | -703.5664
58.2527 | -703.5758
58.2694 | -703.5712
58.2861 | -703.5609
58.618 | -703.5372
58.6347 | -703.5396
58.6514 | -703.5474
58.6681 | -703.5441
58.6849 | -703.5452
58.7203 | -703.5423
58.737 | -703.534
58.7537 | -703.539
58.7704 | -703.543
58.7871 | -703.5416
59.119 | -703.5201
59.1357 | -703.5081
59.1524 | -703.5124
59.1692 | -703.5095
59.1859 | -703.5153
59.2213 | -703.5195
59.238 | -703.523
59.2547 | -703.514
59.2714 | -703.5124
59.2881 | -703.5165
59.62 | -703.493
59.6367 | -703.4898
59.6535 | -703.4949
59.6702 | -703.4965
59.6869 | -703.4903
59.7223 | -703.485
59.739 | -703.5
59.7557 | -703.499
59.7724 | -703.4864
59.7891 | -703.4916
60.121 | -703.4682
60.1378 | -703.4732
60.1545 | -703.466
60.1712 | -703.4648
60.1879 | -703.4658
60.2233 | -703.4643
60.24 | -703.4671
60.2567 | -703.4723
60.2734 | -703.4645
60.2901 | -703.467
60.6221 | -703.4415
60.6388 | -703.4395
60.6555 | -703.4466
60.6722 | -703.4412
60.6889 | -703.4421
60.7243 | -703.4447
60.741 | -703.4434
60.7577 | -703.4439
60.7744 | -703.4394
60.7911 | -703.4437
61.1231 | -703.4207
61.1398 | -703.4184
61.1565 | -703.4196
61.1732 | -703.412
61.1899 | -703.4202
61.2253 | -703.4244
61.242 | -703.4201
61.2587 | -703.4199
61.2754 | -703.4117
61.2921 | -703.4156
61.6241 | -703.3909
61.6408 | -703.3913
61.6575 | -703.3948
61.6742 | -703.3918
61.6909 | -703.3913
61.7263 | -703.3853
61.743 | -703.3842
61.7597 | -703.3954
61.7764 | -703.3881
61.7931 | -703.3965
62.1251 | -703.369
62.1418 | -703.3708
62.1585 | -703.3704
62.1752 | -703.3688
62.1919 | -703.3732
62.2273 | -703.3726
62.244 | -703.3715
62.2607 | -703.3758
62.2774 | -703.3739
62.2941 | -703.3734
62.6261 | -703.3497
62.6428 | -703.3514
62.6595 | -703.3484
62.6762 | -703.3474
62.6929 | -703.3507
62.7283 | -703.3502
62.745 | -703.351
62.7617 | -703.3495
62.7784 | -703.362
62.7952 | -703.3511
63.1271 | -703.3374
63.1438 | -703.3261
63.1605 | -703.3277
63.1772 | -703.3311
63.1939 | -703.3276
63.2293 | -703.3287
63.2461 | -703.3243
63.2628 | -703.326
63.2795 | -703.3285
63.2962 | -703.3239
63.6281 | -703.3069
63.6448 | -703.3009
63.6615 | -703.297
63.6782 | -703.2999
63.6949 | -703.3047
63.7303 | -703.2912
63.7471 | -703.297
63.7638 | -703.3023
63.7805 | -703.3001
63.7972 | -703.2979
64.1291 | -703.2831
64.1458 | -703.2782
64.1625 | -703.2751
64.1792 | -703.2867
64.1959 | -703.2776
64.2314 | -703.2778
64.2481 | -703.2826
64.2648 | -703.2781
64.2815 | -703.2797
64.2982 | -703.2789
64.6301 | -703.2571
64.6468 | -703.255
64.6635 | -703.2566
64.6802 | -703.2573
64.6969 | -703.2556
64.7324 | -703.2511
64.7491 | -703.2549
64.7658 | -703.253
64.7825 | -703.2552
64.7992 | -703.2533
65.1311 | -703.2307
65.1478 | -703.2375
65.1645 | -703.2303
65.1812 | -703.2394
65.198 | -703.2336
65.2334 | -703.2322
65.2501 | -703.2389
65.2668 | -703.235
65.2835 | -703.2304
65.3002 | -703.2325
65.6321 | -703.2092
65.6488 | -703.2076
65.6656 | -703.2099
65.6823 | -703.2147
65.699 | -703.2042
65.7344 | -703.2077
65.7511 | -703.2118
65.7678 | -703.2019
65.7845 | -703.2093
65.8012 | -703.2129
66.1332 | -703.1868
66.1499 | -703.1828
66.1666 | -703.1789
66.1833 | -703.1872
66.2 | -703.1873
66.2354 | -703.1877
66.2521 | -703.1914
66.2688 | -703.1868
66.2855 | -703.1828
66.3022 | -703.1792
66.6342 | -703.1618
66.6509 | -703.17
66.6676 | -703.1699
66.6843 | -703.1606
66.701 | -703.1597
66.7364 | -703.1669
66.7531 | -703.1647
66.7698 | -703.1617
66.7865 | -703.1575
66.8032 | -703.1612
67.1352 | -703.135
67.1519 | -703.1387
67.1686 | -703.1382
67.1853 | -703.1324
67.202 | -703.1449
67.2374 | -703.1362
67.2541 | -703.1312
67.2708 | -703.1376
67.2875 | -703.138
67.3042 | -703.1362
67.6362 | -703.1063
67.6529 | -703.117
67.6696 | -703.1093
67.6863 | -703.1143
67.703 | -703.1176
67.7384 | -703.1145
67.7551 | -703.1114
67.7718 | -703.1144
67.7885 | -703.1128
67.8052 | -703.1217
68.1372 | -703.0915
68.1539 | -703.0821
68.1706 | -703.0898
68.1873 | -703.0984
68.204 | -703.089
68.2394 | -703.0908
68.2561 | -703.0905
68.2728 | -703.0904
68.2895 | -703.0948
68.3062 | -703.0903
68.6382 | -703.0621
68.6549 | -703.0637
68.6716 | -703.0603
68.6883 | -703.0746
68.705 | -703.0678
68.7404 | -703.0589
68.7571 | -703.0624
68.7739 | -703.0629
68.7906 | -703.0612
68.8073 | -703.0625
69.1392 | -703.0274
69.1559 | -703.0422
69.1726 | -703.0416
69.1893 | -703.0391
69.206 | -703.0402
69.2414 | -703.0428
69.2582 | -703.0512
69.2749 | -703.046
69.2916 | -703.029
69.3083 | -703.0365
69.6402 | -703.0236
69.6569 | -703.0213
69.6736 | -703.021
69.6903 | -703.0052
69.707 | -703.0166
69.7425 | -703.0199
69.7592 | -703.0165
69.7759 | -703.0192
69.7926 | -703.0126
69.8093 | -703.0207
70.1412 | -702.994
70.1579 | -702.9941
70.1746 | -703.0014
70.1913 | -702.9975
70.2081 | -702.9912
70.2435 | -702.9949
70.2602 | -702.9929
70.2769 | -703.0001
70.2936 | -702.9969
70.3103 | -702.9979
70.6422 | -702.975
70.6589 | -702.9715
70.6756 | -702.9706
70.6923 | -702.9707
70.7091 | -702.9738
70.7445 | -702.9728
70.7612 | -702.9715
70.7779 | -702.9727
70.7946 | -702.9715
70.8113 | -702.9686
71.1432 | -702.9477
71.1599 | -702.9415
71.1767 | -702.9446
71.1934 | -702.9404
71.2101 | -702.9355
71.2455 | -702.9403
71.2622 | -702.9446
71.2789 | -702.9429
71.2956 | -702.9447
71.3123 | -702.9499
71.6443 | -702.9223
71.661 | -702.9206
71.6777 | -702.9199
71.6944 | -702.9176
71.7111 | -702.9194
71.7465 | -702.9186
71.7632 | -702.9197
71.7799 | -702.9185
71.7966 | -702.9205
71.8133 | -702.9174
72.1453 | -702.8936
72.162 | -702.9008
72.1787 | -702.8972
72.1954 | -702.9001
72.2121 | -702.896
72.2475 | -702.895
72.2642 | -702.8854
72.2809 | -702.8977
72.2976 | -702.8936
72.3143 | -702.8947
72.6463 | -702.8694
72.663 | -702.8791
72.6797 | -702.8766
72.6964 | -702.8752
72.7131 | -702.8724
72.7485 | -702.8732
72.7652 | -702.8738
72.7819 | -702.8737
72.7986 | -702.8844
72.8153 | -702.8698
73.1473 | -702.8573
73.164 | -702.8498
73.1807 | -702.8509
73.1974 | -702.8522
73.2141 | -702.8514
73.2495 | -702.8527
73.2662 | -702.8536
73.2829 | -702.8593
73.2996 | -702.8525
73.3164 | -702.8483
73.6483 | -702.8209
73.665 | -702.8265
73.6817 | -702.8275
73.6984 | -702.8247
73.7151 | -702.8238
73.7505 | -702.8252
73.7672 | -702.8261
73.7839 | -702.8268
73.8007 | -702.8268
73.8174 | -702.8295
74.1493 | -702.8019
74.166 | -702.8036
74.1827 | -702.793
74.1994 | -702.804
74.2161 | -702.8083
74.2515 | -702.8052
74.2682 | -702.8002
74.2849 | -702.8042
74.3017 | -702.8027
74.3184 | -702.7949
74.6503 | -702.7803
74.667 | -702.7778
74.6837 | -702.7763
74.7004 | -702.7806
74.7171 | -702.7775
74.7525 | -702.7776
74.7693 | -702.7814
74.786 | -702.7792
74.8027 | -702.7802
74.8194 | -702.783
75.1513 | -702.753
75.168 | -702.7552
75.1847 | -702.7529
75.2014 | -702.7618
75.2181 | -702.753
75.2536 | -702.7577
75.2703 | -702.7584
75.287 | -702.7635
75.3037 | -702.7536
75.3204 | -702.7556
75.6523 | -702.7342
75.669 | -702.7313
75.6857 | -702.7301
75.7024 | -702.7289
75.7191 | -702.7329
75.7546 | -702.7305
75.7713 | -702.7324
75.788 | -702.7319
75.8047 | -702.7364
75.8214 | -702.7294
76.1533 | -702.7074
76.17 | -702.7099
76.1867 | -702.7073
76.2034 | -702.7068
76.2201 | -702.7083
76.2556 | -702.7088
76.2723 | -702.7039
76.289 | -702.7039
76.3057 | -702.7067
76.3224 | -702.7119
76.6543 | -702.6817
76.671 | -702.6788
76.6877 | -702.6877
76.7045 | -702.6829
76.7212 | -702.6808
76.7566 | -702.6823
76.7733 | -702.6803
76.79 | -702.6892
76.8067 | -702.6776
76.8234 | -702.6839
77.1553 | -702.6523
77.1721 | -702.6583
77.1888 | -702.6619
77.2055 | -702.6613
77.2222 | -702.6556
77.2576 | -702.6577
77.2743 | -702.6581
77.291 | -702.6595
77.3077 | -702.6587
77.3244 | -702.6567
77.6564 | -702.6414
77.6731 | -702.6341
77.6898 | -702.6336
77.7065 | -702.6343
77.7232 | -702.6373
77.7586 | -702.6334
77.7753 | -702.6433
77.792 | -702.6333
77.8087 | -702.6424
77.8254 | -702.6346
78.1574 | -702.612
78.1741 | -702.6106
78.1908 | -702.6133
78.2075 | -702.6101
78.2242 | -702.6095
78.2596 | -702.6158
78.2763 | -702.6143
78.293 | -702.6063
78.3097 | -702.6118
78.3264 | -702.6142
78.6584 | -702.5837
78.6751 | -702.5847
78.6918 | -702.5899
78.7085 | -702.5848
78.7252 | -702.5874
78.7606 | -702.5833
78.7773 | -702.5791
78.794 | -702.5814
78.8107 | -702.5817
78.8274 | -702.5829
79.1594 | -702.5659
79.1761 | -702.5584
79.1928 | -702.5574
79.2095 | -702.5583
79.2262 | -702.5599
79.2616 | -702.5628
79.2783 | -702.5613
79.295 | -702.5604
79.3117 | -702.5636
79.3284 | -702.5665
79.6604 | -702.5354
79.6771 | -702.5353
79.6938 | -702.5342
79.7105 | -702.528
79.7272 | -702.5353
79.7626 | -702.5407
79.7793 | -702.5366
79.796 | -702.5385
79.8127 | -702.5405
79.8294 | -702.5374
80.1614 | -702.5162
80.1781 | -702.5167
80.1948 | -702.5137
80.2115 | -702.5174
80.2282 | -702.5332
80.2636 | -702.5093
80.2803 | -702.5132
80.297 | -702.5139
80.3138 | -702.5195
80.3305 | -702.5153
80.6624 | -702.4933
80.6791 | -702.4922
80.6958 | -702.4849
80.7125 | -702.4868
80.7292 | -702.4923
80.7647 | -702.4982
80.7814 | -702.5035
80.7981 | -702.491
80.8148 | -702.494
80.8315 | -702.4908
81.1634 | -702.4652
81.1801 | -702.4622
81.1968 | -702.464
81.2135 | -702.464
81.2302 | -702.4519
81.2657 | -702.4699
81.2824 | -702.4613
81.2991 | -702.4664
81.3158 | -702.4695
81.3325 | -702.4611
81.6644 | -702.4368
81.6811 | -702.4415
81.6978 | -702.4355
81.7145 | -702.4349
81.7312 | -702.4405
81.7667 | -702.4309
81.7834 | -702.4331
81.8001 | -702.4332
81.8168 | -702.4378
81.8335 | -702.4376
82.1654 | -702.414
82.1821 | -702.4324
82.1988 | -702.4194
82.2155 | -702.4207
82.2323 | -702.4122
82.2677 | -702.4202
82.2844 | -702.4159
82.3011 | -702.4175
82.3178 | -702.4147
82.3345 | -702.4192
82.6664 | -702.3909
82.6831 | -702.3946
82.6999 | -702.4021
82.7166 | -702.391
82.7333 | -702.3906
82.7687 | -702.3919
82.7854 | -702.3875
82.8021 | -702.3911
82.8188 | -702.3905
82.8355 | -702.3883
83.1675 | -702.3638
83.1842 | -702.3629
83.2009 | -702.36
83.2176 | -702.3637
83.2343 | -702.3661
83.2697 | -702.3681
83.2864 | -702.3632
83.3031 | -702.3636
83.3198 | -702.3461
83.3365 | -702.3585
83.6685 | -702.3406
83.6852 | -702.3405
83.7019 | -702.34
83.7186 | -702.3389
83.7353 | -702.3424
83.7707 | -702.3409
83.7874 | -702.3363
83.8041 | -702.3352
83.8208 | -702.3405
83.8375 | -702.329
84.1695 | -702.3187
84.1862 | -702.3086
84.2029 | -702.3164
84.2196 | -702.3195
84.2363 | -702.3163
84.2717 | -702.3144
84.2884 | -702.3212
84.3051 | -702.3142
84.3218 | -702.3184
84.3385 | -702.3202
84.6705 | -702.295
84.6872 | -702.3038
84.7039 | -702.3001
84.7206 | -702.2987
84.7373 | -702.2989
84.7727 | -702.3088
84.7894 | -702.2869
84.8061 | -702.2916
84.8228 | -702.2953
84.8395 | -702.2948
85.1715 | -702.2713
85.1882 | -702.2801
85.2049 | -702.2718
85.2216 | -702.2734
85.2383 | -702.2708
85.2737 | -702.2726
85.2904 | -702.267
85.3071 | -702.2671
85.3238 | -702.271
85.3405 | -702.2697
85.6725 | -702.2437
85.6892 | -702.247
85.7059 | -702.2478
85.7226 | -702.2376
85.7393 | -702.2442
85.7747 | -702.2497
85.7914 | -702.2407
85.8082 | -702.2282
85.8249 | -702.2412
85.8416 | -702.2452
86.1735 | -702.2223
86.1902 | -702.23
86.2069 | -702.2244
86.2236 | -702.2207
86.2403 | -702.2195
86.2758 | -702.2263
86.2925 | -702.2231
86.3092 | -702.2231
86.3259 | -702.2218
86.3426 | -702.2258
86.6745 | -702.2036
86.6912 | -702.2035
86.7079 | -702.2004
86.7246 | -702.2014
86.7413 | -702.1996
86.7768 | -702.2079
86.7935 | -702.2026
86.8102 | -702.1991
86.8269 | -702.2028
86.8436 | -702.2185
87.1755 | -702.176
87.1922 | -702.1739
87.2089 | -702.174
87.2256 | -702.1788
87.2424 | -702.1759
87.2778 | -702.1703
87.2945 | -702.1748
87.3112 | -702.177
87.3279 | -702.176
87.3446 | -702.1681
87.6765 | -702.1545
87.6932 | -702.1533
87.7099 | -702.15
87.7266 | -702.1479
87.7434 | -702.159
87.7788 | -702.1543
87.7955 | -702.1531
87.8122 | -702.1506
87.8289 | -702.1468
87.8456 | -702.1532
88.1775 | -702.1273
88.1942 | -702.1234
88.211 | -702.1316
88.2277 | -702.1253
88.2444 | -702.1236
88.2798 | -702.1284
88.2965 | -702.1267
88.3132 | -702.1315
88.3299 | -702.1213
88.3466 | -702.1371
88.6786 | -702.1053
88.6953 | -702.1045
88.712 | -702.1005
88.7287 | -702.0992
88.7454 | -702.0876
88.7808 | -702.1075
88.7975 | -702.1074
88.8142 | -702.1031
88.8309 | -702.1031
88.8476 | -702.0962
89.1796 | -702.0765
89.1963 | -702.0747
89.213 | -702.0688
89.2297 | -702.0779
89.2464 | -702.0804
89.2818 | -702.0769
89.2985 | -702.0747
89.3152 | -702.0826
89.3319 | -702.0759
89.3486 | -702.0767
89.6806 | -702.0468
89.6973 | -702.0516
89.714 | -702.0586
89.7307 | -702.0661
89.7474 | -702.0537
89.7828 | -702.057
89.7995 | -702.0591
89.8162 | -702.0589
89.8329 | -702.0503
89.8496 | -702.0564
90.1816 | -702.0392
90.1983 | -702.0356
90.215 | -702.0362
90.2317 | -702.0347
90.2484 | -702.0321
90.2838 | -702.0345
90.3005 | -702.0387
90.3172 | -702.0329
90.3339 | -702.0312
90.3506 | -702.0398
90.6826 | -702.0004
90.6993 | -702.0028
90.716 | -701.9946
90.7327 | -702.0118
90.7494 | -702.0054
90.7848 | -701.9993
90.8015 | -702.0078
90.8182 | -702.0066
90.8349 | -702.0038
90.8517 | -702.0092
91.1836 | -701.9831
91.2003 | -701.9845
91.217 | -701.9865
91.2337 | -701.9829
91.2504 | -702.0032
91.2858 | -701.9932
91.3025 | -701.9821
91.3192 | -701.9844
91.336 | -701.9828
91.3527 | -701.9874
91.6846 | -701.9699
91.7013 | -701.9625
91.718 | -701.9715
91.7347 | -701.9578
91.7514 | -701.9605
91.7868 | -701.965
91.8036 | -701.9587
91.8203 | -701.9667
91.837 | -701.9654
91.8537 | -701.9652
92.1856 | -701.9429
92.2023 | -701.9396
92.219 | -701.9384
92.2357 | -701.9392
92.2524 | -701.9425
92.2878 | -701.9395
92.3046 | -701.9229
92.3213 | -701.94
92.338 | -701.9361
92.3547 | -701.9374
92.6866 | -701.9149
92.7033 | -701.9181
92.72 | -701.9169
92.7367 | -701.9145
92.7534 | -701.908
92.7889 | -701.9143
92.8056 | -701.9164
92.8223 | -701.9151
92.839 | -701.9112
92.8557 | -701.9174
93.1876 | -701.8889
93.2043 | -701.8898
93.221 | -701.8855
93.2377 | -701.8909
93.2544 | -701.892
93.2899 | -701.8889
93.3066 | -701.8895
93.3233 | -701.8916
93.34 | -701.8929
93.3567 | -701.8941
93.6886 | -701.8625
93.7053 | -701.8602
93.722 | -701.8608
93.7388 | -701.8668
93.7555 | -701.8688
93.7909 | -701.86
93.8076 | -701.8628
93.8243 | -701.8619
93.841 | -701.8675
93.8577 | -701.8626
94.1896 | -701.8322
94.2064 | -701.8396
94.2231 | -701.8416
94.2398 | -701.8407
94.2565 | -701.8373
94.2919 | -701.8359
94.3086 | -701.8459
94.3253 | -701.8324
94.342 | -701.8505
94.3587 | -701.8438
94.6907 | -701.8164
94.7074 | -701.8273
94.7241 | -701.8181
94.7408 | -701.8104
94.7575 | -701.8235
94.7929 | -701.8171
94.8096 | -701.8158
94.8263 | -701.8092
94.843 | -701.8116
94.8597 | -701.8114
95.1917 | -701.7969
95.2084 | -701.7961
95.2251 | -701.7983
95.2418 | -701.7877
95.2585 | -701.796
95.2939 | -701.7998
95.3106 | -701.7977
95.3273 | -701.7991
95.344 | -701.7931
95.3607 | -701.7978
95.6927 | -701.7704
95.7094 | -701.7676
95.7261 | -701.7675
95.7428 | -701.7635
95.7595 | -701.7688
95.7949 | -701.7707
95.8116 | -701.7658
95.8283 | -701.7633
95.845 | -701.7691
95.8617 | -701.7682
96.1937 | -701.7391
96.2104 | -701.7446
96.2271 | -701.7539
96.2438 | -701.7516
96.2605 | -701.7411
96.2959 | -701.7372
96.3126 | -701.7449
96.3293 | -701.7434
96.346 | -701.7575
96.3627 | -701.748
96.6947 | -701.7188
96.7114 | -701.7295
96.7281 | -701.7239
96.7448 | -701.7205
96.7615 | -701.7176
96.7969 | -701.7205
96.8136 | -701.7208
96.8303 | -701.7199
96.847 | -701.7235
96.8637 | -701.7236
97.1957 | -701.689
97.2124 | -701.7015
97.2291 | -701.6923
97.2458 | -701.6935
97.2625 | -701.6977
97.2979 | -701.6867
97.3146 | -701.6976
97.3314 | -701.6958
97.3481 | -701.6982
97.3648 | -701.7162
97.6967 | -701.6747
97.7134 | -701.6749
97.7301 | -701.6833
97.7468 | -701.6736
97.7635 | -701.6787
97.7989 | -701.6763
97.8157 | -701.673
97.8324 | -701.6797
97.8491 | -701.6722
97.8658 | -701.6747
98.1977 | -701.6519
98.2144 | -701.6474
98.2311 | -701.6464
98.2478 | -701.65
98.2645 | -701.6505
98.3 | -701.6545
98.3167 | -701.6515
98.3334 | -701.6505
98.3501 | -701.6409
98.3668 | -701.6451
98.6987 | -701.6266
98.7154 | -701.6321
98.7321 | -701.6354
98.7488 | -701.619
98.7655 | -701.6245
98.801 | -701.628
98.8177 | -701.6313
98.8344 | -701.6262
98.8511 | -701.6272
98.8678 | -701.6248
99.1997 | -701.6053
99.2164 | -701.6028
99.2331 | -701.6068
99.2499 | -701.6014
99.2666 | -701.599
99.302 | -701.6027
99.3187 | -701.6009
99.3354 | -701.6005
99.3521 | -701.5972
99.3688 | -701.6021
99.7007 | -701.5859
99.7174 | -701.5768
99.7342 | -701.5752
99.7509 | -701.5872
99.7676 | -701.5844
99.803 | -701.5803
99.8197 | -701.5816
99.8364 | -701.564
99.8531 | -701.578
99.8698 | -701.5822
100.2018 | -701.5485
100.2185 | -701.5526
100.2352 | -701.5552
100.2519 | -701.5511
100.2686 | -701.5528
100.304 | -701.5551
100.3207 | -701.5551
100.3374 | -701.5563
100.3541 | -701.551
100.3708 | -701.5511
100.7028 | -701.5368
100.7195 | -701.5353
100.7362 | -701.5338
100.7529 | -701.5233
100.7696 | -701.5308
100.805 | -701.5254
100.8217 | -701.5309
100.8384 | -701.5311
100.8551 | -701.5421
100.8718 | -701.53
101.2038 | -701.5031
101.2205 | -701.5052
101.2372 | -701.5111
101.2539 | -701.499
101.2706 | -701.5069
101.306 | -701.5031
101.3227 | -701.5084
101.3394 | -701.5
101.3561 | -701.5
101.3729 | -701.5138
101.7048 | -701.4889
101.7215 | -701.4845
101.7382 | -701.4826
101.7549 | -701.4881
101.7716 | -701.4858
101.807 | -701.4805
101.8237 | -701.4821
101.8404 | -701.4806
101.8571 | -701.4847
101.8739 | -701.4837
102.2058 | -701.4587
102.2225 | -701.459
102.2392 | -701.4587
102.2559 | -701.4597
102.2726 | -701.4595
102.308 | -701.461
102.3247 | -701.4627
102.3414 | -701.4551
102.3581 | -701.4623
102.3748 | -701.4559
102.7068 | -701.4315
102.7235 | -701.4297
102.7402 | -701.4466
102.7569 | -701.4352
102.7736 | -701.4329
102.809 | -701.4291
102.8258 | -701.4352
102.8425 | -701.4341
102.8592 | -701.4339
102.8759 | -701.4344
103.2078 | -701.4117
103.2245 | -701.4119
103.2412 | -701.4111
103.2579 | -701.4117
103.2746 | -701.4119
103.31 | -701.4102
103.3268 | -701.4078
103.3435 | -701.4107
103.3602 | -701.4155
103.3769 | -701.4144
103.7088 | -701.3862
103.7255 | -701.3739
103.7422 | -701.3905
103.7589 | -701.3922
103.7756 | -701.382
103.8111 | -701.3831
103.8278 | -701.3918
103.8445 | -701.3931
103.8612 | -701.3883
103.8779 | -701.3958
104.2098 | -701.3696
104.2265 | -701.3774
104.2432 | -701.3734
104.2599 | -701.3617
104.2766 | -701.3706
104.3121 | -701.3618
104.3288 | -701.3639
104.3455 | -701.3684
104.3622 | -701.3659
104.3789 | -701.3676
104.7108 | -701.3474
104.7275 | -701.3424
104.7442 | -701.3472
104.761 | -701.3451
104.7777 | -701.3428
104.8131 | -701.3426
104.8298 | -701.3455
104.8465 | -701.3391
104.8632 | -701.3418
104.8799 | -701.3512
105.2118 | -701.3175
105.2285 | -701.3118
105.2452 | -701.3184
105.2619 | -701.3183
105.2787 | -701.3119
105.3141 | -701.3069
105.3308 | -701.3167
105.3475 | -701.3112
105.3642 | -701.3125
105.3809 | -701.3167
105.7128 | -701.2966
105.7296 | -701.2898
105.7463 | -701.2924
105.763 | -701.2916
105.7797 | -701.288
105.8151 | -701.2852
105.8318 | -701.2975
105.8485 | -701.2904
105.8652 | -701.2931
105.8819 | -701.2896
106.2139 | -701.2721
106.2306 | -701.2698
106.2473 | -701.2713
106.264 | -701.2605
106.2807 | -701.2673
106.3161 | -701.2678
106.3328 | -701.2637
106.3495 | -701.2675
106.3662 | -701.2655
106.3829 | -701.2704
106.7149 | -701.2459
106.7316 | -701.2521
106.7483 | -701.2458
106.765 | -701.2491
106.7817 | -701.2518
106.8171 | -701.2507
106.8338 | -701.2431
106.8505 | -701.2427
106.8672 | -701.2421
106.8839 | -701.2475
107.2159 | -701.2213
107.2326 | -701.2245
107.2493 | -701.2252
107.266 | -701.2117
107.2827 | -701.2213
107.3181 | -701.2236
107.3348 | -701.2244
107.3515 | -701.2173
107.3682 | -701.2195
107.3849 | -701.2204
107.7169 | -701.1936
107.7336 | -701.1942
107.7503 | -701.1966
107.767 | -701.1966
107.7837 | -701.1942
107.8191 | -701.1996
107.8358 | -701.1896
107.8525 | -701.197
107.8692 | -701.193
107.8859 | -701.21
108.2179 | -701.1721
108.2346 | -701.1763
108.2513 | -701.1716
108.268 | -701.168
108.2847 | -701.1745
108.3201 | -701.1667
108.3368 | -701.1678
108.3536 | -701.1694
108.3703 | -701.1737
108.387 | -701.1798
108.7189 | -701.1481
108.7356 | -701.1339
108.7523 | -701.1554
108.769 | -701.1488
108.7857 | -701.1453
108.8211 | -701.144
108.8379 | -701.1454
108.8546 | -701.1443
108.8713 | -701.1433
108.888 | -701.1426
109.2199 | -701.131
109.2366 | -701.1286
109.2533 | -701.1288
109.27 | -701.1272
109.2867 | -701.1254
109.3222 | -701.1274
109.3389 | -701.1262
109.3556 | -701.1244
109.3723 | -701.1266
109.389 | -701.1271
109.7209 | -701.0991
109.7376 | -701.1031
109.7543 | -701.1013
109.771 | -701.1015
109.7877 | -701.0964
109.8232 | -701.1018
109.8399 | -701.1032
109.8566 | -701.1061
109.8733 | -701.1023
109.89 | -701.1036
110.2219 | -701.0757
110.2386 | -701.0746
110.2553 | -701.0739
110.272 | -701.0765
110.2887 | -701.0814
110.3242 | -701.0764
110.3409 | -701.0762
110.3576 | -701.0802
110.3743 | -701.0804
110.391 | -701.0759
110.7229 | -701.0546
110.7396 | -701.049
110.7563 | -701.0537
110.773 | -701.0552
110.7898 | -701.057
110.8252 | -701.0548
110.8419 | -701.0515
110.8586 | -701.0547
110.8753 | -701.0507
110.892 | -701.0574
111.2239 | -701.0313
111.2407 | -701.0346
111.2574 | -701.0288
111.2741 | -701.0238
111.2908 | -701.0321
111.3262 | -701.0352
111.3429 | -701.0253
111.3596 | -701.0292
111.3763 | -701.0287
111.393 | -701.0249
111.725 | -701.0089
111.7417 | -701.0089
111.7584 | -701.01
111.7751 | -701.0115
111.7918 | -701.0086
111.8272 | -701.0095
111.8439 | -701.0095
111.8606 | -700.9998
111.8773 | -701.0027
111.894 | -701.0064
112.226 | -700.9857
112.2427 | -700.975
112.2594 | -700.9808
112.2761 | -700.9773
112.2928 | -700.9865
112.3282 | -700.9809
112.3449 | -700.9815
112.3616 | -700.9792
112.3783 | -700.9819
112.395 | -700.9766
112.727 | -700.9547
112.7437 | -700.9555
112.7604 | -700.9576
112.7771 | -700.9571
112.7938 | -700.952
112.8292 | -700.956
112.8459 | -700.9564
112.8626 | -700.9581
112.8793 | -700.95
112.896 | -700.955
113.228 | -700.9408
113.2447 | -700.9453
113.2614 | -700.921
113.2781 | -700.9294
113.2948 | -700.9382
113.3302 | -700.9285
113.3469 | -700.9309
113.3636 | -700.9319
113.3803 | -700.9295
113.397 | -700.9299
113.729 | -700.9098
113.7457 | -700.9121
113.7624 | -700.9161
113.7791 | -700.9179
113.7958 | -700.9296
113.8312 | -700.9123
113.8479 | -700.9085
113.8646 | -700.9109
113.8814 | -700.9162
113.8981 | -700.9132
114.23 | -700.8866
114.2467 | -700.8823
114.2634 | -700.8898
114.2801 | -700.8875
114.2968 | -700.8819
114.3322 | -700.8906
114.349 | -700.8846
114.3657 | -700.8951
114.3824 | -700.8915
114.3991 | -700.8891
114.731 | -700.8701
114.7477 | -700.863
114.7644 | -700.8685
114.7811 | -700.8682
114.7978 | -700.8725
114.8333 | -700.8636
114.85 | -700.8687
114.8667 | -700.8695
114.8834 | -700.8647
114.9001 | -700.8666
115.232 | -700.8442
115.2487 | -700.8385
115.2654 | -700.8353
115.2821 | -700.839
115.2988 | -700.8413
115.3343 | -700.8411
115.351 | -700.839
115.3677 | -700.831
115.3844 | -700.8408
115.4011 | -700.8356
115.733 | -700.8071
115.7497 | -700.818
115.7664 | -700.816
115.7831 | -700.8134
115.7999 | -700.8095
115.8353 | -700.8068
115.852 | -700.8171
115.8687 | -700.8098
115.8854 | -700.8117
115.9021 | -700.8109
116.234 | -700.7857
116.2507 | -700.7873
116.2674 | -700.786
116.2842 | -700.7927
116.3009 | -700.7932
116.3363 | -700.7895
116.353 | -700.7776
116.3697 | -700.7922
116.3864 | -700.7872
116.4031 | -700.7907
116.735 | -700.7718
116.7517 | -700.7622
116.7685 | -700.772
116.7852 | -700.7675
116.8019 | -700.7704
116.8373 | -700.7687
116.854 | -700.7695
116.8707 | -700.7709
116.8874 | -700.7659
116.9041 | -700.7701
117.236 | -700.7326
117.2528 | -700.7369
117.2695 | -700.7385
117.2862 | -700.7417
117.3029 | -700.7374
117.3383 | -700.7394
117.355 | -700.7353
117.3717 | -700.7481
117.3884 | -700.7402
117.4051 | -700.742
117.7371 | -700.7227
117.7538 | -700.7215
117.7705 | -700.7147
117.7872 | -700.7151
117.8039 | -700.7173
117.8393 | -700.7226
117.856 | -700.7098
117.8727 | -700.7059
117.8894 | -700.7205
117.9061 | -700.7267
118.2381 | -700.6912
118.2548 | -700.6887
118.2715 | -700.693
118.2882 | -700.6962
118.3049 | -700.6923
118.3403 | -700.6929
118.357 | -700.6894
118.3737 | -700.6922
118.3904 | -700.6931
118.4071 | -700.6903
118.7391 | -700.6671
118.7558 | -700.6702
118.7725 | -700.6652
118.7892 | -700.6656
118.8059 | -700.6653
118.8413 | -700.6657
118.858 | -700.6709
118.8747 | -700.6685
118.8914 | -700.6664
118.9081 | -700.6692
119.2401 | -700.6424
119.2568 | -700.6471
119.2735 | -700.6472
119.2902 | -700.6505
119.3069 | -700.6448
119.3423 | -700.6451
119.359 | -700.6506
119.3757 | -700.65
119.3924 | -700.6467
119.4091 | -700.6407
119.7411 | -700.6192
119.7578 | -700.614
119.7745 | -700.6227
119.7912 | -700.6182
119.8079 | -700.6101
119.8433 | -700.6203
119.86 | -700.6135
119.8768 | -700.6165
119.8935 | -700.6249
119.9102 | -700.6193
120.2421 | -700.6001
120.2588 | -700.6018
120.2755 | -700.6
120.2922 | -700.595
120.3089 | -700.6014
120.3443 | -700.6053
120.361 | -700.5983
120.3778 | -700.5966
120.3945 | -700.589
120.4112 | -700.6131
120.7431 | -700.5749
120.7598 | -700.57
120.7765 | -700.5788
120.7932 | -700.5694
120.8099 | -700.5719
120.8454 | -700.5707
120.8621 | -700.5634
120.8788 | -700.5797
120.8955 | -700.5705
120.9122 | -700.567
121.2441 | -700.5567
121.2608 | -700.5548
121.2775 | -700.5476
121.2942 | -700.5518
121.3109 | -700.5551
121.3464 | -700.5609
121.3631 | -700.5582
121.3798 | -700.547
121.3965 | -700.5456
121.4132 | -700.5543
121.7451 | -700.5385
121.7618 | -700.5304
121.7785 | -700.5287
121.7952 | -700.5231
121.8119 | -700.5225
121.8474 | -700.5218
121.8641 | -700.526
121.8808 | -700.5299
121.8975 | -700.5269
121.9142 | -700.5284
122.2461 | -700.5071
122.2628 | -700.4972
122.2796 | -700.4971
122.2963 | -700.5112
122.313 | -700.5029
122.3484 | -700.5011
122.3651 | -700.5034
122.3818 | -700.5001
122.3985 | -700.5052
122.4152 | -700.4946
122.7471 | -700.4725
122.7639 | -700.4741
122.7806 | -700.479
122.7973 | -700.4778
122.814 | -700.4823
122.8494 | -700.4725
122.8661 | -700.4819
122.8828 | -700.4731
122.8995 | -700.4781
122.9162 | -700.4744
123.2482 | -700.4505
123.2649 | -700.4504
123.2816 | -700.4481
123.2983 | -700.449
123.315 | -700.4541
123.3504 | -700.4533
123.3671 | -700.4493
123.3838 | -700.4604
123.4005 | -700.4561
123.4172 | -700.4538
123.7492 | -700.4319
123.7659 | -700.4326
123.7826 | -700.4285
123.7993 | -700.4341
123.816 | -700.4289
123.8514 | -700.4349
123.8681 | -700.4355
123.8848 | -700.429
123.9015 | -700.4325
123.9182 | -700.4342
124.2502 | -700.4087
124.2669 | -700.3982
124.2836 | -700.403
124.3003 | -700.4072
124.317 | -700.4126
124.3524 | -700.3977
124.3691 | -700.4053
124.3858 | -700.418
124.4025 | -700.4102
124.4192 | -700.4122
124.7512 | -700.3824
124.7679 | -700.3837
124.7846 | -700.3817
124.8013 | -700.3836
124.818 | -700.3822
124.8534 | -700.3956
124.8701 | -700.39
124.8868 | -700.381
124.9035 | -700.3799
124.9203 | -700.388
125.2522 | -700.3517
125.2689 | -700.3604
125.2856 | -700.3632
125.3023 | -700.3584
125.319 | -700.3568
125.3544 | -700.3508
125.3711 | -700.3573
125.3878 | -700.371
125.4045 | -700.3591
125.4213 | -700.3485
125.7532 | -700.3369
125.7699 | -700.3361
125.7866 | -700.3354
125.8033 | -700.3336
125.82 | -700.3345
125.8554 | -700.3419
125.8721 | -700.3375
125.8889 | -700.3394
125.9056 | -700.3402
125.9223 | -700.3378
126.2542 | -700.3152
126.2709 | -700.3185
126.2876 | -700.3238
126.3043 | -700.3105
126.321 | -700.3169
126.3564 | -700.3133
126.3732 | -700.3121
126.3899 | -700.3132
126.4066 | -700.3152
126.4233 | -700.3106
126.7552 | -700.2915
126.7719 | -700.289
126.7886 | -700.2872
126.8053 | -700.2964
126.822 | -700.2917
126.8575 | -700.2935
126.8742 | -700.2893
126.8909 | -700.2907
126.9076 | -700.2894
126.9243 | -700.2894
127.2562 | -700.2681
127.2729 | -700.2612
127.2896 | -700.2629
127.3063 | -700.2707
127.3231 | -700.2674
127.3585 | -700.266
127.3752 | -700.2679
127.3919 | -700.2616
127.4086 | -700.2774
127.4253 | -700.2688
127.7572 | -700.2436
127.7739 | -700.2263
127.7906 | -700.2381
127.8073 | -700.2418
127.8241 | -700.2431
127.8595 | -700.2365
127.8762 | -700.2455
127.8929 | -700.2448
127.9096 | -700.2328
127.9263 | -700.2388
128.2582 | -700.2149
128.2749 | -700.2196
128.2916 | -700.2159
128.3084 | -700.2186
128.3251 | -700.2193
128.3605 | -700.2177
128.3772 | -700.2283
128.3939 | -700.2166
128.4106 | -700.217
128.4273 | -700.2188
128.7593 | -700.1962
128.776 | -700.1987
128.7927 | -700.1958
128.8094 | -700.1958
128.8261 | -700.1946
128.8615 | -700.1927
128.8782 | -700.1994
128.8949 | -700.189
128.9116 | -700.1993
128.9283 | -700.1927
129.2603 | -700.1677
129.277 | -700.1685
129.2937 | -700.1755
129.3104 | -700.1746
129.3271 | -700.1781
129.3625 | -700.1732
129.3792 | -700.1742
129.3959 | -700.1726
129.4126 | -700.1762
129.4293 | -700.1736
129.7613 | -700.143
129.778 | -700.1488
129.7947 | -700.1453
129.8114 | -700.1415
129.8281 | -700.1595
129.8635 | -700.1481
129.8802 | -700.153
129.8969 | -700.143
129.9136 | -700.1517
129.9303 | -700.1511
130.2623 | -700.1229
130.279 | -700.1227
130.2957 | -700.1205
130.3124 | -700.124
130.3291 | -700.1279
130.3645 | -700.1238
130.3812 | -700.1233
130.3979 | -700.1279
130.4146 | -700.1213
130.4313 | -700.1275
130.7633 | -700.1001
130.78 | -700.1044
130.7967 | -700.1061
130.8134 | -700.1005
130.8301 | -700.1038
130.8655 | -700.1084
130.8822 | -700.0944
130.899 | -700.1
130.9157 | -700.1034
130.9324 | -700.0965
131.2643 | -700.0738
131.281 | -700.078
131.2977 | -700.0796
131.3144 | -700.076
131.3311 | -700.0743
131.3665 | -700.0773
131.3832 | -700.0771
131.4 | -700.082
131.4167 | -700.072
131.4334 | -700.0763
131.7653 | -700.0547
131.782 | -700.0561
131.7987 | -700.0465
131.8154 | -700.0543
131.8321 | -700.0512
131.8675 | -700.0559
131.8843 | -700.0517
131.901 | -700.0496
131.9177 | -700.0633
131.9344 | -700.0602
132.2663 | -700.0289
132.283 | -700.0342
132.2997 | -700.0403
132.3164 | -700.0314
132.3331 | -700.031
132.3686 | -700.0318
132.3853 | -700.0219
132.402 | -700.0171
132.4187 | -700.0289
132.4354 | -700.0277
132.7673 | -700.0109
132.784 | -700.0093
132.8007 | -700.0047
132.8174 | -700.0084
132.8341 | -700.0049
132.8696 | -700.0017
132.8863 | -700.01
132.903 | -700.0071
132.9197 | -700.0099
132.9364 | -700.0092
133.2683 | -699.9906
133.285 | -699.9821
133.3017 | -699.9824
133.3185 | -699.9848
133.3352 | -699.9839
133.3706 | -699.9946
133.3873 | -699.9825
133.404 | -699.9734
133.4207 | -699.9821
133.4374 | -699.9942
133.7693 | -699.9631
133.786 | -699.9627
133.8028 | -699.9606
133.8195 | -699.9629
133.8362 | -699.9643
133.8716 | -699.9612
133.8883 | -699.9523
133.905 | -699.9616
133.9217 | -699.9602
133.9384 | -699.9587
134.2703 | -699.9507
134.2871 | -699.9379
134.3038 | -699.928
134.3205 | -699.9314
134.3372 | -699.9411
134.3726 | -699.9427
134.3893 | -699.937
134.406 | -699.9362
134.4227 | -699.9393
134.4394 | -699.9347
134.7714 | -699.9124
134.7881 | -699.9134
134.8048 | -699.9133
134.8215 | -699.9094
134.8382 | -699.9109
134.8736 | -699.9165
134.8903 | -699.9172
134.907 | -699.9125
134.9237 | -699.9118
134.9404 | -699.9089
135.2724 | -699.8843
135.2891 | -699.8882
135.3058 | -699.8875
135.3225 | -699.8957
135.3392 | -699.889
135.3746 | -699.8878
135.3913 | -699.8869
135.408 | -699.884
135.4247 | -699.8872
135.4414 | -699.8826
135.7734 | -699.8574
135.7901 | -699.8626
135.8068 | -699.8645
135.8235 | -699.8687
135.8402 | -699.8705
135.8756 | -699.8622
135.8923 | -699.8615
135.909 | -699.8635
135.9257 | -699.8664
135.9424 | -699.8587
136.2744 | -699.8454
136.2911 | -699.8388
136.3078 | -699.8421
136.3245 | -699.8385
136.3412 | -699.8553
136.3766 | -699.8405
136.3933 | -699.8397
136.41 | -699.8405
136.4267 | -699.8378
136.4435 | -699.8536
136.7754 | -699.8087
136.7921 | -699.8079
136.8088 | -699.8121
136.8255 | -699.8076
136.8422 | -699.8095
136.8776 | -699.8131
136.8943 | -699.8104
136.911 | -699.8172
136.9278 | -699.814
136.9445 | -699.8101
137.2764 | -699.7875
137.2931 | -699.783
137.3098 | -699.7909
137.3265 | -699.7798
137.3432 | -699.7912
137.3787 | -699.7892
137.3954 | -699.7941
137.4121 | -699.7952
137.4288 | -699.7889
137.4455 | -699.7874
137.7774 | -699.7703
137.7941 | -699.7634
137.8108 | -699.7689
137.8275 | -699.7646
137.8442 | -699.7627
137.8796 | -699.7679
137.8964 | -699.7801
137.9131 | -699.7688
137.9298 | -699.7608
137.9465 | -699.7688
138.2784 | -699.7468
138.2951 | -699.7541
138.3118 | -699.743
138.3285 | -699.7428
138.3452 | -699.7413
138.3807 | -699.7417
138.3974 | -699.7469
138.4141 | -699.7447
138.4308 | -699.7507
138.4475 | -699.751
138.7794 | -699.724
138.7961 | -699.7295
138.8128 | -699.7313
138.8295 | -699.7307
138.8462 | -699.7166
138.8817 | -699.7204
138.8984 | -699.7238
138.9151 | -699.7167
138.9318 | -699.7244
138.9485 | -699.7161
139.2804 | -699.6886
139.2971 | -699.6928
139.3138 | -699.6941
139.3305 | -699.6958
139.3473 | -699.6978
139.3827 | -699.691
139.3994 | -699.6972
139.4161 | -699.6945
139.4328 | -699.6939
139.4495 | -699.6954
139.7814 | -699.6723
139.7981 | -699.6708
139.8149 | -699.6679
139.8316 | -699.6679
139.8483 | -699.672
139.8837 | -699.666
139.9004 | -699.6534
139.9171 | -699.6683
139.9338 | -699.6615
139.9505 | -699.6814
140.2825 | -699.6497
140.2992 | -699.6407
140.3159 | -699.6482
140.3326 | -699.6454
140.3493 | -699.6475
140.3847 | -699.6492
140.4014 | -699.6474
140.4181 | -699.6453
140.4348 | -699.6411
140.4515 | -699.6435
140.7835 | -699.6268
140.8002 | -699.6338
140.8169 | -699.6299
140.8336 | -699.6271
140.8503 | -699.6288
140.8857 | -699.6257
140.9024 | -699.6237
140.9191 | -699.6262
140.9358 | -699.6282
140.9525 | -699.6232
141.2845 | -699.6067
141.3012 | -699.5975
141.3179 | -699.5962
141.3346 | -699.6063
141.3513 | -699.5984
141.3867 | -699.5985
141.4034 | -699.596
141.4201 | -699.5939
141.4368 | -699.6026
141.4535 | -699.5979
141.7855 | -699.5735
141.8022 | -699.5796
141.8189 | -699.5768
141.8356 | -699.5783
141.8523 | -699.5889
141.8877 | -699.5742
141.9044 | -699.5815
141.9211 | -699.5773
141.9378 | -699.5789
141.9545 | -699.5723
142.2865 | -699.5566
142.3032 | -699.5461
142.3199 | -699.5509
142.3366 | -699.5506
142.3533 | -699.5545
142.3887 | -699.5619
142.4054 | -699.556
142.4221 | -699.5483
142.4388 | -699.5484
142.4555 | -699.5491
142.7875 | -699.528
142.8042 | -699.527
142.8209 | -699.5337
142.8376 | -699.5304
142.8543 | -699.5246
142.8897 | -699.5324
142.9064 | -699.5275
142.9232 | -699.5343
142.9399 | -699.533
142.9566 | -699.5278
143.2885 | -699.4991
143.3052 | -699.4958
143.3219 | -699.5051
143.3386 | -699.4994
143.3553 | -699.5038
143.3908 | -699.5024
143.4075 | -699.5034
143.4242 | -699.5061
143.4409 | -699.5004
143.4576 | -699.5035
143.7895 | -699.4827
143.8062 | -699.4776
143.8229 | -699.4775
143.8396 | -699.488
143.8563 | -699.4846
143.8918 | -699.4783
143.9085 | -699.4679
143.9252 | -699.4802
143.9419 | -699.48
143.9586 | -699.4771
144.2905 | -699.4528
144.3072 | -699.4563
144.3239 | -699.4619
144.3406 | -699.4621
144.3573 | -699.4573
144.3928 | -699.4544
144.4095 | -699.4581
144.4262 | -699.4544
144.4429 | -699.4617
144.4596 | -699.4548
144.7915 | -699.4301
144.8082 | -699.4375
144.8249 | -699.4288
144.8416 | -699.4162
144.8584 | -699.424
144.8938 | -699.4359
144.9105 | -699.429
144.9272 | -699.4291
144.9439 | -699.4275
144.9606 | -699.425
145.2925 | -699.4059
145.3092 | -699.4039
145.326 | -699.3989
145.3427 | -699.4041
145.3594 | -699.4072
145.3948 | -699.4015
145.4115 | -699.4059
145.4282 | -699.3998
145.4449 | -699.4094
145.4616 | -699.4076
145.7936 | -699.3862
145.8103 | -699.3827
145.827 | -699.3846
145.8437 | -699.384
145.8604 | -699.384
145.8958 | -699.3764
145.9125 | -699.3851
145.9292 | -699.3882
145.9459 | -699.3861
145.9626 | -699.3844
146.2946 | -699.3751
146.3113 | -699.3662
146.328 | -699.3658
146.3447 | -699.3762
146.3614 | -699.3638
146.3968 | -699.3571
146.4135 | -699.3541
146.4302 | -699.3721
146.4469 | -699.3629
146.4636 | -699.3672
146.7956 | -699.3413
146.8123 | -699.336
146.829 | -699.3343
146.8457 | -699.3369
146.8624 | -699.3437
146.8978 | -699.3338
146.9145 | -699.3359
146.9312 | -699.3404
146.9479 | -699.3393
146.9646 | -699.3379
147.2966 | -699.3133
147.3133 | -699.311
147.33 | -699.3165
147.3467 | -699.3145
147.3634 | -699.3127
147.3988 | -699.3084
147.4155 | -699.3276
147.4322 | -699.3128
147.4489 | -699.3127
147.4656 | -699.3183
147.7976 | -699.2922
147.8143 | -699.2946
147.831 | -699.2917
147.8477 | -699.2875
147.8644 | -699.288
147.8998 | -699.2946
147.9165 | -699.2898
147.9332 | -699.2853
147.95 | -699.2832
147.9667 | -699.2885
148.2986 | -699.2523
148.3153 | -699.2624
148.332 | -699.2661
148.3487 | -699.2684
148.3654 | -699.2607
148.4008 | -699.2596
148.4175 | -699.2655
148.4343 | -699.2679
148.451 | -699.2632
148.4677 | -699.2738
148.7996 | -699.2456
148.8163 | -699.2393
148.833 | -699.2416
148.8497 | -699.2382
148.8664 | -699.2382
148.9019 | -699.241
148.9186 | -699.2405
148.9353 | -699.2389
148.952 | -699.2455
148.9687 | -699.2419
149.3006 | -699.2252
149.3173 | -699.2223
149.334 | -699.2229
149.3507 | -699.2187
149.3674 | -699.2236
149.4029 | -699.2229
149.4196 | -699.2224
149.4363 | -699.2198
149.453 | -699.2213
149.4697 | -699.2211
149.8016 | -699.1913
149.8183 | -699.19
149.835 | -699.1918
149.8517 | -699.1926
149.8684 | -699.1924
149.9039 | -699.1975
149.9206 | -699.1902
149.9373 | -699.1927
149.954 | -699.1929
149.9707 | -699.1929
150.3026 | -699.1648
150.3193 | -699.1629
150.336 | -699.1718
150.3527 | -699.1681
150.3695 | -699.1721
150.4049 | -699.1629
150.4216 | -699.172
150.4383 | -699.1637
150.455 | -699.1672
150.4717 | -699.1756
150.8036 | -699.1484
150.8203 | -699.15
150.837 | -699.15
150.8538 | -699.1499
150.8705 | -699.1475
150.9059 | -699.1479
150.9226 | -699.1402
150.9393 | -699.1457
150.956 | -699.1485
150.9727 | -699.1402
151.3046 | -699.1264
151.3214 | -699.1255
151.3381 | -699.1232
151.3548 | -699.1237
151.3715 | -699.1329
151.4069 | -699.1085
151.4236 | -699.129
151.4403 | -699.1241
151.457 | -699.1251
151.4737 | -699.1241
151.8057 | -699.0947
151.8224 | -699.0936
151.8391 | -699.1016
151.8558 | -699.0971
151.8725 | -699.0952
151.9079 | -699.0922
151.9246 | -699.0978
151.9413 | -699.1014
151.958 | -699.1001
151.9747 | -699.0926
152.3067 | -699.0747
152.3234 | -699.0717
152.3401 | -699.0695
152.3568 | -699.0733
152.3735 | -699.0736
152.4089 | -699.0773
152.4256 | -699.0725
152.4423 | -699.0694
152.459 | -699.075
152.4757 | -699.0715
152.8077 | -699.0529
152.8244 | -699.0491
152.8411 | -699.0516
152.8578 | -699.0472
152.8745 | -699.0472
152.9099 | -699.049
152.9266 | -699.0528
152.9433 | -699.0514
152.96 | -699.0535
152.9767 | -699.0465
153.3087 | -699.0305
153.3254 | -699.0292
153.3421 | -699.0296
153.3588 | -699.0241
153.3755 | -699.0259
153.4109 | -699.0309
153.4276 | -699.0223
153.4443 | -699.0311
153.461 | -699.0268
153.4777 | -699.0217
153.8097 | -699.0128
153.8264 | -699.0106
153.8431 | -699.0044
153.8598 | -699.0001
153.8765 | -699.0061
153.9119 | -699.0111
153.9286 | -699.0199
153.9453 | -699.0062
153.9621 | -699.0056
153.9788 | -699.008
154.3107 | -698.9768
154.3274 | -698.9754
154.3441 | -698.9813
154.3608 | -698.9809
154.3775 | -698.973
154.4129 | -698.9769
154.4296 | -698.9813
154.4464 | -698.98
154.4631 | -698.9823
154.4798 | -698.9788
154.8117 | -698.96
154.8284 | -698.9558
154.8451 | -698.9539
154.8618 | -698.9535
154.8785 | -698.956
154.914 | -698.958
154.9307 | -698.9582
154.9474 | -698.9507
154.9641 | -698.9603
154.9808 | -698.9583
155.3127 | -698.9293
155.3294 | -698.932
155.3461 | -698.9382
155.3628 | -698.9337
155.3795 | -698.9364
155.415 | -698.9283
155.4317 | -698.9194
155.4484 | -698.9385
155.4651 | -698.9218
155.4818 | -698.9409
155.8137 | -698.9132
155.8304 | -698.908
155.8471 | -698.9087
155.8638 | -698.9101
155.8805 | -698.9068
155.916 | -698.9115
155.9327 | -698.9019
155.9494 | -698.9073
155.9661 | -698.9128
155.9828 | -698.9093
156.3147 | -698.8783
156.3314 | -698.8842
156.3481 | -698.8794
156.3649 | -698.8818
156.3816 | -698.8863
156.417 | -698.8818
156.4337 | -698.885
156.4504 | -698.8832
156.4671 | -698.8807
156.4838 | -698.8862
156.8157 | -698.8625
156.8325 | -698.86
156.8492 | -698.8636
156.8659 | -698.8626
156.8826 | -698.8577
156.918 | -698.8629
156.9347 | -698.8602
156.9514 | -698.866
156.9681 | -698.862
156.9848 | -698.8603
157.3168 | -698.841
157.3335 | -698.8435
157.3502 | -698.8373
157.3669 | -698.8401
157.3836 | -698.847
157.419 | -698.8401
157.4357 | -698.8232
157.4524 | -698.8281
157.4691 | -698.8376
157.4858 | -698.8452
157.8178 | -698.8154
157.8345 | -698.8245
157.8512 | -698.8169
157.8679 | -698.8186
157.8846 | -698.8124
157.92 | -698.8115
157.9367 | -698.8135
157.9534 | -698.8184
157.9701 | -698.8057
157.9868 | -698.8158
158.3188 | -698.7959
158.3355 | -698.7939
158.3522 | -698.7916
158.3689 | -698.7921
158.3856 | -698.7942
158.421 | -698.7902
158.4377 | -698.7869
158.4544 | -698.7942
158.4711 | -698.7966
158.4878 | -698.7934
158.8198 | -698.7598
158.8365 | -698.7664
158.8532 | -698.768
158.8699 | -698.7593
158.8866 | -698.7643
158.922 | -698.7583
158.9387 | -698.7638
158.9554 | -698.7681
158.9722 | -698.7534
158.9889 | -698.765
159.3208 | -698.7407
159.3375 | -698.7474
159.3542 | -698.7353
159.3709 | -698.7408
159.3876 | -698.7372
159.423 | -698.754
159.4397 | -698.7349
159.4564 | -698.7434
159.4732 | -698.7473
159.4899 | -698.7382
159.8218 | -698.7175
159.8385 | -698.7117
159.8552 | -698.7135
159.8719 | -698.7141
159.8886 | -698.7185
159.924 | -698.7148
159.9408 | -698.7215
159.9575 | -698.7155
159.9742 | -698.7167
159.9909 | -698.7102
160.3228 | -698.6931
160.3395 | -698.6956
160.3562 | -698.6912
160.3729 | -698.6967
160.3896 | -698.6828
160.4251 | -698.6928
160.4418 | -698.6915
160.4585 | -698.6961
160.4752 | -698.6952
160.4919 | -698.6957
160.8238 | -698.6719
160.8405 | -698.6796
160.8572 | -698.6741
160.8739 | -698.6782
160.8906 | -698.6828
160.9261 | -698.6733
160.9428 | -698.6785
160.9595 | -698.6723
160.9762 | -698.6671
160.9929 | -698.6766
161.3248 | -698.6463
161.3415 | -698.6538
161.3582 | -698.6497
161.3749 | -698.6476
161.3916 | -698.6498
161.4271 | -698.6459
161.4438 | -698.6482
161.4605 | -698.6497
161.4772 | -698.646
161.4939 | -698.6477
161.8258 | -698.6243
161.8425 | -698.6234
161.8592 | -698.6267
161.8759 | -698.6305
161.8927 | -698.6262
161.9281 | -698.6255
161.9448 | -698.6216
161.9615 | -698.6197
161.9782 | -698.6203
161.9949 | -698.6175
162.3268 | -698.6011
162.3435 | -698.603
162.3603 | -698.5957
162.377 | -698.597
162.3937 | -698.6042
162.4291 | -698.5975
162.4458 | -698.602
162.4625 | -698.599
162.4792 | -698.5961
162.4959 | -698.5999
162.8278 | -698.5871
162.8446 | -698.574
162.8613 | -698.5847
162.878 | -698.5754
162.8947 | -698.5738
162.9301 | -698.5837
162.9468 | -698.572
162.9635 | -698.5862
162.9802 | -698.5807
162.9969 | -698.575
163.3289 | -698.5625
163.3456 | -698.5511
163.3623 | -698.5563
163.379 | -698.5563
163.3957 | -698.5505
163.4311 | -698.5591
163.4478 | -698.5721
163.4645 | -698.551
163.4812 | -698.5533
163.4979 | -698.5549
163.8299 | -698.5232
163.8466 | -698.5205
163.8633 | -698.5282
163.88 | -698.5291
163.8967 | -698.5267
163.9321 | -698.5209
163.9488 | -698.5301
163.9655 | -698.5269
163.9822 | -698.5266
163.9989 | -698.5248
164.3309 | -698.5071
164.3476 | -698.5072
164.3643 | -698.497
164.381 | -698.5074
164.3977 | -698.5131
164.4331 | -698.5119
164.4498 | -698.5045
164.4665 | -698.5019
164.4832 | -698.5039
164.5 | -698.4979
164.8319 | -698.4789
164.8486 | -698.4732
164.8653 | -698.4832
164.882 | -698.4802
164.8987 | -698.482
164.9341 | -698.4751
164.9508 | -698.4716
164.9675 | -698.4832
164.9842 | -698.4785
165.0009 | -698.4775
165.3329 | -698.4554
165.3496 | -698.4522
165.3663 | -698.4608
165.383 | -698.4617
165.3997 | -698.468
165.4351 | -698.4572
165.4518 | -698.4552
165.4685 | -698.4632
165.4852 | -698.4573
165.502 | -698.4559
165.8339 | -698.4333
165.8506 | -698.4361
165.8673 | -698.434
165.884 | -698.4322
165.9007 | -698.4375
165.9361 | -698.4319
165.9529 | -698.431
165.9696 | -698.4364
165.9863 | -698.422
166.003 | -698.4299
166.3349 | -698.4074
166.3516 | -698.4074
166.3683 | -698.4107
166.385 | -698.4096
166.4017 | -698.4074
166.4372 | -698.4119
166.4539 | -698.4058
166.4706 | -698.4035
166.4873 | -698.4111
166.504 | -698.3819
166.8359 | -698.3842
166.8526 | -698.3892
166.8693 | -698.3798
166.886 | -698.3817
166.9027 | -698.3849
166.9382 | -698.3821
166.9549 | -698.3867
166.9716 | -698.38
166.9883 | -698.3883
167.005 | -698.3831
167.3369 | -698.3561
167.3536 | -698.3594
167.3703 | -698.3594
167.387 | -698.3702
167.4037 | -698.3585
167.4392 | -698.3586
167.4559 | -698.3695
167.4726 | -698.3631
167.4893 | -698.3568
167.506 | -698.3617
167.8379 | -698.3449
167.8546 | -698.3432
167.8713 | -698.3377
167.8881 | -698.3366
167.9048 | -698.338
167.9402 | -698.3371
167.9569 | -698.3338
167.9736 | -698.335
167.9903 | -698.3413
168.007 | -698.3388
168.3389 | -698.3076
168.3557 | -698.3073
168.3724 | -698.3134
168.3891 | -698.3119
168.4058 | -698.3106
168.4412 | -698.3104
168.4579 | -698.3092
168.4746 | -698.3167
168.4913 | -698.2994
168.508 | -698.3204
168.84 | -698.2882
168.8567 | -698.2827
168.8734 | -698.2925
168.8901 | -698.3067
168.9068 | -698.2913
168.9422 | -698.2915
168.9589 | -698.2845
168.9756 | -698.286
168.9923 | -698.2782
169.009 | -698.289
169.341 | -698.2659
169.3577 | -698.2664
169.3744 | -698.2664
169.3911 | -698.2673
169.4078 | -698.2728
169.4432 | -698.2705
169.4599 | -698.266
169.4766 | -698.2635
169.4933 | -698.2622
169.51 | -698.2669
169.842 | -698.24
169.8587 | -698.2424
169.8754 | -698.2503
169.8921 | -698.2429
169.9088 | -698.2425
169.9442 | -698.2447
169.9609 | -698.2407
169.9776 | -698.2452
169.9943 | -698.2443
170.011 | -698.2421
170.343 | -698.2222
170.3597 | -698.2208
170.3764 | -698.22
170.3931 | -698.2247
170.4098 | -698.2246
170.4452 | -698.2194
170.4619 | -698.2184
170.4786 | -698.2175
170.4953 | -698.2219
170.512 | -698.2199
170.844 | -698.1817
170.8607 | -698.198
170.8774 | -698.1987
170.8941 | -698.1984
170.9108 | -698.1975
170.9462 | -698.1884
170.9629 | -698.1914
170.9796 | -698.1923
170.9963 | -698.2098
171.013 | -698.2065
171.345 | -698.175
171.3617 | -698.1693
171.3784 | -698.1738
171.3951 | -698.1758
171.4118 | -698.1703
171.4472 | -698.1729
171.4639 | -698.167
171.4806 | -698.1743
171.4974 | -698.1756
171.5141 | -698.1697
171.846 | -698.1533
171.8627 | -698.148
171.8794 | -698.1497
171.8961 | -698.149
171.9128 | -698.1528
171.9483 | -698.1456
171.965 | -698.1531
171.9817 | -698.1482
171.9984 | -698.1633
172.0151 | -698.1592
172.347 | -698.1296
172.3637 | -698.1209
172.3804 | -698.1158
172.3971 | -698.125
172.4138 | -698.1171
172.4493 | -698.1303
172.466 | -698.1246
172.4827 | -698.1291
172.4994 | -698.1264
172.5161 | -698.1299
172.848 | -698.1047
172.8647 | -698.1077
172.8814 | -698.1029
172.8981 | -698.1026
172.9148 | -698.1028
172.9503 | -698.103
172.967 | -698.1041
172.9837 | -698.0986
173.0004 | -698.1046
173.0171 | -698.103
173.349 | -698.0767
173.3657 | -698.0751
173.3824 | -698.0765
173.3992 | -698.0781
173.4159 | -698.0708
173.4513 | -698.0658
173.468 | -698.0574
173.4847 | -698.0772
173.5014 | -698.0754
173.5181 | -698.0742
173.85 | -698.0517
173.8667 | -698.0582
173.8835 | -698.0506
173.9002 | -698.0543
173.9169 | -698.0545
173.9523 | -698.0535
173.969 | -698.0565
173.9857 | -698.0515
174.0024 | -698.0541
174.0191 | -698.0533
174.3511 | -698.0286
174.3678 | -698.0296
174.3845 | -698.0247
174.4012 | -698.0267
174.4179 | -698.0312
174.4533 | -698.0112
174.47 | -698.0277
174.4867 | -698.0331
174.5034 | -698.0272
174.5201 | -698.0304
174.8521 | -698.0077
174.8688 | -698.0021
174.8855 | -698.0077
174.9022 | -698.006
174.9189 | -698.0068
174.9543 | -698.0071
174.971 | -698.0105
174.9877 | -698.0038
175.0044 | -698.0109
175.0211 | -698.0086
175.3531 | -697.9923
175.3698 | -697.9858
175.3865 | -697.9815
175.4032 | -697.9818
175.4199 | -697.992
175.4553 | -697.9836
175.472 | -697.9906
175.4887 | -697.983
175.5054 | -697.9802
175.5221 | -697.9934
175.8541 | -697.9607
175.8708 | -697.9592
175.8875 | -697.9635
175.9042 | -697.9621
175.9209 | -697.9594
175.9563 | -697.9556
175.973 | -697.9606
175.9897 | -697.9606
176.0064 | -697.9623
176.0231 | -697.9556
176.3551 | -697.9387
176.3718 | -697.9364
176.3885 | -697.9361
176.4052 | -697.9397
176.4219 | -697.9383
176.4573 | -697.9417
176.474 | -697.9352
176.4907 | -697.9358
176.5074 | -697.9388
176.5242 | -697.9349
176.8561 | -697.9132
176.8728 | -697.912
176.8895 | -697.9169
176.9062 | -697.916
176.9229 | -697.9192
176.9583 | -697.9106
176.975 | -697.9182
176.9918 | -697.9135
177.0085 | -697.9174
177.0252 | -697.9118
177.3571 | -697.8885
177.3738 | -697.8933
177.3905 | -697.8939
177.4072 | -697.9107
177.4239 | -697.8985
177.4593 | -697.893
177.476 | -697.8923
177.4928 | -697.8937
177.5095 | -697.8944
177.5262 | -697.8902
177.8581 | -697.868
177.8748 | -697.8711
177.8915 | -697.8729
177.9082 | -697.8655
177.9249 | -697.8737
177.9604 | -697.8694
177.9771 | -697.8688
177.9938 | -697.8736
178.0105 | -697.8764
178.0272 | -697.8702
178.3591 | -697.8446
178.3758 | -697.8363
178.3925 | -697.8466
178.4092 | -697.8452
178.4259 | -697.8453
178.4614 | -697.8447
178.4781 | -697.8445
178.4948 | -697.8491
178.5115 | -697.8379
178.5282 | -697.8427
178.8601 | -697.828
178.8768 | -697.828
178.8935 | -697.8146
178.9102 | -697.8196
178.9269 | -697.8268
178.9624 | -697.8226
178.9791 | -697.8097
178.9958 | -697.8238
179.0125 | -697.8237
179.0292 | -697.8257
179.3611 | -697.7914
179.3778 | -697.7987
179.3945 | -697.8033
179.4113 | -697.7908
179.428 | -697.7972
179.4634 | -697.7995
179.4801 | -697.8
179.4968 | -697.7961
179.5135 | -697.7995
179.5302 | -697.8018
179.8622 | -697.7814
179.8789 | -697.7796
179.8956 | -697.7729
179.9123 | -697.7613
179.929 | -697.7716
179.9644 | -697.7713
179.9811 | -697.7745
179.9978 | -697.7705
180.0145 | -697.7801
180.0312 | -697.7671
180.3632 | -697.7487
180.3799 | -697.752
180.3966 | -697.75
180.4133 | -697.7532
180.43 | -697.7489
180.4654 | -697.751
180.4821 | -697.7499
180.4988 | -697.7549
180.5155 | -697.7545
180.5322 | -697.7496
180.8642 | -697.7256
180.8809 | -697.7236
180.8976 | -697.7274
180.9143 | -697.7228
180.931 | -697.7243
180.9664 | -697.7248
180.9831 | -697.7266
180.9998 | -697.7211
181.0165 | -697.7241
181.0332 | -697.7229
181.3652 | -697.7015
181.3819 | -697.6997
181.3986 | -697.7025
181.4153 | -697.6991
181.432 | -697.7069
181.4674 | -697.6997
181.4841 | -697.7056
181.5008 | -697.7022
181.5175 | -697.6969
181.5342 | -697.7013
181.8662 | -697.675
181.8829 | -697.6729
181.8996 | -697.6778
181.9163 | -697.6827
181.933 | -697.6746
181.9684 | -697.6701
181.9851 | -697.675
182.0018 | -697.6744
182.0185 | -697.6813
182.0352 | -697.6719
182.3672 | -697.6653
182.3839 | -697.6609
182.4006 | -697.6519
182.4173 | -697.6508
182.434 | -697.6415
182.4694 | -697.6511
182.4861 | -697.6511
182.5029 | -697.6511
182.5196 | -697.6627
182.5363 | -697.659
182.8682 | -697.6286
182.8849 | -697.6354
182.9016 | -697.6408
182.9183 | -697.6306
182.935 | -697.6352
182.9704 | -697.6299
182.9872 | -697.6323
183.0039 | -697.6334
183.0206 | -697.6315
183.0373 | -697.6337
183.3692 | -697.6069
183.3859 | -697.608
183.4026 | -697.6028
183.4193 | -697.6045
183.436 | -697.6059
183.4715 | -697.6038
183.4882 | -697.6026
183.5049 | -697.6077
183.5216 | -697.6097
183.5383 | -697.6112
183.8702 | -697.5836
183.8869 | -697.5876
183.9036 | -697.5871
183.9203 | -697.5844
183.937 | -697.5883
183.9725 | -697.5844
183.9892 | -697.5869
184.0059 | -697.5895
184.0226 | -697.5851
184.0393 | -697.5876
184.3712 | -697.5713
184.3879 | -697.5667
184.4046 | -697.5659
184.4213 | -697.5624
184.438 | -697.5615
184.4735 | -697.5649
184.4902 | -697.5648
184.5069 | -697.5625
184.5236 | -697.5566
184.5403 | -697.5599
184.8722 | -697.5383
184.8889 | -697.5328
184.9056 | -697.5396
184.9224 | -697.5438
184.9391 | -697.5442
184.9745 | -697.5416
184.9912 | -697.5386
185.0079 | -697.5384
185.0246 | -697.539
185.0413 | -697.5409
185.3732 | -697.5156
185.3899 | -697.5135
185.4067 | -697.5171
185.4234 | -697.4997
185.4401 | -697.5116
185.4755 | -697.5198
185.4922 | -697.5194
185.5089 | -697.5214
185.5256 | -697.5142
185.5423 | -697.5185
185.8743 | -697.4993
185.891 | -697.4935
185.9077 | -697.4898
185.9244 | -697.4816
185.9411 | -697.4909
185.9765 | -697.4937
185.9932 | -697.4948
186.0099 | -697.4894
186.0266 | -697.4921
186.0433 | -697.4921
186.3753 | -697.4774
186.392 | -697.4703
186.4087 | -697.4711
186.4254 | -697.466
186.4421 | -697.4694
186.4775 | -697.4657
186.4942 | -697.4758
186.5109 | -697.4707
186.5276 | -697.4684
186.5443 | -697.47
186.8763 | -697.4489
186.893 | -697.4446
186.9097 | -697.4464
186.9264 | -697.4476
186.9431 | -697.4366
186.9785 | -697.4451
186.9952 | -697.4433
187.0119 | -697.4493
187.0286 | -697.4514
187.0453 | -697.4462
187.3773 | -697.4258
187.394 | -697.4273
187.4107 | -697.4222
187.4274 | -697.4209
187.4441 | -697.4145
187.4795 | -697.4156
187.4962 | -697.4202
187.5129 | -697.4199
187.5297 | -697.415
187.5464 | -697.4201
187.8783 | -697.4003
187.895 | -697.3975
187.9117 | -697.3987
187.9284 | -697.4008
187.9451 | -697.3979
187.9805 | -697.4065
187.9972 | -697.3996
188.014 | -697.4016
188.0307 | -697.3987
188.0474 | -697.4057
188.3793 | -697.3765
188.396 | -697.3774
188.4127 | -697.3713
188.4294 | -697.3713
188.4461 | -697.374
188.4815 | -697.3737
188.4982 | -697.3751
188.5149 | -697.3723
188.5317 | -697.372
188.5484 | -697.372
188.8803 | -697.3484
188.897 | -697.349
188.9137 | -697.3567
188.9304 | -697.3554
188.9471 | -697.3513
188.9826 | -697.3678
188.9993 | -697.3542
189.016 | -697.352
189.0327 | -697.357
189.0494 | -697.3356
189.3813 | -697.327
189.398 | -697.3306
189.4147 | -697.3292
189.4314 | -697.333
189.4481 | -697.3326
189.4836 | -697.3243
189.5003 | -697.3283
189.517 | -697.3277
189.5337 | -697.3305
189.5504 | -697.3306
189.8823 | -697.3087
189.899 | -697.3077
189.9157 | -697.3027
189.9324 | -697.3074
189.9491 | -697.2938
189.9846 | -697.2979
190.0013 | -697.3061
190.018 | -697.3055
190.0347 | -697.3051
190.0514 | -697.3245
190.3833 | -697.2837
190.4 | -697.2855
190.4167 | -697.2857
190.4334 | -697.2845
190.4502 | -697.2875
190.4856 | -697.2898
190.5023 | -697.2816
190.519 | -697.2843
190.5357 | -697.2839
190.5524 | -697.2885
190.8843 | -697.2558
190.901 | -697.262
190.9178 | -697.2585
190.9345 | -697.2634
190.9512 | -697.2714
190.9866 | -697.2578
191.0033 | -697.2639
191.02 | -697.2626
191.0367 | -697.2565
191.0534 | -697.2573
191.3854 | -697.2343
191.4021 | -697.2314
191.4188 | -697.2343
191.4355 | -697.2322
191.4522 | -697.2276
191.4876 | -697.2376
191.5043 | -697.2296
191.521 | -697.2308
191.5377 | -697.2402
191.5544 | -697.2327
191.8864 | -697.2103
191.9031 | -697.2129
191.9198 | -697.2237
191.9365 | -697.2037
191.9532 | -697.2066
191.9886 | -697.215
192.0053 | -697.2116
192.022 | -697.2004
192.0387 | -697.2114
192.0554 | -697.2105
192.3874 | -697.1865
192.4041 | -697.1866
192.4208 | -697.1835
192.4375 | -697.1938
192.4542 | -697.1883
192.4896 | -697.1828
192.5063 | -697.1936
192.523 | -697.1892
192.5397 | -697.1874
192.5564 | -697.1868
192.8884 | -697.1586
192.9051 | -697.1687
192.9218 | -697.1617
192.9385 | -697.1615
192.9552 | -697.1649
192.9906 | -697.1629
193.0073 | -697.1804
193.024 | -697.1705
193.0407 | -697.1813
193.0574 | -697.1661
193.3894 | -697.1406
193.4061 | -697.1422
193.4228 | -697.1442
193.4395 | -697.1445
193.4562 | -697.1457
193.4916 | -697.145
193.5083 | -697.1569
193.525 | -697.1396
193.5417 | -697.141
193.5584 | -697.144
193.8904 | -697.1229
193.9071 | -697.1194
193.9238 | -697.1149
193.9405 | -697.1256
193.9572 | -697.1226
193.9926 | -697.1257
194.0094 | -697.1202
194.0261 | -697.1231
194.0428 | -697.1239
194.0595 | -697.1238
194.3914 | -697.1023
194.4081 | -697.0973
194.4248 | -697.102
194.4415 | -697.104
194.4582 | -697.1045
194.4936 | -697.0899
194.5103 | -697.0935
194.5271 | -697.1043
194.5438 | -697.104
194.5605 | -697.1008
194.8924 | -697.0804
194.9091 | -697.0751
194.9258 | -697.0837
194.9425 | -697.078
194.9592 | -697.0754
194.9947 | -697.0802
195.0114 | -697.0816
195.0281 | -697.0816
195.0448 | -697.0851
195.0615 | -697.0793
195.3934 | -697.0507
195.4101 | -697.0545
195.4268 | -697.0503
195.4435 | -697.0521
195.4602 | -697.0533
195.4957 | -697.0465
195.5124 | -697.0538
195.5291 | -697.0506
195.5458 | -697.0552
195.5625 | -697.0541
195.8944 | -697.0323
195.9111 | -697.0356
195.9278 | -697.0355
195.9445 | -697.0311
195.9612 | -697.0282
195.9967 | -697.0312
196.0134 | -697.0335
196.0301 | -697.0329
196.0468 | -697.0311
196.0635 | -697.0259
196.3954 | -697.0079
196.4121 | -697.007
196.4289 | -697.0074
196.4456 | -697.006
196.4623 | -697.0054
196.4977 | -697.0069
196.5144 | -697.0031
196.5311 | -697.006
196.5478 | -697.0071
196.5645 | -697.0041
196.8964 | -696.984
196.9132 | -696.9769
196.9299 | -696.986
196.9466 | -696.9765
196.9633 | -696.989
196.9987 | -696.9753
197.0154 | -696.9905
197.0321 | -697.0033
197.0488 | -696.9893
197.0655 | -696.9816
197.3975 | -696.9664
197.4142 | -696.958
197.4309 | -696.9644
197.4476 | -696.9615
197.4643 | -696.9601
197.4997 | -696.9628
197.5164 | -696.9605
197.5331 | -696.962
197.5498 | -696.9687
197.5665 | -696.9614
197.8985 | -696.9342
197.9152 | -696.9359
197.9319 | -696.9393
197.9486 | -696.9337
197.9653 | -696.9411
198.0007 | -696.9312
198.0174 | -696.948
198.0341 | -696.9331
198.0508 | -696.9352
198.0675 | -696.9412
198.3995 | -696.9131
198.4162 | -696.9098
198.4329 | -696.9117
198.4496 | -696.9159
198.4663 | -696.9179
198.5017 | -696.9136
198.5184 | -696.9086
198.5351 | -696.9133
198.5518 | -696.9171
198.5685 | -696.9114
198.9005 | -696.8864
198.9172 | -696.8955
198.9339 | -696.8887
198.9506 | -696.8954
198.9673 | -696.8873
199.0027 | -696.8936
199.0194 | -696.8848
199.0361 | -696.886
199.0528 | -696.8966
199.0695 | -696.8916
199.4015 | -696.8648
199.4182 | -696.8691
199.4349 | -696.8725
199.4516 | -696.8644
199.4683 | -696.8659
199.5037 | -696.8662
199.5204 | -696.8712
199.5371 | -696.8692
199.5539 | -696.8703
199.5706 | -696.8684
199.9025 | -696.8469
199.9192 | -696.8479
199.9359 | -696.846
199.9526 | -696.847
199.9693 | -696.8486
200.0047 | -696.8498
200.0215 | -696.8454
200.0382 | -696.844
200.0549 | -696.8519
200.0716 | -696.8501
200.4035 | -696.8192
200.4202 | -696.817
200.4369 | -696.8249
200.4536 | -696.817
200.4703 | -696.8258
200.5057 | -696.8163
200.5225 | -696.8239
200.5392 | -696.8262
200.5559 | -696.8218
200.5726 | -696.824