## Sheet1
Relative Time | Reading | Settings
0 | -706.3301 | Energy kV | 0.7
0.016706 | -706.3235 | Wire pos mm | 19.5
0.03341 | -706.3266 | Closing gap edge pos mm | 8.9
0.050115 | -706.331 | Position mm | 10.5
0.06682 | -706.3324 | Height mm | 11.68
0.10224 | -706.3256 | Ph Screen kV | 4.2
0.11895 | -706.3263 | Detector kV | 2.1
0.13566 | -706.3331 | DeflX V | -16.2223
0.15236 | -706.3298 | DeflY V | 6.6338
0.16907 | -706.3291 | Source amps A | 1.7
0.501 | -706.3035 | Step time s | 0.5
0.51771 | -706.3046 | Range V | 20
0.53442 | -706.3056 | Step V | 0.05
0.55112 | -706.306 | Number of sweeps | 1
0.56783 | -706.3099 | Number of measuements per step | 10
0.60325 | -706.3059
0.61996 | -706.3093
0.63667 | -706.3038
0.65337 | -706.3007
0.67008 | -706.3094
1.002 | -706.2824
1.0187 | -706.2691
1.0354 | -706.2804
1.0521 | -706.2826
1.0688 | -706.2789
1.1043 | -706.2745
1.121 | -706.2744
1.1377 | -706.2822
1.1544 | -706.2759
1.1711 | -706.2802
1.503 | -706.253
1.5197 | -706.2585
1.5364 | -706.256
1.5531 | -706.2554
1.5698 | -706.2587
1.6053 | -706.2539
1.622 | -706.2632
1.6387 | -706.257
1.6554 | -706.251
1.6721 | -706.2601
2.004 | -706.2337
2.0207 | -706.2341
2.0374 | -706.231
2.0541 | -706.2352
2.0709 | -706.2336
2.1063 | -706.2427
2.123 | -706.2337
2.1397 | -706.2394
2.1564 | -706.2449
2.1731 | -706.2323
2.505 | -706.211
2.5217 | -706.2093
2.5385 | -706.2079
2.5552 | -706.2061
2.5719 | -706.2097
2.6073 | -706.2085
2.624 | -706.2092
2.6407 | -706.2052
2.6574 | -706.2081
2.6741 | -706.2078
3.006 | -706.1757
3.0227 | -706.1854
3.0395 | -706.1744
3.0562 | -706.1797
3.0729 | -706.1854
3.1083 | -706.1848
3.125 | -706.1805
3.1417 | -706.1851
3.1584 | -706.1811
3.1751 | -706.1811
3.5071 | -706.163
3.5238 | -706.164
3.5405 | -706.1646
3.5572 | -706.156
3.5739 | -706.1621
3.6093 | -706.1586
3.626 | -706.1591
3.6427 | -706.1605
3.6594 | -706.1572
3.6761 | -706.1608
4.0081 | -706.1417
4.0248 | -706.1407
4.0415 | -706.1439
4.0582 | -706.1415
4.0749 | -706.1488
4.1103 | -706.1394
4.127 | -706.1412
4.1437 | -706.1426
4.1604 | -706.1396
4.1771 | -706.1388
4.5091 | -706.1097
4.5258 | -706.1205
4.5425 | -706.1227
4.5592 | -706.1189
4.5759 | -706.1103
4.6113 | -706.1026
4.628 | -706.1077
4.6447 | -706.1117
4.6614 | -706.1119
4.6781 | -706.1066
5.0101 | -706.0885
5.0268 | -706.0959
5.0435 | -706.0875
5.0602 | -706.0943
5.0769 | -706.0934
5.1123 | -706.0948
5.129 | -706.0931
5.1457 | -706.0923
5.1624 | -706.091
5.1791 | -706.0953
5.5111 | -706.0577
5.5278 | -706.0552
5.5445 | -706.0671
5.5612 | -706.0565
5.5779 | -706.0619
5.6133 | -706.0586
5.63 | -706.0622
5.6467 | -706.0628
5.6634 | -706.0518
5.6801 | -706.0594
6.0121 | -706.0424
6.0288 | -706.0384
6.0455 | -706.0413
6.0622 | -706.0399
6.0789 | -706.0408
6.1143 | -706.0495
6.1311 | -706.0363
6.1478 | -706.0437
6.1645 | -706.0361
6.1812 | -706.0384
6.5131 | -706.0165
6.5298 | -706.019
6.5465 | -706.0181
6.5632 | -706.0156
6.5799 | -706.0146
6.6154 | -706.0169
6.6321 | -706.0195
6.6488 | -706.0165
6.6655 | -706.0194
6.6822 | -706.0192
7.0141 | -705.9926
7.0308 | -705.9928
7.0475 | -705.9988
7.0642 | -705.9992
7.0809 | -705.991
7.1164 | -705.9923
7.1331 | -705.993
7.1498 | -705.995
7.1665 | -705.9923
7.1832 | -705.9908
7.5151 | -705.9739
7.5318 | -705.9716
7.5485 | -705.9691
7.5652 | -705.976
7.5819 | -705.9724
7.6174 | -705.9669
7.6341 | -705.9716
7.6508 | -705.9666
7.6675 | -705.9683
7.6842 | -705.9611
8.0161 | -705.941
8.0328 | -705.9407
8.0495 | -705.9455
8.0662 | -705.9411
8.0829 | -705.9391
8.1184 | -705.9453
8.1351 | -705.9468
8.1518 | -705.9539
8.1685 | -705.9473
8.1852 | -705.9447
8.5171 | -705.9239
8.5338 | -705.9187
8.5506 | -705.9296
8.5673 | -705.9238
8.584 | -705.9195
8.6194 | -705.9178
8.6361 | -705.9261
8.6528 | -705.9278
8.6695 | -705.9243
8.6862 | -705.927
9.0182 | -705.9039
9.0349 | -705.9
9.0516 | -705.9045
9.0683 | -705.8986
9.085 | -705.9029
9.1204 | -705.9095
9.1371 | -705.9014
9.1538 | -705.9042
9.1705 | -705.9032
9.1872 | -705.9052
9.5192 | -705.8812
9.5359 | -705.8738
9.5526 | -705.8783
9.5693 | -705.8826
9.586 | -705.8792
9.6214 | -705.8787
9.6381 | -705.8778
9.6548 | -705.8791
9.6715 | -705.889
9.6882 | -705.8792
10.0202 | -705.849
10.0369 | -705.8542
10.0536 | -705.8568
10.0703 | -705.8425
10.087 | -705.8483
10.1224 | -705.8514
10.1391 | -705.8523
10.1558 | -705.8502
10.1725 | -705.8564
10.1892 | -705.8502
10.5212 | -705.8304
10.5379 | -705.8282
10.5546 | -705.8256
10.5713 | -705.827
10.588 | -705.8267
10.6234 | -705.8328
10.6401 | -705.8324
10.6568 | -705.8263
10.6735 | -705.8255
10.6902 | -705.8317
11.0222 | -705.808
11.0389 | -705.81
11.0556 | -705.8151
11.0723 | -705.809
11.089 | -705.8133
11.1244 | -705.8051
11.1411 | -705.806
11.1578 | -705.8022
11.1745 | -705.8049
11.1913 | -705.8047
11.5232 | -705.7842
11.5399 | -705.7845
11.5566 | -705.7859
11.5733 | -705.7882
11.59 | -705.7788
11.6254 | -705.7748
11.6421 | -705.7789
11.6589 | -705.7869
11.6756 | -705.7874
11.6923 | -705.782
12.0242 | -705.7622
12.0409 | -705.7567
12.0576 | -705.7649
12.0743 | -705.7624
12.091 | -705.7552
12.1265 | -705.7609
12.1432 | -705.7607
12.1599 | -705.7573
12.1766 | -705.7549
12.1933 | -705.7559
12.5252 | -705.7309
12.5419 | -705.7324
12.5586 | -705.7326
12.5753 | -705.7259
12.592 | -705.7248
12.6275 | -705.7354
12.6442 | -705.735
12.6609 | -705.7335
12.6776 | -705.732
12.6943 | -705.7319
13.0262 | -705.7113
13.0429 | -705.7112
13.0596 | -705.7115
13.0763 | -705.7166
13.093 | -705.7115
13.1285 | -705.7066
13.1452 | -705.7107
13.1619 | -705.7093
13.1786 | -705.713
13.1953 | -705.71
13.5272 | -705.6877
13.5439 | -705.6852
13.5606 | -705.6896
13.5773 | -705.687
13.5941 | -705.6838
13.6295 | -705.6871
13.6462 | -705.6853
13.6629 | -705.6678
13.6796 | -705.684
13.6963 | -705.6912
14.0282 | -705.6604
14.0449 | -705.665
14.0616 | -705.6578
14.0784 | -705.6563
14.0951 | -705.6567
14.1305 | -705.6521
14.1472 | -705.6451
14.1639 | -705.6638
14.1806 | -705.6599
14.1973 | -705.6588
14.5292 | -705.6332
14.546 | -705.6348
14.5627 | -705.63
14.5794 | -705.6347
14.5961 | -705.6333
14.6315 | -705.6338
14.6482 | -705.64
14.6649 | -705.6318
14.6816 | -705.6425
14.6983 | -705.6339
15.0303 | -705.6141
15.047 | -705.6123
15.0637 | -705.6219
15.0804 | -705.615
15.0971 | -705.606
15.1325 | -705.6118
15.1492 | -705.6132
15.1659 | -705.6064
15.1826 | -705.6089
15.1993 | -705.6288
15.5313 | -705.5828
15.548 | -705.5795
15.5647 | -705.5888
15.5814 | -705.585
15.5981 | -705.5856
15.6335 | -705.5865
15.6502 | -705.5812
15.6669 | -705.5883
15.6836 | -705.5846
15.7003 | -705.5808
16.0323 | -705.5568
16.049 | -705.5545
16.0657 | -705.5585
16.0824 | -705.5557
16.0991 | -705.5608
16.1345 | -705.5573
16.1512 | -705.5569
16.1679 | -705.5578
16.1846 | -705.5622
16.2013 | -705.5657
16.5333 | -705.5305
16.55 | -705.5424
16.5667 | -705.5374
16.5834 | -705.5465
16.6001 | -705.5427
16.6355 | -705.5395
16.6522 | -705.5413
16.6689 | -705.5439
16.6856 | -705.5377
16.7024 | -705.5401
17.0343 | -705.5261
17.051 | -705.5166
17.0677 | -705.517
17.0844 | -705.5144
17.1011 | -705.5175
17.1365 | -705.5127
17.1533 | -705.5178
17.17 | -705.5152
17.1867 | -705.5107
17.2034 | -705.519
17.5353 | -705.4933
17.552 | -705.4956
17.5687 | -705.4763
17.5854 | -705.4917
17.6021 | -705.4916
17.6375 | -705.4955
17.6542 | -705.4917
17.671 | -705.4836
17.6877 | -705.4761
17.7044 | -705.492
18.0363 | -705.4669
18.053 | -705.4676
18.0697 | -705.4673
18.0864 | -705.464
18.1031 | -705.4685
18.1386 | -705.4678
18.1553 | -705.4665
18.172 | -705.4666
18.1887 | -705.4682
18.2054 | -705.4667
18.5373 | -705.4471
18.554 | -705.4457
18.5707 | -705.4515
18.5874 | -705.4461
18.6041 | -705.4434
18.6396 | -705.4498
18.6563 | -705.4454
18.673 | -705.4456
18.6897 | -705.4374
18.7064 | -705.4411
19.0383 | -705.4242
19.055 | -705.4166
19.0717 | -705.4186
19.0884 | -705.4142
19.1051 | -705.4229
19.1406 | -705.4239
19.1573 | -705.4111
19.174 | -705.4212
19.1907 | -705.4148
19.2074 | -705.4163
19.5393 | -705.3993
19.556 | -705.3854
19.5727 | -705.3931
19.5895 | -705.3997
19.6062 | -705.3925
19.6416 | -705.4022
19.6583 | -705.3967
19.675 | -705.3965
19.6917 | -705.3939
19.7084 | -705.3995
20.0403 | -705.3702
20.0571 | -705.3731
20.0738 | -705.3708
20.0905 | -705.3688
20.1072 | -705.3682
20.1426 | -705.3689
20.1593 | -705.3699
20.176 | -705.3742
20.1927 | -705.3704
20.2094 | -705.3746
20.5414 | -705.3466
20.5581 | -705.3494
20.5748 | -705.3503
20.5915 | -705.3516
20.6082 | -705.3473
20.6436 | -705.3503
20.6603 | -705.3531
20.677 | -705.347
20.6937 | -705.3466
20.7104 | -705.3528
21.0424 | -705.3208
21.0591 | -705.3262
21.0758 | -705.3234
21.0925 | -705.3305
21.1092 | -705.3239
21.1446 | -705.3118
21.1613 | -705.3125
21.178 | -705.3193
21.1947 | -705.3197
21.2114 | -705.3225
21.5434 | -705.2975
21.5601 | -705.3025
21.5768 | -705.2972
21.5935 | -705.3001
21.6102 | -705.3008
21.6456 | -705.3035
21.6623 | -705.299
21.679 | -705.2991
21.6957 | -705.296
21.7124 | -705.2947
22.0444 | -705.275
22.0611 | -705.2784
22.0778 | -705.2762
22.0945 | -705.2729
22.1112 | -705.2763
22.1466 | -705.2774
22.1633 | -705.2784
22.18 | -705.2703
22.1967 | -705.2749
22.2134 | -705.2802
22.5454 | -705.2523
22.5621 | -705.2509
22.5788 | -705.2521
22.5955 | -705.2511
22.6122 | -705.2565
22.6476 | -705.2499
22.6643 | -705.2516
22.681 | -705.2545
22.6977 | -705.2546
22.7145 | -705.2508
23.0464 | -705.2275
23.0631 | -705.2263
23.0798 | -705.2239
23.0965 | -705.2273
23.1132 | -705.2281
23.1486 | -705.2276
23.1653 | -705.2178
23.182 | -705.2237
23.1988 | -705.2216
23.2155 | -705.2258
23.5474 | -705.2057
23.5641 | -705.2029
23.5808 | -705.205
23.5975 | -705.2065
23.6142 | -705.2036
23.6497 | -705.2012
23.6664 | -705.2038
23.6831 | -705.1994
23.6998 | -705.2009
23.7165 | -705.2008
24.0484 | -705.1608
24.0651 | -705.1839
24.0818 | -705.1767
24.0985 | -705.1812
24.1152 | -705.179
24.1507 | -705.1782
24.1674 | -705.1753
24.1841 | -705.1834
24.2008 | -705.1748
24.2175 | -705.1774
24.5494 | -705.1591
24.5661 | -705.1572
24.5828 | -705.1635
24.5995 | -705.1548
24.6163 | -705.1494
24.6517 | -705.1592
24.6684 | -705.1557
24.6851 | -705.1587
24.7018 | -705.1544
24.7185 | -705.1577
25.0504 | -705.1388
25.0671 | -705.1359
25.0838 | -705.1346
25.1005 | -705.1358
25.1173 | -705.1342
25.1527 | -705.1329
25.1694 | -705.13
25.1861 | -705.1322
25.2028 | -705.1363
25.2195 | -705.1298
25.5514 | -705.1144
25.5681 | -705.1255
25.5848 | -705.1162
25.6016 | -705.1115
25.6183 | -705.1086
25.6537 | -705.1085
25.6704 | -705.1141
25.6871 | -705.1083
25.7038 | -705.1096
25.7205 | -705.1119
26.0525 | -705.0873
26.0692 | -705.0914
26.0859 | -705.0923
26.1026 | -705.0867
26.1193 | -705.0761
26.1547 | -705.0945
26.1714 | -705.0881
26.1881 | -705.0916
26.2048 | -705.0798
26.2215 | -705.0833
26.5535 | -705.0629
26.5702 | -705.0639
26.5869 | -705.0559
26.6036 | -705.063
26.6203 | -705.0655
26.6557 | -705.0608
26.6724 | -705.0598
26.6891 | -705.0627
26.7058 | -705.0613
26.7225 | -705.0599
27.0545 | -705.0191
27.0712 | -705.0367
27.0879 | -705.0369
27.1046 | -705.015
27.1213 | -705.0324
27.1567 | -705.0353
27.1734 | -705.0401
27.1901 | -705.0395
27.2068 | -705.0329
27.2235 | -705.0413
27.5555 | -705.0171
27.5722 | -705.0092
27.5889 | -705.0093
27.6056 | -705.0131
27.6223 | -705.0113
27.6577 | -705.0115
27.6744 | -705.0137
27.6911 | -705.0137
27.7078 | -705.0102
27.7245 | -705.0109
28.0565 | -704.9874
28.0732 | -704.983
28.0899 | -704.9871
28.1066 | -704.9905
28.1233 | -704.9843
28.1587 | -704.9921
28.1754 | -704.9918
28.1921 | -704.9866
28.2089 | -704.9914
28.2256 | -704.9943
28.5575 | -704.9664
28.5742 | -704.9634
28.5909 | -704.9655
28.6076 | -704.9662
28.6243 | -704.9717
28.6597 | -704.9651
28.6764 | -704.9687
28.6932 | -704.9887
28.7099 | -704.9744
28.7266 | -704.9758
29.0585 | -704.9484
29.0752 | -704.9347
29.0919 | -704.9377
29.1086 | -704.9453
29.1253 | -704.9484
29.1608 | -704.9466
29.1775 | -704.9462
29.1942 | -704.9415
29.2109 | -704.9467
29.2276 | -704.9475
29.5595 | -704.9169
29.5762 | -704.9134
29.5929 | -704.9164
29.6096 | -704.92
29.6263 | -704.922
29.6618 | -704.9101
29.6785 | -704.9191
29.6952 | -704.9192
29.7119 | -704.9237
29.7286 | -704.9188
30.0605 | -704.8918
30.0772 | -704.8961
30.0939 | -704.8909
30.1106 | -704.8939
30.1273 | -704.8925
30.1628 | -704.8921
30.1795 | -704.8958
30.1962 | -704.8874
30.2129 | -704.8908
30.2296 | -704.884
30.5615 | -704.8685
30.5782 | -704.8713
30.5949 | -704.8751
30.6116 | -704.8674
30.6284 | -704.8644
30.6638 | -704.8651
30.6805 | -704.8694
30.6972 | -704.8697
30.7139 | -704.8707
30.7306 | -704.8705
31.0625 | -704.8549
31.0792 | -704.8462
31.096 | -704.8485
31.1127 | -704.8488
31.1294 | -704.8525
31.1648 | -704.8509
31.1815 | -704.846
31.1982 | -704.837
31.2149 | -704.8487
31.2316 | -704.8488
31.5635 | -704.8366
31.5803 | -704.8289
31.597 | -704.8257
31.6137 | -704.8267
31.6304 | -704.8281
31.6658 | -704.8247
31.6825 | -704.819
31.6992 | -704.8257
31.7159 | -704.8187
31.7326 | -704.8272
32.0646 | -704.8011
32.0813 | -704.7952
32.098 | -704.8013
32.1147 | -704.7998
32.1314 | -704.8015
32.1668 | -704.7952
32.1835 | -704.7909
32.2002 | -704.8065
32.2169 | -704.801
32.2336 | -704.7972
32.5656 | -704.7779
32.5823 | -704.7658
32.599 | -704.7822
32.6157 | -704.7849
32.6324 | -704.7622
32.6678 | -704.7844
32.6845 | -704.7773
32.7012 | -704.781
32.7179 | -704.7786
32.7346 | -704.7743
33.0666 | -704.7464
33.0833 | -704.7559
33.1 | -704.7561
33.1167 | -704.7532
33.1334 | -704.7524
33.1688 | -704.7532
33.1855 | -704.7516
33.2022 | -704.7536
33.2189 | -704.753
33.2356 | -704.7485
33.5676 | -704.7317
33.5843 | -704.722
33.601 | -704.7274
33.6177 | -704.7293
33.6344 | -704.7265
33.6698 | -704.7212
33.6865 | -704.729
33.7032 | -704.73
33.7199 | -704.7362
33.7366 | -704.7293
34.0686 | -704.704
34.0853 | -704.7072
34.102 | -704.7094
34.1187 | -704.706
34.1354 | -704.7031
34.1708 | -704.7076
34.1875 | -704.7011
34.2042 | -704.7081
34.2209 | -704.7001
34.2377 | -704.704
34.5696 | -704.6805
34.5863 | -704.6782
34.603 | -704.6827
34.6197 | -704.6846
34.6364 | -704.6912
34.6718 | -704.6782
34.6885 | -704.6841
34.7053 | -704.6803
34.722 | -704.6806
34.7387 | -704.6821
35.0706 | -704.6534
35.0873 | -704.6552
35.104 | -704.6579
35.1207 | -704.6544
35.1374 | -704.6566
35.1729 | -704.6653
35.1896 | -704.6573
35.2063 | -704.6553
35.223 | -704.6448
35.2397 | -704.6557
35.5716 | -704.63
35.5883 | -704.6321
35.605 | -704.6323
35.6217 | -704.6375
35.6384 | -704.632
35.6739 | -704.6299
35.6906 | -704.6306
35.7073 | -704.6362
35.724 | -704.633
35.7407 | -704.6344
36.0726 | -704.6113
36.0893 | -704.6127
36.106 | -704.6091
36.1227 | -704.6127
36.1395 | -704.6129
36.1749 | -704.6107
36.1916 | -704.614
36.2083 | -704.6071
36.225 | -704.6083
36.2417 | -704.608
36.5736 | -704.5851
36.5903 | -704.5878
36.607 | -704.589
36.6237 | -704.5854
36.6405 | -704.5844
36.6759 | -704.5841
36.6926 | -704.5837
36.7093 | -704.5916
36.726 | -704.5934
36.7427 | -704.5892
37.0746 | -704.5609
37.0913 | -704.5596
37.1081 | -704.5651
37.1248 | -704.561
37.1415 | -704.5554
37.1769 | -704.5612
37.1936 | -704.5569
37.2103 | -704.5538
37.227 | -704.5579
37.2437 | -704.5536
37.5757 | -704.5319
37.5924 | -704.5338
37.6091 | -704.5359
37.6258 | -704.5332
37.6425 | -704.5397
37.6779 | -704.5376
37.6946 | -704.5273
37.7113 | -704.5328
37.728 | -704.5368
37.7447 | -704.5465
38.0767 | -704.5163
38.0934 | -704.5198
38.1101 | -704.5195
38.1268 | -704.5125
38.1435 | -704.5118
38.1789 | -704.5092
38.1956 | -704.5053
38.2123 | -704.513
38.229 | -704.5008
38.2457 | -704.504
38.5777 | -704.4887
38.5944 | -704.486
38.6111 | -704.4961
38.6278 | -704.4878
38.6445 | -704.4748
38.6799 | -704.485
38.6966 | -704.4892
38.7133 | -704.4842
38.73 | -704.4841
38.7467 | -704.49
39.0787 | -704.4616
39.0954 | -704.4653
39.1121 | -704.4659
39.1288 | -704.4613
39.1455 | -704.4652
39.1809 | -704.4596
39.1976 | -704.4634
39.2143 | -704.467
39.231 | -704.4614
39.2477 | -704.4642
39.5797 | -704.4375
39.5964 | -704.4336
39.6131 | -704.4414
39.6298 | -704.4371
39.6465 | -704.4332
39.6819 | -704.4332
39.6986 | -704.4399
39.7154 | -704.4322
39.7321 | -704.435
39.7488 | -704.4406
40.0807 | -704.4145
40.0974 | -704.4205
40.1141 | -704.416
40.1308 | -704.4119
40.1475 | -704.4216
40.1829 | -704.4183
40.1997 | -704.4164
40.2164 | -704.4149
40.2331 | -704.4215
40.2498 | -704.4127
40.5817 | -704.3945
40.5984 | -704.3944
40.6151 | -704.391
40.6318 | -704.4011
40.6485 | -704.3919
40.684 | -704.3902
40.7007 | -704.3949
40.7174 | -704.3951
40.7341 | -704.3927
40.7508 | -704.3731
41.0827 | -704.3718
41.0994 | -704.3722
41.1161 | -704.3717
41.1328 | -704.3714
41.1495 | -704.3734
41.185 | -704.3692
41.2017 | -704.3756
41.2184 | -704.3678
41.2351 | -704.3726
41.2518 | -704.3709
41.5837 | -704.3513
41.6004 | -704.346
41.6171 | -704.3541
41.6338 | -704.3462
41.6505 | -704.3487
41.686 | -704.3439
41.7027 | -704.3486
41.7194 | -704.3497
41.7361 | -704.3495
41.7528 | -704.3528
42.0847 | -704.3216
42.1014 | -704.3227
42.1181 | -704.3149
42.1348 | -704.321
42.1516 | -704.3208
42.187 | -704.3223
42.2037 | -704.3184
42.2204 | -704.318
42.2371 | -704.3207
42.2538 | -704.3217
42.5857 | -704.3078
42.6024 | -704.2979
42.6191 | -704.2972
42.6359 | -704.2978
42.6526 | -704.3034
42.688 | -704.301
42.7047 | -704.2978
42.7214 | -704.292
42.7381 | -704.2969
42.7548 | -704.2955
43.0867 | -704.2709
43.1035 | -704.2646
43.1202 | -704.2694
43.1369 | -704.281
43.1536 | -704.2713
43.189 | -704.2678
43.2057 | -704.2695
43.2224 | -704.2712
43.2391 | -704.2726
43.2558 | -704.27
43.5878 | -704.2436
43.6045 | -704.2477
43.6212 | -704.2423
43.6379 | -704.2496
43.6546 | -704.2415
43.69 | -704.2451
43.7067 | -704.2443
43.7234 | -704.2514
43.7401 | -704.2625
43.7568 | -704.2523
44.0888 | -704.2316
44.1055 | -704.2267
44.1222 | -704.2225
44.1389 | -704.2274
44.1556 | -704.223
44.191 | -704.2224
44.2077 | -704.2185
44.2244 | -704.2256
44.2411 | -704.2235
44.2579 | -704.2205
44.5898 | -704.1995
44.6065 | -704.2032
44.6232 | -704.1834
44.6399 | -704.198
44.6566 | -704.2015
44.692 | -704.192
44.7087 | -704.1958
44.7254 | -704.199
44.7421 | -704.1986
44.7589 | -704.202
45.0908 | -704.1806
45.1075 | -704.1739
45.1242 | -704.1787
45.1409 | -704.1755
45.1576 | -704.1792
45.193 | -704.1761
45.2097 | -704.1747
45.2265 | -704.1812
45.2432 | -704.1758
45.2599 | -704.1722
45.5918 | -704.1574
45.6085 | -704.1492
45.6252 | -704.1568
45.6419 | -704.1488
45.6586 | -704.1524
45.694 | -704.1486
45.7107 | -704.1571
45.7275 | -704.1559
45.7442 | -704.1535
45.7609 | -704.1575
46.0928 | -704.1244
46.1095 | -704.128
46.1262 | -704.1315
46.1429 | -704.1289
46.1596 | -704.1325
46.195 | -704.1254
46.2118 | -704.1287
46.2285 | -704.1325
46.2452 | -704.1296
46.2619 | -704.1283
46.5938 | -704.1113
46.6105 | -704.1031
46.6272 | -704.102
46.6439 | -704.1079
46.6606 | -704.0999
46.6961 | -704.1027
46.7128 | -704.1075
46.7295 | -704.1051
46.7462 | -704.1054
46.7629 | -704.108
47.0948 | -704.0784
47.1115 | -704.0675
47.1282 | -704.0683
47.1449 | -704.0782
47.1616 | -704.0742
47.1971 | -704.0834
47.2138 | -704.0798
47.2305 | -704.0772
47.2472 | -704.0791
47.2639 | -704.0808
47.5958 | -704.0641
47.6125 | -704.0609
47.6292 | -704.0571
47.6459 | -704.0577
47.6626 | -704.0592
47.6981 | -704.052
47.7148 | -704.0603
47.7315 | -704.0576
47.7482 | -704.053
47.7649 | -704.0545
48.0968 | -704.041
48.1135 | -704.038
48.1302 | -704.0347
48.1469 | -704.0272
48.1637 | -704.04
48.1991 | -704.0401
48.2158 | -704.0323
48.2325 | -704.0385
48.2492 | -704.0371
48.2659 | -704.0399
48.5978 | -704.0151
48.6145 | -704.0145
48.6313 | -704.0237
48.648 | -704.007
48.6647 | -704.0168
48.7001 | -704.0112
48.7168 | -704.0158
48.7335 | -704.0207
48.7502 | -704.0142
48.7669 | -704.0198
49.0989 | -703.9863
49.1156 | -703.985
49.1323 | -703.9926
49.149 | -703.9898
49.1657 | -703.9901
49.2011 | -703.9913
49.2178 | -703.9898
49.2345 | -703.9889
49.2512 | -703.9887
49.2679 | -703.9836
49.5999 | -703.9604
49.6166 | -703.9582
49.6333 | -703.9585
49.65 | -703.9603
49.6667 | -703.9629
49.7021 | -703.96
49.7188 | -703.9697
49.7355 | -703.962
49.7522 | -703.9667
49.7689 | -703.9647
50.1009 | -703.9349
50.1176 | -703.937
50.1343 | -703.9397
50.151 | -703.9422
50.1677 | -703.938
50.2031 | -703.9389
50.2198 | -703.9407
50.2365 | -703.9441
50.2532 | -703.9407
50.2699 | -703.9336
50.6019 | -703.924
50.6186 | -703.9179
50.6353 | -703.9152
50.652 | -703.9171
50.6687 | -703.9147
50.7041 | -703.9175
50.7208 | -703.9154
50.7375 | -703.913
50.7542 | -703.9195
50.7709 | -703.921
51.1029 | -703.8939
51.1196 | -703.8907
51.1363 | -703.8908
51.153 | -703.8887
51.1697 | -703.8918
51.2051 | -703.8909
51.2218 | -703.8848
51.2386 | -703.8965
51.2553 | -703.8901
51.272 | -703.8891
51.6039 | -703.8712
51.6206 | -703.8687
51.6373 | -703.862
51.654 | -703.8795
51.6707 | -703.8836
51.7061 | -703.8601
51.7229 | -703.8498
51.7396 | -703.8715
51.7563 | -703.8682
51.773 | -703.8678
52.1049 | -703.8512
52.1216 | -703.839
52.1383 | -703.8429
52.155 | -703.8382
52.1717 | -703.8419
52.2071 | -703.8409
52.2239 | -703.8404
52.2406 | -703.8407
52.2573 | -703.8395
52.274 | -703.8404
52.6059 | -703.8265
52.6226 | -703.8268
52.6393 | -703.82
52.656 | -703.8185
52.6727 | -703.8198
52.7082 | -703.8226
52.7249 | -703.826
52.7416 | -703.8197
52.7583 | -703.8231
52.775 | -703.8118
53.1069 | -703.807
53.1236 | -703.8068
53.1403 | -703.795
53.157 | -703.8
53.1737 | -703.7968
53.2092 | -703.7958
53.2259 | -703.804
53.2426 | -703.7919
53.2593 | -703.8038
53.276 | -703.7979
53.6079 | -703.7777
53.6246 | -703.784
53.6413 | -703.7796
53.6581 | -703.77
53.6748 | -703.7778
53.7102 | -703.7704
53.7269 | -703.7743
53.7436 | -703.7747
53.7603 | -703.7705
53.777 | -703.7746
54.1089 | -703.747
54.1257 | -703.7496
54.1424 | -703.7485
54.1591 | -703.7479
54.1758 | -703.7408
54.2112 | -703.7396
54.2279 | -703.7446
54.2446 | -703.7426
54.2613 | -703.7485
54.278 | -703.7473
54.61 | -703.7392
54.6267 | -703.7305
54.6434 | -703.7198
54.6601 | -703.7252
54.6768 | -703.7278
54.7122 | -703.7268
54.7289 | -703.7306
54.7456 | -703.7296
54.7623 | -703.7245
54.779 | -703.7269
55.111 | -703.6984
55.1277 | -703.7016
55.1444 | -703.7051
55.1611 | -703.703
55.1778 | -703.6945
55.2132 | -703.7027
55.2299 | -703.6981
55.2466 | -703.6995
55.2633 | -703.7042
55.28 | -703.6978
55.612 | -703.6707
55.6287 | -703.6782
55.6454 | -703.6766
55.6621 | -703.6798
55.6788 | -703.6802
55.7142 | -703.6686
55.7309 | -703.6732
55.7476 | -703.6762
55.7643 | -703.6793
55.781 | -703.6775
56.113 | -703.6456
56.1297 | -703.6463
56.1464 | -703.6476
56.1631 | -703.6568
56.1798 | -703.6567
56.2152 | -703.6515
56.2319 | -703.6536
56.2486 | -703.6497
56.2653 | -703.654
56.2821 | -703.6447
56.614 | -703.629
56.6307 | -703.6169
56.6474 | -703.6187
56.6641 | -703.6224
56.6808 | -703.6237
56.7162 | -703.6283
56.7329 | -703.6245
56.7496 | -703.6227
56.7663 | -703.6247
56.783 | -703.6298
57.115 | -703.5968
57.1317 | -703.5986
57.1484 | -703.601
57.1651 | -703.5975
57.1818 | -703.6003
57.2172 | -703.5943
57.234 | -703.5982
57.2507 | -703.6004
57.2674 | -703.6082
57.2841 | -703.5967
57.616 | -703.5779
57.6327 | -703.5788
57.6494 | -703.574
57.6661 | -703.5754
57.6828 | -703.5781
57.7183 | -703.5771
57.735 | -703.5686
57.7517 | -703.5768
57.7684 | -703.5658
57.7851 | -703.5786
58.117 | -703.5556
58.1337 | -703.554
58.1504 | -703.5496
58.1671 | -703.5486
58.1838 | -703.555
58.2193 | -703.5531
58.236 | -703.5525
58.2527 | -703.5506
58.2694 | -703.5515
58.2861 | -703.549
58.618 | -703.5268
58.6347 | -703.5287
58.6514 | -703.5278
58.6681 | -703.533
58.6848 | -703.5292
58.7203 | -703.5316
58.737 | -703.5253
58.7537 | -703.5283
58.7704 | -703.5294
58.7871 | -703.528
59.119 | -703.5069
59.1357 | -703.502
59.1524 | -703.5049
59.1691 | -703.5125
59.1859 | -703.505
59.2213 | -703.5086
59.238 | -703.5017
59.2547 | -703.5001
59.2714 | -703.5108
59.2881 | -703.5035
59.62 | -703.4841
59.6367 | -703.4847
59.6535 | -703.4856
59.6702 | -703.4815
59.6869 | -703.4748
59.7223 | -703.4799
59.739 | -703.4796
59.7557 | -703.4778
59.7724 | -703.4793
59.7891 | -703.4822
60.121 | -703.4589
60.1378 | -703.4586
60.1545 | -703.4588
60.1712 | -703.4635
60.1879 | -703.4618
60.2233 | -703.4568
60.24 | -703.463
60.2567 | -703.4588
60.2734 | -703.4493
60.2901 | -703.4581
60.6221 | -703.4416
60.6388 | -703.4411
60.6555 | -703.4412
60.6722 | -703.4359
60.6889 | -703.4396
60.7243 | -703.4389
60.741 | -703.4389
60.7577 | -703.4405
60.7744 | -703.4329
60.7911 | -703.4361
61.1231 | -703.4186
61.1398 | -703.412
61.1565 | -703.4159
61.1732 | -703.4174
61.1899 | -703.416
61.2253 | -703.4014
61.242 | -703.4095
61.2587 | -703.4137
61.2754 | -703.4134
61.2921 | -703.4151
61.6241 | -703.3851
61.6408 | -703.3912
61.6575 | -703.3871
61.6742 | -703.3872
61.6909 | -703.3872
61.7263 | -703.3915
61.743 | -703.3945
61.7597 | -703.3819
61.7764 | -703.3879
61.7931 | -703.3858
62.1251 | -703.3644
62.1418 | -703.362
62.1585 | -703.365
62.1752 | -703.3587
62.1919 | -703.3694
62.2273 | -703.3628
62.244 | -703.3679
62.2607 | -703.3752
62.2774 | -703.363
62.2942 | -703.3646
62.6261 | -703.3425
62.6428 | -703.3368
62.6595 | -703.3313
62.6762 | -703.3451
62.6929 | -703.3389
62.7283 | -703.3385
62.745 | -703.3364
62.7617 | -703.3367
62.7785 | -703.343
62.7952 | -703.3378
63.1271 | -703.3143
63.1438 | -703.312
63.1605 | -703.3148
63.1772 | -703.3054
63.1939 | -703.3218
63.2293 | -703.3113
63.2461 | -703.3165
63.2628 | -703.3129
63.2795 | -703.3144
63.2962 | -703.3163
63.6281 | -703.2842
63.6448 | -703.2765
63.6615 | -703.2843
63.6782 | -703.2881
63.6949 | -703.2876
63.7304 | -703.2924
63.7471 | -703.2895
63.7638 | -703.2887
63.7805 | -703.2872
63.7972 | -703.2928
64.1291 | -703.2636
64.1458 | -703.264
64.1625 | -703.2616
64.1792 | -703.2544
64.1959 | -703.2618
64.2314 | -703.2614
64.2481 | -703.2619
64.2648 | -703.265
64.2815 | -703.2568
64.2982 | -703.2668
64.6301 | -703.2388
64.6468 | -703.2353
64.6635 | -703.2338
64.6802 | -703.239
64.6969 | -703.2326
64.7324 | -703.2381
64.7491 | -703.2371
64.7658 | -703.2337
64.7825 | -703.2518
64.7992 | -703.2427
65.1311 | -703.2088
65.1478 | -703.2187
65.1645 | -703.2182
65.1813 | -703.2183
65.198 | -703.2163
65.2334 | -703.2137
65.2501 | -703.2173
65.2668 | -703.2154
65.2835 | -703.2206
65.3002 | -703.2151
65.6321 | -703.1931
65.6489 | -703.1893
65.6656 | -703.1889
65.6823 | -703.1971
65.699 | -703.1932
65.7344 | -703.1927
65.7511 | -703.1984
65.7678 | -703.1946
65.7845 | -703.2025
65.8012 | -703.1927
66.1332 | -703.1657
66.1499 | -703.1703
66.1666 | -703.1657
66.1833 | -703.1631
66.2 | -703.168
66.2354 | -703.1693
66.2521 | -703.1752
66.2688 | -703.165
66.2855 | -703.1667
66.3022 | -703.1656
66.6342 | -703.1456
66.6509 | -703.1428
66.6676 | -703.1479
66.6843 | -703.142
66.701 | -703.1412
66.7364 | -703.1357
66.7531 | -703.1365
66.7698 | -703.1456
66.7865 | -703.135
66.8032 | -703.1349
67.1352 | -703.1299
67.1519 | -703.1211
67.1686 | -703.1258
67.1853 | -703.1235
67.202 | -703.118
67.2374 | -703.1184
67.2541 | -703.1132
67.2708 | -703.1183
67.2875 | -703.1198
67.3042 | -703.1369
67.6362 | -703.1015
67.6529 | -703.098
67.6696 | -703.0969
67.6863 | -703.0962
67.703 | -703.1006
67.7384 | -703.0943
67.7551 | -703.0982
67.7718 | -703.0992
67.7885 | -703.0991
67.8052 | -703.0965
68.1372 | -703.0731
68.1539 | -703.0762
68.1706 | -703.0806
68.1873 | -703.0854
68.204 | -703.0756
68.2394 | -703.0767
68.2561 | -703.074
68.2728 | -703.0747
68.2896 | -703.0776
68.3063 | -703.0645
68.6382 | -703.0466
68.6549 | -703.0562
68.6716 | -703.0515
68.6883 | -703.056
68.705 | -703.0523
68.7404 | -703.052
68.7571 | -703.0538
68.7739 | -703.0478
68.7906 | -703.0462
68.8073 | -703.0558
69.1392 | -703.0274
69.1559 | -703.0318
69.1726 | -703.0274
69.1893 | -703.0296
69.206 | -703.028
69.2414 | -703.0268
69.2582 | -703.0305
69.2749 | -703.0322
69.2916 | -703.0436
69.3083 | -703.0233
69.6402 | -703.0216
69.6569 | -703.0067
69.6736 | -703.006
69.6903 | -703.0208
69.707 | -703.0095
69.7425 | -703.0107
69.7592 | -703.005
69.7759 | -703.006
69.7926 | -703.0104
69.8093 | -703.0153
70.1412 | -702.9918
70.1579 | -702.9812
70.1746 | -702.9792
70.1913 | -702.9785
70.208 | -702.9808
70.2435 | -702.9824
70.2602 | -702.9851
70.2769 | -702.9743
70.2936 | -702.9832
70.3103 | -702.9846
70.6422 | -702.9567
70.6589 | -702.9559
70.6756 | -702.9612
70.6923 | -702.9569
70.7091 | -702.9564
70.7445 | -702.9583
70.7612 | -702.9578
70.7779 | -702.9615
70.7946 | -702.9598
70.8113 | -702.9653
71.1432 | -702.9304
71.1599 | -702.9349
71.1767 | -702.9294
71.1934 | -702.9304
71.2101 | -702.9362
71.2455 | -702.9321
71.2622 | -702.9327
71.2789 | -702.9289
71.2956 | -702.9312
71.3123 | -702.9282
71.6442 | -702.9058
71.661 | -702.9062
71.6777 | -702.904
71.6944 | -702.9059
71.7111 | -702.9058
71.7465 | -702.9072
71.7632 | -702.8924
71.7799 | -702.9033
71.7966 | -702.8998
71.8133 | -702.8906
72.1453 | -702.8882
72.162 | -702.8899
72.1787 | -702.881
72.1954 | -702.8795
72.2121 | -702.884
72.2475 | -702.8782
72.2642 | -702.8862
72.2809 | -702.883
72.2976 | -702.8803
72.3143 | -702.8767
72.6463 | -702.8658
72.663 | -702.869
72.6797 | -702.8648
72.6964 | -702.8593
72.7131 | -702.8657
72.7485 | -702.8592
72.7652 | -702.8595
72.7819 | -702.866
72.7986 | -702.8582
72.8153 | -702.862
73.1473 | -702.847
73.164 | -702.8443
73.1807 | -702.8366
73.1974 | -702.8362
73.2141 | -702.8365
73.2495 | -702.8439
73.2662 | -702.8358
73.2829 | -702.8309
73.2996 | -702.8381
73.3163 | -702.8315
73.6483 | -702.8144
73.665 | -702.8091
73.6817 | -702.8085
73.6984 | -702.8138
73.7151 | -702.8093
73.7505 | -702.8143
73.7672 | -702.8137
73.7839 | -702.8167
73.8006 | -702.8123
73.8174 | -702.8124
74.1493 | -702.7926
74.166 | -702.7764
74.1827 | -702.7922
74.1994 | -702.7927
74.2161 | -702.79
74.2515 | -702.7917
74.2682 | -702.7904
74.285 | -702.787
74.3017 | -702.794
74.3184 | -702.7904
74.6503 | -702.7733
74.667 | -702.7702
74.6837 | -702.7667
74.7004 | -702.7684
74.7171 | -702.7655
74.7525 | -702.7663
74.7692 | -702.767
74.7859 | -702.7708
74.8026 | -702.7689
74.8194 | -702.7495
75.1513 | -702.741
75.168 | -702.7446
75.1847 | -702.7426
75.2014 | -702.7424
75.2181 | -702.744
75.2536 | -702.7451
75.2703 | -702.7448
75.287 | -702.7437
75.3037 | -702.7388
75.3204 | -702.7392
75.6523 | -702.7179
75.669 | -702.7203
75.6857 | -702.7201
75.7024 | -702.7177
75.7191 | -702.7189
75.7546 | -702.7203
75.7713 | -702.7195
75.788 | -702.7231
75.8047 | -702.723
75.8214 | -702.7281
76.1533 | -702.6948
76.17 | -702.6891
76.1867 | -702.6925
76.2034 | -702.6932
76.2202 | -702.6912
76.2556 | -702.6922
76.2723 | -702.6979
76.289 | -702.6999
76.3057 | -702.6929
76.3224 | -702.6922
76.6543 | -702.6705
76.671 | -702.6696
76.6878 | -702.6701
76.7045 | -702.6667
76.7212 | -702.668
76.7566 | -702.6678
76.7733 | -702.67
76.79 | -702.6723
76.8067 | -702.6705
76.8234 | -702.6694
77.1553 | -702.6457
77.172 | -702.6451
77.1888 | -702.6477
77.2055 | -702.646
77.2222 | -702.6407
77.2576 | -702.6481
77.2743 | -702.6436
77.291 | -702.647
77.3077 | -702.6542
77.3244 | -702.6505
77.6564 | -702.6219
77.6731 | -702.6229
77.6898 | -702.6194
77.7065 | -702.6278
77.7232 | -702.6106
77.7586 | -702.6211
77.7753 | -702.6206
77.792 | -702.631
77.8087 | -702.6233
77.8254 | -702.6259
78.1574 | -702.5948
78.1741 | -702.6043
78.1908 | -702.6023
78.2075 | -702.6004
78.2242 | -702.6113
78.2596 | -702.5952
78.2763 | -702.5979
78.293 | -702.598
78.3097 | -702.6035
78.3264 | -702.5959
78.6584 | -702.5687
78.6751 | -702.5787
78.6918 | -702.5727
78.7085 | -702.5566
78.7252 | -702.5698
78.7606 | -702.5793
78.7773 | -702.5795
78.794 | -702.5722
78.8107 | -702.5694
78.8274 | -702.5701
79.1594 | -702.5503
79.1761 | -702.5522
79.1928 | -702.5514
79.2095 | -702.5448
79.2262 | -702.5528
79.2616 | -702.5545
79.2783 | -702.5499
79.295 | -702.5559
79.3117 | -702.5554
79.3284 | -702.5544
79.6604 | -702.5274
79.6771 | -702.5238
79.6938 | -702.5318
79.7105 | -702.5319
79.7272 | -702.5281
79.7626 | -702.5258
79.7793 | -702.5267
79.796 | -702.5281
79.8127 | -702.5254
79.8295 | -702.5254
80.1614 | -702.5031
80.1781 | -702.5075
80.1948 | -702.5108
80.2115 | -702.4998
80.2282 | -702.5086
80.2636 | -702.513
80.2804 | -702.5052
80.2971 | -702.5079
80.3138 | -702.5042
80.3305 | -702.51
80.6624 | -702.4852
80.6791 | -702.4798
80.6958 | -702.4817
80.7125 | -702.4818
80.7292 | -702.4839
80.7646 | -702.4761
80.7814 | -702.4824
80.7981 | -702.48
80.8148 | -702.478
80.8315 | -702.4644
81.1634 | -702.459
81.1801 | -702.4687
81.1968 | -702.4619
81.2135 | -702.4587
81.2302 | -702.4578
81.2657 | -702.4588
81.2824 | -702.4581
81.2991 | -702.4564
81.3158 | -702.4571
81.3325 | -702.4564
81.6644 | -702.4347
81.6811 | -702.4381
81.6978 | -702.4339
81.7145 | -702.4349
81.7312 | -702.4336
81.7667 | -702.437
81.7834 | -702.4374
81.8001 | -702.4354
81.8168 | -702.4354
81.8335 | -702.4369
82.1654 | -702.414
82.1821 | -702.4124
82.1988 | -702.4158
82.2155 | -702.4076
82.2323 | -702.4115
82.2677 | -702.4026
82.2844 | -702.4107
82.3011 | -702.4177
82.3178 | -702.4086
82.3345 | -702.4009
82.6664 | -702.3727
82.6831 | -702.3834
82.6999 | -702.3882
82.7166 | -702.3833
82.7333 | -702.386
82.7687 | -702.3884
82.7854 | -702.3855
82.8021 | -702.3801
82.8188 | -702.3902
82.8355 | -702.3858
83.1675 | -702.3575
83.1842 | -702.3605
83.2009 | -702.3609
83.2176 | -702.3597
83.2343 | -702.3677
83.2697 | -702.3629
83.2864 | -702.3645
83.3031 | -702.3627
83.3198 | -702.362
83.3365 | -702.364
83.6685 | -702.3292
83.6852 | -702.3351
83.7019 | -702.3331
83.7186 | -702.3335
83.7353 | -702.336
83.7707 | -702.3371
83.7874 | -702.3349
83.8041 | -702.334
83.8208 | -702.3408
83.8375 | -702.3498
84.1695 | -702.3235
84.1862 | -702.3016
84.2029 | -702.3087
84.2196 | -702.3165
84.2363 | -702.3144
84.2717 | -702.3152
84.2884 | -702.3153
84.3051 | -702.3141
84.3218 | -702.3134
84.3385 | -702.3127
84.6705 | -702.2823
84.6872 | -702.2833
84.7039 | -702.2931
84.7206 | -702.3029
84.7373 | -702.2948
84.7727 | -702.2887
84.7894 | -702.2927
84.8061 | -702.2857
84.8228 | -702.2887
84.8395 | -702.2909
85.1715 | -702.2689
85.1882 | -702.2702
85.2049 | -702.269
85.2216 | -702.27
85.2383 | -702.2734
85.2737 | -702.2683
85.2904 | -702.2668
85.3071 | -702.2703
85.3238 | -702.273
85.3406 | -702.2676
85.6725 | -702.2448
85.6892 | -702.2284
85.7059 | -702.2455
85.7226 | -702.2324
85.7393 | -702.2401
85.7748 | -702.2382
85.7915 | -702.2441
85.8082 | -702.2423
85.8249 | -702.2394
85.8416 | -702.2387
86.1735 | -702.2209
86.1902 | -702.2168
86.2069 | -702.2137
86.2236 | -702.211
86.2403 | -702.2204
86.2758 | -702.2245
86.2925 | -702.2161
86.3092 | -702.2143
86.3259 | -702.2189
86.3426 | -702.2148
86.6745 | -702.1985
86.6912 | -702.1997
86.7079 | -702.1954
86.7246 | -702.2015
86.7413 | -702.1931
86.7768 | -702.193
86.7935 | -702.1916
86.8102 | -702.1924
86.8269 | -702.2004
86.8436 | -702.1926
87.1755 | -702.1896
87.1922 | -702.1697
87.2089 | -702.1775
87.2256 | -702.1693
87.2424 | -702.1728
87.2778 | -702.1739
87.2945 | -702.1827
87.3112 | -702.1748
87.3279 | -702.1683
87.3446 | -702.1732
87.6765 | -702.1408
87.6932 | -702.1564
87.7099 | -702.1466
87.7266 | -702.1532
87.7434 | -702.1532
87.7788 | -702.1341
87.7955 | -702.153
87.8122 | -702.1468
87.8289 | -702.1519
87.8456 | -702.1535
88.1775 | -702.1197
88.1942 | -702.121
88.211 | -702.1259
88.2277 | -702.1283
88.2444 | -702.1257
88.2798 | -702.1197
88.2965 | -702.1244
88.3132 | -702.1234
88.3299 | -702.1231
88.3466 | -702.1185
88.6785 | -702.1061
88.6953 | -702.1021
88.712 | -702.1014
88.7287 | -702.1034
88.7454 | -702.0969
88.7808 | -702.1015
88.7975 | -702.1025
88.8142 | -702.1008
88.8309 | -702.1017
88.8476 | -702.0959
89.1796 | -702.0794
89.1963 | -702.0756
89.213 | -702.0752
89.2297 | -702.0744
89.2464 | -702.0788
89.2818 | -702.0756
89.2985 | -702.0769
89.3152 | -702.0782
89.3319 | -702.075
89.3486 | -702.0781
89.6806 | -702.0541
89.6973 | -702.0484
89.714 | -702.0548
89.7307 | -702.0522
89.7474 | -702.0523
89.7828 | -702.0517
89.7995 | -702.0472
89.8162 | -702.0535
89.8329 | -702.0543
89.8496 | -702.0547
90.1816 | -702.0309
90.1983 | -702.0317
90.215 | -702.024
90.2317 | -702.0303
90.2484 | -702.032
90.2838 | -702.029
90.3005 | -702.0275
90.3172 | -702.0294
90.3339 | -702.0296
90.3506 | -702.0208
90.6826 | -702.0081
90.6993 | -702.0033
90.716 | -701.9995
90.7327 | -702.0017
90.7494 | -702.0028
90.7848 | -702.0037
90.8015 | -702.0045
90.8182 | -702.0062
90.8349 | -702.0028
90.8517 | -702.0081
91.1836 | -701.9779
91.2003 | -701.9786
91.217 | -701.9824
91.2337 | -701.9774
91.2504 | -701.9768
91.2858 | -701.9948
91.3025 | -701.9803
91.3192 | -701.9793
91.336 | -701.9768
91.3527 | -701.9777
91.6846 | -701.9516
91.7013 | -701.9525
91.718 | -701.9563
91.7347 | -701.9506
91.7514 | -701.9596
91.7868 | -701.9536
91.8036 | -701.956
91.8203 | -701.9609
91.837 | -701.953
91.8537 | -701.9553
92.1856 | -701.9292
92.2023 | -701.9306
92.219 | -701.9351
92.2357 | -701.9314
92.2524 | -701.9335
92.2879 | -701.9448
92.3046 | -701.9501
92.3213 | -701.9372
92.338 | -701.9343
92.3547 | -701.9352
92.6866 | -701.9121
92.7033 | -701.9083
92.72 | -701.9163
92.7367 | -701.9137
92.7534 | -701.9124
92.7889 | -701.9079
92.8056 | -701.9135
92.8223 | -701.9113
92.839 | -701.9097
92.8557 | -701.9034
93.1876 | -701.8848
93.2043 | -701.8822
93.221 | -701.8858
93.2377 | -701.8973
93.2545 | -701.8887
93.2899 | -701.8869
93.3066 | -701.8902
93.3233 | -701.8887
93.34 | -701.8955
93.3567 | -701.8845
93.6886 | -701.8689
93.7053 | -701.8662
93.722 | -701.8626
93.7388 | -701.8602
93.7555 | -701.8653
93.7909 | -701.8626
93.8076 | -701.8656
93.8243 | -701.8641
93.841 | -701.8656
93.8577 | -701.8649
94.1896 | -701.8355
94.2064 | -701.8411
94.2231 | -701.8367
94.2398 | -701.8404
94.2565 | -701.8402
94.2919 | -701.8407
94.3086 | -701.8541
94.3253 | -701.8421
94.342 | -701.8357
94.3587 | -701.8397
94.6907 | -701.8248
94.7074 | -701.8186
94.7241 | -701.8162
94.7408 | -701.821
94.7575 | -701.822
94.7929 | -701.8189
94.8096 | -701.8184
94.8263 | -701.8228
94.843 | -701.8192
94.8597 | -701.8201
95.1917 | -701.7899
95.2084 | -701.7968
95.2251 | -701.7972
95.2418 | -701.7989
95.2585 | -701.7989
95.2939 | -701.797
95.3106 | -701.7964
95.3273 | -701.7988
95.344 | -701.7954
95.3607 | -701.7929
95.6927 | -701.7695
95.7094 | -701.7659
95.7261 | -701.7738
95.7428 | -701.7705
95.7595 | -701.7582
95.7949 | -701.771
95.8116 | -701.7648
95.8283 | -701.7674
95.845 | -701.7544
95.8617 | -701.7621
96.1937 | -701.7483
96.2104 | -701.7512
96.2271 | -701.7582
96.2438 | -701.7478
96.2605 | -701.7568
96.2959 | -701.7471
96.3126 | -701.746
96.3293 | -701.7433
96.346 | -701.749
96.3627 | -701.7492
96.6947 | -701.7218
96.7114 | -701.7246
96.7281 | -701.7267
96.7448 | -701.7158
96.7615 | -701.7265
96.7969 | -701.7243
96.8136 | -701.7261
96.8303 | -701.7339
96.8471 | -701.7313
96.8638 | -701.7201
97.1957 | -701.6964
97.2124 | -701.7038
97.2291 | -701.6903
97.2458 | -701.6987
97.2625 | -701.7013
97.2979 | -701.696
97.3146 | -701.695
97.3314 | -701.6953
97.3481 | -701.6976
97.3648 | -701.6971
97.6967 | -701.6718
97.7134 | -701.6746
97.7301 | -701.6717
97.7468 | -701.6722
97.7635 | -701.6735
97.7989 | -701.6741
97.8157 | -701.6815
97.8324 | -701.6813
97.8491 | -701.6725
97.8658 | -701.6892
98.1977 | -701.6473
98.2144 | -701.6457
98.2311 | -701.6535
98.2478 | -701.6515
98.2645 | -701.648
98.3 | -701.655
98.3167 | -701.6466
98.3334 | -701.6474
98.3501 | -701.6543
98.3668 | -701.6466
98.6987 | -701.6256
98.7154 | -701.6259
98.7321 | -701.626
98.7488 | -701.6234
98.7655 | -701.6262
98.801 | -701.6259
98.8177 | -701.6398
98.8344 | -701.6304
98.8511 | -701.6309
98.8678 | -701.6306
99.1997 | -701.6014
99.2164 | -701.5992
99.2331 | -701.6059
99.2498 | -701.6038
99.2666 | -701.5993
99.302 | -701.6063
99.3187 | -701.6092
99.3354 | -701.6088
99.3521 | -701.6033
99.3688 | -701.6065
99.7007 | -701.5879
99.7174 | -701.5842
99.7342 | -701.5884
99.7509 | -701.5827
99.7676 | -701.5803
99.803 | -701.5735
99.8197 | -701.5767
99.8364 | -701.5807
99.8531 | -701.5752
99.8698 | -701.5795
100.2018 | -701.5511
100.2185 | -701.5519
100.2352 | -701.5499
100.2519 | -701.5354
100.2686 | -701.5482
100.304 | -701.548
100.3207 | -701.5521
100.3374 | -701.5526
100.3541 | -701.5482
100.3708 | -701.5587
100.7028 | -701.5337
100.7195 | -701.5294
100.7362 | -701.5322
100.7529 | -701.5284
100.7696 | -701.5267
100.805 | -701.5419
100.8217 | -701.5224
100.8384 | -701.5297
100.8551 | -701.5308
100.8718 | -701.5317
101.2038 | -701.5101
101.2205 | -701.509
101.2372 | -701.5112
101.2539 | -701.5062
101.2706 | -701.5089
101.306 | -701.5068
101.3227 | -701.5065
101.3394 | -701.5079
101.3561 | -701.5054
101.3728 | -701.5096
101.7048 | -701.4851
101.7215 | -701.4859
101.7382 | -701.4797
101.7549 | -701.4801
101.7716 | -701.4849
101.807 | -701.4828
101.8237 | -701.4821
101.8404 | -701.4834
101.8571 | -701.4821
101.8738 | -701.4796
102.2058 | -701.4564
102.2225 | -701.4591
102.2392 | -701.4544
102.2559 | -701.4622
102.2726 | -701.4602
102.308 | -701.4573
102.3247 | -701.4592
102.3414 | -701.455
102.3582 | -701.4564
102.3749 | -701.4539
102.7068 | -701.4324
102.7235 | -701.4271
102.7402 | -701.4322
102.7569 | -701.4285
102.7736 | -701.4298
102.809 | -701.4303
102.8257 | -701.4334
102.8425 | -701.4361
102.8592 | -701.4353
102.8759 | -701.435
103.2078 | -701.4188
103.2245 | -701.4125
103.2412 | -701.4158
103.2579 | -701.4117
103.2746 | -701.4113
103.31 | -701.4087
103.3267 | -701.4219
103.3435 | -701.4071
103.3602 | -701.4126
103.3769 | -701.4113
103.7088 | -701.3917
103.7255 | -701.3948
103.7422 | -701.3907
103.7589 | -701.3885
103.7756 | -701.3897
103.8111 | -701.3878
103.8278 | -701.3904
103.8445 | -701.3849
103.8612 | -701.3784
103.8779 | -701.3837
104.2098 | -701.3715
104.2265 | -701.3591
104.2432 | -701.3614
104.2599 | -701.359
104.2766 | -701.3621
104.3121 | -701.3668
104.3288 | -701.365
104.3455 | -701.3634
104.3622 | -701.3642
104.3789 | -701.3583
104.7108 | -701.3463
104.7275 | -701.3456
104.7442 | -701.3441
104.7609 | -701.3389
104.7776 | -701.341
104.8131 | -701.3399
104.8298 | -701.3401
104.8465 | -701.3424
104.8632 | -701.3351
104.8799 | -701.3354
105.2118 | -701.3154
105.2285 | -701.3175
105.2452 | -701.3159
105.262 | -701.3131
105.2787 | -701.3083
105.3141 | -701.3134
105.3308 | -701.3038
105.3475 | -701.3187
105.3642 | -701.3192
105.3809 | -701.3173
105.7128 | -701.2902
105.7296 | -701.2899
105.7463 | -701.2871
105.763 | -701.2986
105.7797 | -701.293
105.8151 | -701.2867
105.8318 | -701.2912
105.8485 | -701.2833
105.8652 | -701.2903
105.8819 | -701.2752
106.2139 | -701.2663
106.2306 | -701.2679
106.2473 | -701.2659
106.264 | -701.2642
106.2807 | -701.2674
106.3161 | -701.2704
106.3328 | -701.2682
106.3495 | -701.2757
106.3662 | -701.2669
106.3829 | -701.2605
106.7149 | -701.2385
106.7316 | -701.2443
106.7483 | -701.2396
106.765 | -701.2429
106.7817 | -701.2477
106.8171 | -701.2354
106.8338 | -701.239
106.8505 | -701.2383
106.8672 | -701.2462
106.8839 | -701.2479
107.2159 | -701.22
107.2326 | -701.2191
107.2493 | -701.2189
107.266 | -701.2239
107.2827 | -701.2302
107.3181 | -701.2156
107.3348 | -701.2188
107.3515 | -701.22
107.3682 | -701.2208
107.3849 | -701.2231
107.7169 | -701.1973
107.7336 | -701.1918
107.7503 | -701.193
107.767 | -701.1956
107.7837 | -701.1915
107.8191 | -701.1892
107.8358 | -701.1913
107.8525 | -701.1975
107.8693 | -701.1945
107.886 | -701.1987
108.2179 | -701.1753
108.2346 | -701.1721
108.2513 | -701.1723
108.268 | -701.1753
108.2847 | -701.1701
108.3201 | -701.1828
108.3368 | -701.1688
108.3535 | -701.1652
108.3703 | -701.167
108.387 | -701.171
108.7189 | -701.1445
108.7356 | -701.1465
108.7523 | -701.1424
108.769 | -701.1489
108.7857 | -701.1429
108.8211 | -701.1331
108.8379 | -701.1436
108.8546 | -701.1456
108.8713 | -701.1463
108.888 | -701.1458
109.2199 | -701.1198
109.2366 | -701.1221
109.2533 | -701.1197
109.27 | -701.1208
109.2867 | -701.1045
109.3221 | -701.1177
109.3389 | -701.123
109.3556 | -701.1201
109.3723 | -701.1209
109.389 | -701.1206
109.7209 | -701.0996
109.7376 | -701.0969
109.7543 | -701.1002
109.771 | -701.0998
109.7877 | -701.0993
109.8232 | -701.0902
109.8399 | -701.1013
109.8566 | -701.0995
109.8733 | -701.099
109.89 | -701.0959
110.2219 | -701.074
110.2386 | -701.0735
110.2553 | -701.0682
110.272 | -701.0724
110.2887 | -701.0719
110.3242 | -701.0773
110.3409 | -701.0727
110.3576 | -701.0706
110.3743 | -701.0745
110.391 | -701.0732
110.7229 | -701.0557
110.7396 | -701.0545
110.7563 | -701.0519
110.773 | -701.0496
110.7898 | -701.0514
110.8252 | -701.0472
110.8419 | -701.0539
110.8586 | -701.0543
110.8753 | -701.0445
110.892 | -701.0514
111.2239 | -701.0267
111.2406 | -701.0211
111.2574 | -701.0303
111.2741 | -701.0244
111.2908 | -701.0238
111.3262 | -701.0312
111.3429 | -701.0255
111.3596 | -701.0244
111.3763 | -701.0206
111.393 | -701.0234
111.725 | -701.0062
111.7417 | -701.0028
111.7584 | -701.0006
111.7751 | -701.0056
111.7918 | -701.0051
111.8272 | -701.001
111.8439 | -701.0056
111.8606 | -701.0025
111.8773 | -701.0037
111.894 | -701.0026
112.226 | -700.9786
112.2427 | -700.9718
112.2594 | -700.9779
112.2761 | -700.9785
112.2928 | -700.9761
112.3282 | -700.9858
112.3449 | -700.9806
112.3616 | -700.9787
112.3783 | -700.9785
112.395 | -700.9737
112.727 | -700.9442
112.7437 | -700.9524
112.7604 | -700.9508
112.7771 | -700.9581
112.7938 | -700.9531
112.8292 | -700.9494
112.8459 | -700.95
112.8626 | -700.9484
112.8793 | -700.9516
112.896 | -700.9536
113.228 | -700.9231
113.2447 | -700.9266
113.2614 | -700.9383
113.2781 | -700.9209
113.2948 | -700.9239
113.3302 | -700.9237
113.3469 | -700.9278
113.3636 | -700.9251
113.3803 | -700.9224
113.397 | -700.9225
113.729 | -700.9062
113.7457 | -700.9068
113.7624 | -700.9036
113.7791 | -700.9032
113.7958 | -700.9046
113.8312 | -700.898
113.8479 | -700.9035
113.8646 | -700.9043
113.8813 | -700.9085
113.8981 | -700.9006
114.23 | -700.8828
114.2467 | -700.8794
114.2634 | -700.8804
114.2801 | -700.8746
114.2968 | -700.8833
114.3323 | -700.8816
114.349 | -700.883
114.3657 | -700.8812
114.3824 | -700.879
114.3991 | -700.883
114.731 | -700.8602
114.7477 | -700.8541
114.7644 | -700.8612
114.7811 | -700.8571
114.7978 | -700.8573
114.8333 | -700.8603
114.85 | -700.8588
114.8667 | -700.8552
114.8834 | -700.8553
114.9001 | -700.8604
115.232 | -700.8339
115.2487 | -700.8321
115.2654 | -700.8298
115.2821 | -700.8318
115.2988 | -700.8293
115.3343 | -700.8318
115.351 | -700.8338
115.3677 | -700.828
115.3844 | -700.8292
115.4011 | -700.8322
115.733 | -700.8107
115.7497 | -700.8092
115.7664 | -700.8107
115.7831 | -700.8132
115.7998 | -700.8198
115.8353 | -700.807
115.852 | -700.8084
115.8687 | -700.8158
115.8854 | -700.8055
115.9021 | -700.8078
116.234 | -700.7907
116.2507 | -700.7907
116.2674 | -700.7858
116.2842 | -700.7861
116.3009 | -700.7933
116.3363 | -700.7904
116.353 | -700.7825
116.3697 | -700.7876
116.3864 | -700.7922
116.4031 | -700.7914
116.735 | -700.7657
116.7517 | -700.7648
116.7685 | -700.7635
116.7852 | -700.7667
116.8019 | -700.7634
116.8373 | -700.7669
116.854 | -700.7643
116.8707 | -700.7687
116.8874 | -700.7819
116.9041 | -700.763
117.236 | -700.7334
117.2528 | -700.7296
117.2695 | -700.7353
117.2862 | -700.7342
117.3029 | -700.7356
117.3383 | -700.7341
117.355 | -700.7343
117.3717 | -700.7374
117.3884 | -700.7389
117.4051 | -700.7311
117.7371 | -700.7131
117.7538 | -700.7108
117.7705 | -700.7093
117.7872 | -700.7188
117.8039 | -700.7177
117.8393 | -700.7121
117.856 | -700.7123
117.8727 | -700.7121
117.8894 | -700.7085
117.9061 | -700.7099
118.2381 | -700.6842
118.2548 | -700.6869
118.2715 | -700.695
118.2882 | -700.6834
118.3049 | -700.6893
118.3403 | -700.6902
118.357 | -700.6919
118.3737 | -700.6847
118.3904 | -700.6868
118.4071 | -700.6898
118.7391 | -700.6625
118.7558 | -700.6751
118.7725 | -700.6636
118.7892 | -700.6644
118.8059 | -700.6675
118.8413 | -700.6683
118.858 | -700.6616
118.8747 | -700.6651
118.8914 | -700.6663
118.9081 | -700.6597
119.2401 | -700.6322
119.2568 | -700.6408
119.2735 | -700.6442
119.2902 | -700.6393
119.3069 | -700.6432
119.3423 | -700.6426
119.359 | -700.6503
119.3757 | -700.6493
119.3924 | -700.6435
119.4091 | -700.6382
119.7411 | -700.6157
119.7578 | -700.6187
119.7745 | -700.6119
119.7912 | -700.628
119.8079 | -700.6134
119.8433 | -700.6172
119.86 | -700.6157
119.8767 | -700.614
119.8935 | -700.6235
119.9102 | -700.6147
120.2421 | -700.5929
120.2588 | -700.5926
120.2755 | -700.5936
120.2922 | -700.5826
120.3089 | -700.5896
120.3443 | -700.5844
120.361 | -700.5962
120.3778 | -700.5931
120.3945 | -700.5938
120.4112 | -700.5944
120.7431 | -700.5689
120.7598 | -700.5624
120.7765 | -700.5654
120.7932 | -700.5736
120.8099 | -700.5765
120.8453 | -700.5744
120.8621 | -700.5646
120.8788 | -700.5693
120.8955 | -700.5722
120.9122 | -700.5651
121.2441 | -700.5497
121.2608 | -700.5437
121.2775 | -700.5384
121.2942 | -700.5438
121.3109 | -700.5438
121.3464 | -700.5472
121.3631 | -700.5447
121.3798 | -700.5398
121.3965 | -700.5379
121.4132 | -700.5455
121.7451 | -700.5296
121.7618 | -700.5275
121.7785 | -700.5241
121.7952 | -700.5243
121.8119 | -700.5221
121.8474 | -700.5228
121.8641 | -700.5238
121.8808 | -700.5152
121.8975 | -700.523
121.9142 | -700.5216
122.2461 | -700.4972
122.2628 | -700.5013
122.2795 | -700.4933
122.2963 | -700.5042
122.313 | -700.5004
122.3484 | -700.4962
122.3651 | -700.4972
122.3818 | -700.4987
122.3985 | -700.4962
122.4152 | -700.501
122.7471 | -700.4683
122.7638 | -700.4828
122.7806 | -700.4763
122.7973 | -700.4753
122.814 | -700.4826
122.8494 | -700.4734
122.8661 | -700.4796
122.8828 | -700.4756
122.8995 | -700.4723
122.9162 | -700.4768
123.2482 | -700.4534
123.2649 | -700.4511
123.2816 | -700.4531
123.2983 | -700.4552
123.315 | -700.4542
123.3504 | -700.4533
123.3671 | -700.4543
123.3838 | -700.4551
123.4005 | -700.4607
123.4172 | -700.4523
123.7492 | -700.4238
123.7659 | -700.428
123.7826 | -700.4314
123.7993 | -700.4275
123.816 | -700.4235
123.8514 | -700.4283
123.8681 | -700.4294
123.8848 | -700.4228
123.9015 | -700.4281
123.9182 | -700.4342
124.2502 | -700.4042
124.2669 | -700.4047
124.2836 | -700.4069
124.3003 | -700.4049
124.317 | -700.4083
124.3524 | -700.4097
124.3691 | -700.3961
124.3858 | -700.4097
124.4025 | -700.4067
124.4192 | -700.404
124.7512 | -700.3784
124.7679 | -700.3758
124.7846 | -700.3849
124.8013 | -700.3827
124.818 | -700.376
124.8534 | -700.375
124.8701 | -700.3819
124.8868 | -700.366
124.9035 | -700.3717
124.9202 | -700.3819
125.2522 | -700.3541
125.2689 | -700.3579
125.2856 | -700.3528
125.3023 | -700.3569
125.319 | -700.3542
125.3544 | -700.3475
125.3711 | -700.3589
125.3878 | -700.3583
125.4046 | -700.3571
125.4213 | -700.3577
125.7532 | -700.3325
125.7699 | -700.338
125.7866 | -700.3383
125.8033 | -700.3286
125.82 | -700.3365
125.8554 | -700.3385
125.8721 | -700.3357
125.8888 | -700.337
125.9056 | -700.3371
125.9223 | -700.3336
126.2542 | -700.312
126.2709 | -700.3113
126.2876 | -700.3134
126.3043 | -700.3116
126.321 | -700.3085
126.3565 | -700.3101
126.3732 | -700.3143
126.3899 | -700.3081
126.4066 | -700.311
126.4233 | -700.3029
126.7552 | -700.3036
126.7719 | -700.2873
126.7886 | -700.2885
126.8053 | -700.2849
126.822 | -700.2836
126.8575 | -700.2859
126.8742 | -700.286
126.8909 | -700.2781
126.9076 | -700.2886
126.9243 | -700.3033
127.2562 | -700.2673
127.2729 | -700.2619
127.2896 | -700.2585
127.3063 | -700.2635
127.323 | -700.2607
127.3585 | -700.2562
127.3752 | -700.2616
127.3919 | -700.2593
127.4086 | -700.2567
127.4253 | -700.2593
127.7572 | -700.2397
127.7739 | -700.24
127.7906 | -700.2407
127.8074 | -700.2386
127.8241 | -700.2405
127.8595 | -700.2433
127.8762 | -700.2395
127.8929 | -700.242
127.9096 | -700.2434
127.9263 | -700.2443
128.2582 | -700.2268
128.2749 | -700.2166
128.2917 | -700.2169
128.3084 | -700.211
128.3251 | -700.2187
128.3605 | -700.2068
128.3772 | -700.2127
128.3939 | -700.2163
128.4106 | -700.2131
128.4273 | -700.2141
128.7593 | -700.1896
128.776 | -700.1905
128.7927 | -700.1942
128.8094 | -700.1964
128.8261 | -700.1868
128.8615 | -700.1867
128.8782 | -700.1888
128.8949 | -700.1853
128.9116 | -700.1867
128.9283 | -700.193
129.2603 | -700.1695
129.277 | -700.1635
129.2937 | -700.17
129.3104 | -700.1701
129.3271 | -700.1629
129.3625 | -700.1634
129.3792 | -700.1668
129.3959 | -700.1666
129.4126 | -700.1781
129.4293 | -700.161
129.7613 | -700.1403
129.778 | -700.1413
129.7947 | -700.1398
129.8114 | -700.1415
129.8281 | -700.1443
129.8635 | -700.1366
129.8802 | -700.1449
129.8969 | -700.1382
129.9136 | -700.14
129.9303 | -700.1376
130.2623 | -700.122
130.279 | -700.1152
130.2957 | -700.1175
130.3124 | -700.1187
130.3291 | -700.1188
130.3645 | -700.1172
130.3812 | -700.1237
130.3979 | -700.1185
130.4147 | -700.1177
130.4314 | -700.1241
130.7633 | -700.0993
130.78 | -700.0936
130.7967 | -700.1035
130.8134 | -700.1026
130.8301 | -700.0922
130.8655 | -700.0907
130.8822 | -700.0923
130.899 | -700.0995
130.9157 | -700.0955
130.9324 | -700.0994
131.2643 | -700.0709
131.281 | -700.0751
131.2977 | -700.0757
131.3144 | -700.0638
131.3311 | -700.0766
131.3665 | -700.0744
131.3833 | -700.0635
131.4 | -700.0685
131.4167 | -700.0679
131.4334 | -700.074
131.7653 | -700.0482
131.782 | -700.0526
131.7987 | -700.0529
131.8154 | -700.059
131.8321 | -700.0513
131.8675 | -700.0514
131.8843 | -700.0507
131.901 | -700.0486
131.9177 | -700.0536
131.9344 | -700.0463
132.2663 | -700.0199
132.283 | -700.018
132.2997 | -700.0147
132.3164 | -700.0232
132.3331 | -700.0216
132.3686 | -700.0136
132.3853 | -700.0263
132.402 | -700.0192
132.4187 | -700.0234
132.4354 | -700.0281
132.7673 | -699.9944
132.784 | -700.0007
132.8007 | -700.0029
132.8174 | -700.0017
132.8341 | -699.9955
132.8696 | -699.9924
132.8863 | -699.9947
132.903 | -699.9824
132.9197 | -699.9961
132.9364 | -699.9908
133.2683 | -699.962
133.285 | -699.9704
133.3017 | -699.9711
133.3184 | -699.9721
133.3352 | -699.9746
133.3706 | -699.9667
133.3873 | -699.9771
133.404 | -699.9743
133.4207 | -699.9708
133.4374 | -699.9741
133.7693 | -699.9461
133.786 | -699.9435
133.8027 | -699.9499
133.8195 | -699.9428
133.8362 | -699.9445
133.8716 | -699.9531
133.8883 | -699.9512
133.905 | -699.951
133.9217 | -699.9465
133.9384 | -699.9551
134.2703 | -699.9267
134.2871 | -699.9311
134.3038 | -699.9154
134.3205 | -699.9252
134.3372 | -699.9339
134.3726 | -699.9251
134.3893 | -699.9291
134.406 | -699.9321
134.4227 | -699.9267
134.4394 | -699.9267
134.7714 | -699.9004
134.7881 | -699.891
134.8048 | -699.899
134.8215 | -699.9023
134.8382 | -699.9014
134.8736 | -699.8964
134.8903 | -699.8907
134.907 | -699.9016
134.9237 | -699.9044
134.9404 | -699.8922
135.2724 | -699.8818
135.2891 | -699.8808
135.3058 | -699.8742
135.3225 | -699.8793
135.3392 | -699.8795
135.3746 | -699.8932
135.3913 | -699.8873
135.408 | -699.8814
135.4247 | -699.8837
135.4414 | -699.8811
135.7734 | -699.8737
135.7901 | -699.8584
135.8068 | -699.8519
135.8235 | -699.8628
135.8402 | -699.8665
135.8756 | -699.8589
135.8923 | -699.8595
135.909 | -699.8555
135.9257 | -699.862
135.9424 | -699.8633
136.2744 | -699.8341
136.2911 | -699.8382
136.3078 | -699.8368
136.3245 | -699.8306
136.3412 | -699.8383
136.3766 | -699.8359
136.3933 | -699.836
136.41 | -699.8374
136.4267 | -699.8408
136.4434 | -699.8254
136.7754 | -699.8063
136.7921 | -699.8205
136.8088 | -699.8137
136.8255 | -699.8114
136.8422 | -699.8122
136.8776 | -699.8085
136.8943 | -699.8076
136.911 | -699.8144
136.9278 | -699.8051
136.9445 | -699.8159
137.2764 | -699.7913
137.2931 | -699.7933
137.3098 | -699.7868
137.3265 | -699.7828
137.3432 | -699.7858
137.3786 | -699.7911
137.3954 | -699.7848
137.4121 | -699.7827
137.4288 | -699.7857
137.4455 | -699.7811
137.7774 | -699.7618
137.7941 | -699.7595
137.8108 | -699.7625
137.8275 | -699.7597
137.8442 | -699.76
137.8797 | -699.7451
137.8964 | -699.7561
137.9131 | -699.7659
137.9298 | -699.7643
137.9465 | -699.7585
138.2784 | -699.7377
138.2951 | -699.742
138.3118 | -699.7406
138.3285 | -699.7413
138.3452 | -699.731
138.3807 | -699.7388
138.3974 | -699.7441
138.4141 | -699.7411
138.4308 | -699.7398
138.4475 | -699.7424
138.7794 | -699.7144
138.7961 | -699.7214
138.8128 | -699.715
138.8295 | -699.7124
138.8462 | -699.7235
138.8817 | -699.7134
138.8984 | -699.7144
138.9151 | -699.7197
138.9318 | -699.718
138.9485 | -699.7206
139.2804 | -699.6874
139.2971 | -699.6925
139.3138 | -699.6878
139.3305 | -699.6948
139.3473 | -699.6877
139.3827 | -699.6901
139.3994 | -699.691
139.4161 | -699.6837
139.4328 | -699.6943
139.4495 | -699.6919
139.7814 | -699.6661
139.7982 | -699.6644
139.8149 | -699.6667
139.8316 | -699.6647
139.8483 | -699.6671
139.8837 | -699.6672
139.9004 | -699.6605
139.9171 | -699.6678
139.9338 | -699.6677
139.9505 | -699.6655
140.2825 | -699.6459
140.2992 | -699.6425
140.3159 | -699.6436
140.3326 | -699.6404
140.3493 | -699.64
140.3847 | -699.6426
140.4014 | -699.6393
140.4181 | -699.6461
140.4348 | -699.6447
140.4515 | -699.6473
140.7835 | -699.6193
140.8002 | -699.6166
140.8169 | -699.6176
140.8336 | -699.6321
140.8503 | -699.6199
140.8857 | -699.6179
140.9024 | -699.62
140.9191 | -699.619
140.9358 | -699.6164
140.9525 | -699.6181
141.2845 | -699.5941
141.3012 | -699.5889
141.3179 | -699.5921
141.3346 | -699.5908
141.3513 | -699.585
141.3867 | -699.5902
141.4034 | -699.587
141.4201 | -699.5894
141.4368 | -699.5983
141.4535 | -699.5858
141.7855 | -699.5679
141.8022 | -699.5701
141.8189 | -699.5669
141.8356 | -699.5674
141.8523 | -699.5639
141.8877 | -699.565
141.9044 | -699.5657
141.9211 | -699.5656
141.9378 | -699.5646
141.9545 | -699.5627
142.2865 | -699.5537
142.3032 | -699.5554
142.3199 | -699.5386
142.3366 | -699.5432
142.3533 | -699.5325
142.3887 | -699.5392
142.4054 | -699.5423
142.4221 | -699.5454
142.4388 | -699.5438
142.4556 | -699.5405
142.7875 | -699.5201
142.8042 | -699.5181
142.8209 | -699.5117
142.8376 | -699.516
142.8543 | -699.5215
142.8897 | -699.5149
142.9064 | -699.5228
142.9232 | -699.5121
142.9399 | -699.533
142.9566 | -699.5253
143.2885 | -699.4964
143.3052 | -699.5028
143.3219 | -699.5006
143.3386 | -699.4954
143.3553 | -699.5012
143.3908 | -699.5022
143.4075 | -699.5091
143.4242 | -699.5041
143.4409 | -699.4953
143.4576 | -699.4989
143.7895 | -699.476
143.8062 | -699.4697
143.8229 | -699.4792
143.8396 | -699.4689
143.8563 | -699.473
143.8918 | -699.4763
143.9085 | -699.4696
143.9252 | -699.4746
143.9419 | -699.4782
143.9586 | -699.4736
144.2905 | -699.4486
144.3072 | -699.449
144.3239 | -699.4463
144.3406 | -699.4476
144.3573 | -699.4519
144.3928 | -699.4473
144.4095 | -699.4472
144.4262 | -699.4453
144.4429 | -699.4486
144.4596 | -699.4403
144.7915 | -699.4249
144.8082 | -699.4189
144.8249 | -699.4164
144.8416 | -699.4249
144.8584 | -699.4234
144.8938 | -699.4248
144.9105 | -699.4215
144.9272 | -699.4254
144.9439 | -699.4251
144.9606 | -699.4275
145.2925 | -699.4005
145.3092 | -699.3988
145.326 | -699.3995
145.3427 | -699.3988
145.3594 | -699.4042
145.3948 | -699.4026
145.4115 | -699.399
145.4282 | -699.4012
145.4449 | -699.4017
145.4616 | -699.3941
145.7936 | -699.383
145.8103 | -699.3829
145.827 | -699.3803
145.8437 | -699.379
145.8604 | -699.3901
145.8958 | -699.3802
145.9125 | -699.381
145.9292 | -699.3844
145.9459 | -699.3761
145.9626 | -699.3869
146.2946 | -699.3396
146.3113 | -699.3521
146.328 | -699.352
146.3447 | -699.3541
146.3614 | -699.3588
146.3968 | -699.3581
146.4135 | -699.3532
146.4302 | -699.3457
146.4469 | -699.3558
146.4636 | -699.3562
146.7956 | -699.3274
146.8123 | -699.3266
146.829 | -699.3268
146.8457 | -699.3216
146.8624 | -699.3352
146.8978 | -699.3217
146.9145 | -699.3284
146.9312 | -699.3305
146.9479 | -699.3292
146.9646 | -699.3371
147.2966 | -699.3141
147.3133 | -699.301
147.33 | -699.3009
147.3467 | -699.3041
147.3634 | -699.3091
147.3988 | -699.2996
147.4155 | -699.3036
147.4322 | -699.3072
147.4489 | -699.3058
147.4656 | -699.3054
147.7976 | -699.2848
147.8143 | -699.2832
147.831 | -699.28
147.8477 | -699.2808
147.8644 | -699.2793
147.8998 | -699.2807
147.9165 | -699.2789
147.9332 | -699.2773
147.9499 | -699.2815
147.9666 | -699.2883
148.2986 | -699.2652
148.3153 | -699.2593
148.332 | -699.2575
148.3487 | -699.2527
148.3654 | -699.2527
148.4008 | -699.2543
148.4175 | -699.2567
148.4343 | -699.2563
148.451 | -699.2615
148.4677 | -699.2514
148.7996 | -699.2359
148.8163 | -699.2319
148.833 | -699.2277
148.8497 | -699.2386
148.8664 | -699.2324
148.9018 | -699.231
148.9185 | -699.2331
148.9353 | -699.2297
148.952 | -699.2284
148.9687 | -699.2355
149.3006 | -699.2096
149.3173 | -699.1908
149.334 | -699.2084
149.3507 | -699.2084
149.3674 | -699.2133
149.4029 | -699.21
149.4196 | -699.1997
149.4363 | -699.2113
149.453 | -699.2142
149.4697 | -699.2125
149.8016 | -699.1918
149.8183 | -699.1985
149.835 | -699.1927
149.8517 | -699.1861
149.8684 | -699.19
149.9039 | -699.1906
149.9206 | -699.1839
149.9373 | -699.1795
149.954 | -699.187
149.9707 | -699.1868
150.3026 | -699.1597
150.3193 | -699.1658
150.336 | -699.1607
150.3527 | -699.1593
150.3694 | -699.1645
150.4049 | -699.1665
150.4216 | -699.1637
150.4383 | -699.1559
150.455 | -699.1602
150.4717 | -699.168
150.8036 | -699.1442
150.8203 | -699.1427
150.837 | -699.1436
150.8538 | -699.1394
150.8705 | -699.1391
150.9059 | -699.1413
150.9226 | -699.1457
150.9393 | -699.1462
150.956 | -699.1422
150.9727 | -699.1444
151.3046 | -699.1141
151.3214 | -699.1135
151.3381 | -699.1135
151.3548 | -699.1159
151.3715 | -699.1123
151.4069 | -699.1148
151.4236 | -699.1187
151.4403 | -699.1102
151.457 | -699.1154
151.4737 | -699.119
151.8057 | -699.095
151.8224 | -699.0862
151.8391 | -699.0958
151.8558 | -699.0898
151.8725 | -699.081
151.9079 | -699.0689
151.9246 | -699.0887
151.9413 | -699.0868
151.958 | -699.0849
151.9747 | -699.0879
152.3067 | -699.072
152.3234 | -699.0656
152.3401 | -699.064
152.3568 | -699.0586
152.3735 | -699.073
152.4089 | -699.0687
152.4256 | -699.0647
152.4423 | -699.0814
152.459 | -699.0663
152.4757 | -699.0676
152.8077 | -699.0367
152.8244 | -699.0421
152.8411 | -699.0431
152.8578 | -699.038
152.8745 | -699.0365
152.9099 | -699.0435
152.9266 | -699.0417
152.9433 | -699.0416
152.96 | -699.0382
152.9767 | -699.0443
153.3087 | -699.0244
153.3254 | -699.007
153.3421 | -699.0236
153.3588 | -699.024
153.3755 | -699.0215
153.4109 | -699.0205
153.4276 | -699.0126
153.4443 | -699.0243
153.461 | -699.018
153.4777 | -699.0127
153.8097 | -698.9934
153.8264 | -698.996
153.8431 | -698.9924
153.8598 | -698.9998
153.8765 | -699.0113
153.9119 | -698.9959
153.9286 | -698.9936
153.9453 | -698.9966
153.9621 | -698.9928
153.9788 | -699.0031
154.3107 | -698.964
154.3274 | -698.9674
154.3441 | -698.9742
154.3608 | -698.9695
154.3775 | -698.9664
154.4129 | -698.9683
154.4296 | -698.9683
154.4464 | -698.9646
154.4631 | -698.9603
154.4798 | -698.9598
154.8117 | -698.9484
154.8284 | -698.9601
154.8451 | -698.9422
154.8618 | -698.9418
154.8785 | -698.9506
154.914 | -698.9563
154.9307 | -698.9531
154.9474 | -698.9419
154.9641 | -698.9473
154.9808 | -698.9441
155.3127 | -698.9107
155.3294 | -698.9235
155.3461 | -698.9193
155.3628 | -698.9157
155.3795 | -698.9157
155.415 | -698.9135
155.4317 | -698.9247
155.4484 | -698.9222
155.4651 | -698.9195
155.4818 | -698.9158
155.8137 | -698.9007
155.8304 | -698.8876
155.8471 | -698.8931
155.8638 | -698.8903
155.8805 | -698.8961
155.916 | -698.9005
155.9327 | -698.9073
155.9494 | -698.9005
155.9661 | -698.9009
155.9828 | -698.8926
156.3147 | -698.861
156.3314 | -698.8736
156.3481 | -698.8728
156.3648 | -698.866
156.3816 | -698.8696
156.417 | -698.8691
156.4337 | -698.8714
156.4504 | -698.8672
156.4671 | -698.8654
156.4838 | -698.871
156.8157 | -698.8537
156.8324 | -698.8468
156.8492 | -698.8576
156.8659 | -698.84
156.8826 | -698.8459
156.918 | -698.8497
156.9347 | -698.8468
156.9514 | -698.8514
156.9681 | -698.8484
156.9848 | -698.8576
157.3168 | -698.823
157.3335 | -698.827
157.3502 | -698.8216
157.3669 | -698.8241
157.3836 | -698.8347
157.419 | -698.8198
157.4357 | -698.827
157.4524 | -698.8205
157.4691 | -698.8226
157.4858 | -698.8257
157.8178 | -698.8003
157.8345 | -698.7986
157.8512 | -698.7999
157.8679 | -698.8003
157.8846 | -698.8089
157.92 | -698.7958
157.9367 | -698.7977
157.9534 | -698.8046
157.9701 | -698.7993
157.9868 | -698.7938
158.3188 | -698.7796
158.3355 | -698.7744
158.3522 | -698.7747
158.3689 | -698.7812
158.3856 | -698.7787
158.421 | -698.7818
158.4377 | -698.7814
158.4544 | -698.7778
158.4711 | -698.7909
158.4878 | -698.7703
158.8198 | -698.7433
158.8365 | -698.752
158.8532 | -698.7477
158.8699 | -698.7451
158.8866 | -698.7508
158.922 | -698.7485
158.9387 | -698.7509
158.9554 | -698.7547
158.9721 | -698.7477
158.9888 | -698.7533
159.3208 | -698.7285
159.3375 | -698.7215
159.3542 | -698.7285
159.3709 | -698.7284
159.3876 | -698.7269
159.423 | -698.7237
159.4397 | -698.7208
159.4564 | -698.7305
159.4731 | -698.727
159.4899 | -698.7206
159.8218 | -698.6973
159.8385 | -698.7003
159.8552 | -698.7019
159.8719 | -698.705
159.8886 | -698.7036
159.924 | -698.7085
159.9407 | -698.7061
159.9574 | -698.7018
159.9741 | -698.7026
159.9908 | -698.7087
160.3228 | -698.6793
160.3395 | -698.676
160.3562 | -698.6777
160.3729 | -698.6768
160.3896 | -698.6686
160.4251 | -698.6741
160.4418 | -698.6737
160.4585 | -698.677
160.4752 | -698.674
160.4919 | -698.6761
160.8238 | -698.6645
160.8405 | -698.6625
160.8572 | -698.6531
160.8739 | -698.6623
160.8906 | -698.6549
160.9261 | -698.6584
160.9428 | -698.6593
160.9595 | -698.6533
160.9762 | -698.6568
160.9929 | -698.6576
161.3248 | -698.6197
161.3415 | -698.6319
161.3582 | -698.6251
161.3749 | -698.6232
161.3916 | -698.6319
161.4271 | -698.6296
161.4438 | -698.6338
161.4605 | -698.6307
161.4772 | -698.6331
161.4939 | -698.6362
161.8258 | -698.6109
161.8425 | -698.6038
161.8592 | -698.6071
161.8759 | -698.6113
161.8926 | -698.6137
161.9281 | -698.6071
161.9448 | -698.6091
161.9615 | -698.6097
161.9782 | -698.6132
161.9949 | -698.6048
162.3268 | -698.5843
162.3435 | -698.5871
162.3602 | -698.5884
162.377 | -698.5807
162.3937 | -698.5886
162.4291 | -698.5851
162.4458 | -698.5931
162.4625 | -698.5961
162.4792 | -698.584
162.4959 | -698.5809
162.8278 | -698.5675
162.8446 | -698.5582
162.8613 | -698.5655
162.878 | -698.5641
162.8947 | -698.5602
162.9301 | -698.5522
162.9468 | -698.5567
162.9635 | -698.5606
162.9802 | -698.5621
162.9969 | -698.5604
163.3289 | -698.5364
163.3456 | -698.5331
163.3623 | -698.5393
163.379 | -698.539
163.3957 | -698.5432
163.4311 | -698.5401
163.4478 | -698.5396
163.4645 | -698.5322
163.4812 | -698.5307
163.4979 | -698.5446
163.8299 | -698.5196
163.8466 | -698.5182
163.8633 | -698.5182
163.88 | -698.5211
163.8967 | -698.5081
163.9321 | -698.5182
163.9488 | -698.5172
163.9655 | -698.5006
163.9822 | -698.5187
163.9989 | -698.5091
164.3309 | -698.4892
164.3476 | -698.4951
164.3643 | -698.4842
164.381 | -698.4944
164.3977 | -698.4966
164.4331 | -698.4963
164.4498 | -698.4992
164.4665 | -698.4845
164.4832 | -698.495
164.4999 | -698.4922
164.8319 | -698.4654
164.8486 | -698.4752
164.8653 | -698.4683
164.882 | -698.4653
164.8987 | -698.4724
164.9341 | -698.4644
164.9508 | -698.4766
164.9675 | -698.4731
164.9843 | -698.47
165.001 | -698.469
165.3329 | -698.4477
165.3496 | -698.4457
165.3663 | -698.458
165.383 | -698.4428
165.3997 | -698.4484
165.4351 | -698.4513
165.4518 | -698.4484
165.4685 | -698.4489
165.4852 | -698.4495
165.502 | -698.4622
165.8339 | -698.4201
165.8506 | -698.418
165.8673 | -698.4252
165.884 | -698.4313
165.9007 | -698.427
165.9361 | -698.4225
165.9528 | -698.4258
165.9696 | -698.4234
165.9863 | -698.4182
166.003 | -698.4277
166.3349 | -698.3992
166.3516 | -698.398
166.3683 | -698.3952
166.385 | -698.4002
166.4017 | -698.3882
166.4372 | -698.4062
166.4539 | -698.3928
166.4706 | -698.3995
166.4873 | -698.3965
166.504 | -698.3948
166.8359 | -698.3748
166.8526 | -698.3769
166.8693 | -698.3712
166.886 | -698.3748
166.9027 | -698.3749
166.9382 | -698.378
166.9549 | -698.3753
166.9716 | -698.3614
166.9883 | -698.3731
167.005 | -698.3732
167.3369 | -698.3364
167.3536 | -698.3497
167.3703 | -698.3467
167.387 | -698.3503
167.4037 | -698.3458
167.4392 | -698.3378
167.4559 | -698.3515
167.4726 | -698.3424
167.4893 | -698.3452
167.506 | -698.3443
167.8379 | -698.3291
167.8546 | -698.3271
167.8713 | -698.3224
167.8881 | -698.3308
167.9048 | -698.3317
167.9402 | -698.3229
167.9569 | -698.3309
167.9736 | -698.3291
167.9903 | -698.3311
168.007 | -698.3313
168.3389 | -698.3079
168.3556 | -698.3038
168.3724 | -698.3094
168.3891 | -698.3026
168.4058 | -698.3079
168.4412 | -698.3146
168.4579 | -698.3091
168.4746 | -698.3039
168.4913 | -698.3018
168.508 | -698.3045
168.84 | -698.2839
168.8567 | -698.2745
168.8734 | -698.2803
168.8901 | -698.2772
168.9068 | -698.2789
168.9422 | -698.2846
168.9589 | -698.2768
168.9756 | -698.2816
168.9923 | -698.2864
169.009 | -698.2771
169.341 | -698.2544
169.3577 | -698.251
169.3744 | -698.2522
169.3911 | -698.2547
169.4078 | -698.2536
169.4432 | -698.2529
169.4599 | -698.2564
169.4766 | -698.256
169.4933 | -698.2485
169.51 | -698.256
169.842 | -698.2363
169.8587 | -698.2342
169.8754 | -698.2299
169.8921 | -698.237
169.9088 | -698.2312
169.9442 | -698.2318
169.9609 | -698.2317
169.9776 | -698.2446
169.9943 | -698.2457
170.011 | -698.2304
170.343 | -698.2066
170.3597 | -698.217
170.3764 | -698.2097
170.3931 | -698.2099
170.4098 | -698.2136
170.4452 | -698.2113
170.4619 | -698.2129
170.4786 | -698.2049
170.4953 | -698.2091
170.512 | -698.2141
170.844 | -698.1841
170.8607 | -698.1845
170.8774 | -698.1824
170.8941 | -698.1856
170.9108 | -698.1779
170.9462 | -698.187
170.9629 | -698.1905
170.9796 | -698.1891
170.9963 | -698.1872
171.0131 | -698.1835
171.345 | -698.1594
171.3617 | -698.1625
171.3784 | -698.1587
171.3951 | -698.1635
171.4118 | -698.1625
171.4472 | -698.168
171.464 | -698.1639
171.4807 | -698.1601
171.4974 | -698.172
171.5141 | -698.1677
171.846 | -698.1338
171.8627 | -698.1362
171.8794 | -698.1429
171.8961 | -698.1352
171.9128 | -698.1437
171.9483 | -698.1363
171.965 | -698.1402
171.9817 | -698.1377
171.9984 | -698.1345
172.0151 | -698.1407
172.347 | -698.1182
172.3637 | -698.1141
172.3804 | -698.1159
172.3971 | -698.1249
172.4138 | -698.1159
172.4493 | -698.1164
172.466 | -698.1144
172.4827 | -698.1192
172.4994 | -698.1199
172.5161 | -698.1112
172.848 | -698.0985
172.8647 | -698.0929
172.8814 | -698.0918
172.8981 | -698.0815
172.9148 | -698.0942
172.9503 | -698.0969
172.967 | -698.0937
172.9837 | -698.0914
173.0004 | -698.0966
173.0171 | -698.0995
173.349 | -698.0698
173.3657 | -698.0774
173.3824 | -698.0682
173.3992 | -698.0646
173.4159 | -698.0679
173.4513 | -698.0731
173.468 | -698.0808
173.4847 | -698.0632
173.5014 | -698.0666
173.5181 | -698.0668
173.85 | -698.045
173.8667 | -698.0439
173.8835 | -698.0426
173.9002 | -698.0454
173.9169 | -698.0411
173.9523 | -698.0443
173.969 | -698.0549
173.9857 | -698.0509
174.0024 | -698.0468
174.0191 | -698.0432
174.351 | -698.0176
174.3678 | -698.0169
174.3845 | -698.0191
174.4012 | -698.0098
174.4179 | -698.0238
174.4533 | -698.0226
174.47 | -698.0238
174.4867 | -698.0231
174.5034 | -698.0187
174.5201 | -698.0216
174.8521 | -697.9984
174.8688 | -697.988
174.8855 | -698.0027
174.9022 | -697.9958
174.9189 | -697.9943
174.9543 | -697.9912
174.971 | -697.9942
174.9877 | -698.0012
175.0044 | -697.9988
175.0211 | -697.9967
175.3531 | -697.9744
175.3698 | -697.9722
175.3865 | -697.979
175.4032 | -697.971
175.4199 | -697.9711
175.4553 | -697.972
175.472 | -697.9707
175.4887 | -697.9737
175.5054 | -697.9747
175.5221 | -697.9793
175.8541 | -697.9487
175.8708 | -697.9419
175.8875 | -697.9477
175.9042 | -697.9462
175.9209 | -697.9407
175.9563 | -697.945
175.973 | -697.9502
175.9897 | -697.9528
176.0064 | -697.9513
176.0231 | -697.9415
176.3551 | -697.9233
176.3718 | -697.929
176.3885 | -697.9289
176.4052 | -697.9269
176.4219 | -697.9308
176.4573 | -697.9226
176.474 | -697.9349
176.4907 | -697.9249
176.5074 | -697.927
176.5242 | -697.9265
176.8561 | -697.8973
176.8728 | -697.9082
176.8895 | -697.9066
176.9062 | -697.9036
176.9229 | -697.9068
176.9583 | -697.9031
176.9751 | -697.9005
176.9918 | -697.8939
177.0085 | -697.9058
177.0252 | -697.8981
177.3571 | -697.8857
177.3738 | -697.8832
177.3905 | -697.8822
177.4072 | -697.8876
177.4239 | -697.8776
177.4593 | -697.8835
177.4761 | -697.8823
177.4928 | -697.879
177.5095 | -697.8841
177.5262 | -697.8808
177.8581 | -697.8613
177.8748 | -697.8615
177.8915 | -697.8636
177.9082 | -697.8529
177.9249 | -697.8588
177.9604 | -697.8581
177.9771 | -697.863
177.9938 | -697.8711
178.0105 | -697.8639
178.0272 | -697.8613
178.3591 | -697.8312
178.3758 | -697.8293
178.3925 | -697.8322
178.4092 | -697.8373
178.4259 | -697.8345
178.4614 | -697.8363
178.4781 | -697.8244
178.4948 | -697.8366
178.5115 | -697.837
178.5282 | -697.8289
178.8601 | -697.8122
178.8768 | -697.8147
178.8935 | -697.8139
178.9102 | -697.8092
178.927 | -697.8103
178.9624 | -697.8112
178.9791 | -697.8106
178.9958 | -697.8112
179.0125 | -697.8093
179.0292 | -697.8209
179.3611 | -697.7847
179.3778 | -697.7869
179.3945 | -697.7889
179.4113 | -697.7927
179.428 | -697.787
179.4634 | -697.8039
179.4801 | -697.7895
179.4968 | -697.7903
179.5135 | -697.7906
179.5302 | -697.7911
179.8621 | -697.7631
179.8789 | -697.7668
179.8956 | -697.7645
179.9123 | -697.7687
179.929 | -697.7648
179.9644 | -697.7668
179.9811 | -697.7637
179.9978 | -697.7628
180.0145 | -697.7658
180.0312 | -697.7619
180.3632 | -697.7376
180.3799 | -697.7414
180.3966 | -697.74
180.4133 | -697.753
180.43 | -697.7486
180.4654 | -697.733
180.4821 | -697.7395
180.4988 | -697.7407
180.5155 | -697.7391
180.5322 | -697.741
180.8642 | -697.7078
180.8809 | -697.7271
180.8976 | -697.7185
180.9143 | -697.7123
180.931 | -697.712
180.9664 | -697.7242
180.9831 | -697.7052
180.9998 | -697.7146
181.0165 | -697.7137
181.0332 | -697.7103
181.3652 | -697.6868
181.3819 | -697.69
181.3986 | -697.6891
181.4153 | -697.6842
181.432 | -697.6847
181.4674 | -697.6921
181.4841 | -697.6907
181.5008 | -697.6907
181.5175 | -697.6935
181.5342 | -697.6949
181.8662 | -697.6763
181.8829 | -697.6635
181.8996 | -697.6678
181.9163 | -697.655
181.933 | -697.6673
181.9684 | -697.6682
181.9851 | -697.6471
182.0018 | -697.6707
182.0185 | -697.6651
182.0352 | -697.6662
182.3672 | -697.646
182.3839 | -697.6444
182.4006 | -697.6429
182.4173 | -697.6413
182.434 | -697.6457
182.4694 | -697.6419
182.4861 | -697.6451
182.5029 | -697.6445
182.5196 | -697.6434
182.5363 | -697.6547
182.8682 | -697.6209
182.8849 | -697.6204
182.9016 | -697.6137
182.9183 | -697.6206
182.935 | -697.6235
182.9704 | -697.6155
182.9871 | -697.6254
183.0038 | -697.6213
183.0205 | -697.6232
183.0373 | -697.6203
183.3692 | -697.5934
183.3859 | -697.582
183.4026 | -697.5935
183.4193 | -697.5974
183.436 | -697.601
183.4714 | -697.5975
183.4882 | -697.5994
183.5049 | -697.592
183.5216 | -697.596
183.5383 | -697.6003
183.8702 | -697.5711
183.8869 | -697.5775
183.9036 | -697.5888
183.9203 | -697.5761
183.937 | -697.5724
183.9725 | -697.5749
183.9892 | -697.5779
184.0059 | -697.5749
184.0226 | -697.5723
184.0393 | -697.5729
184.3712 | -697.5415
184.3879 | -697.5491
184.4046 | -697.5494
184.4213 | -697.5545
184.438 | -697.5517
184.4735 | -697.551
184.4902 | -697.5496
184.5069 | -697.554
184.5236 | -697.5658
184.5403 | -697.5474
184.8722 | -697.5251
184.8889 | -697.5307
184.9056 | -697.5316
184.9223 | -697.5254
184.9391 | -697.5308
184.9745 | -697.529
184.9912 | -697.5294
185.0079 | -697.5307
185.0246 | -697.5311
185.0413 | -697.5287
185.3732 | -697.5009
185.39 | -697.5022
185.4067 | -697.5081
185.4234 | -697.5072
185.4401 | -697.5034
185.4755 | -697.5057
185.4922 | -697.5106
185.5089 | -697.5117
185.5256 | -697.5051
185.5423 | -697.5015
185.8743 | -697.4829
185.891 | -697.4832
185.9077 | -697.4837
185.9244 | -697.4825
185.9411 | -697.4823
185.9765 | -697.4847
185.9932 | -697.4804
186.0099 | -697.4777
186.0266 | -697.4818
186.0433 | -697.4837
186.3753 | -697.4521
186.392 | -697.4658
186.4087 | -697.4606
186.4254 | -697.4526
186.4421 | -697.4572
186.4775 | -697.4514
186.4942 | -697.4578
186.5109 | -697.458
186.5276 | -697.4528
186.5443 | -697.4609
186.8763 | -697.437
186.893 | -697.4301
186.9097 | -697.4258
186.9264 | -697.4342
186.9431 | -697.4355
186.9785 | -697.4352
186.9952 | -697.4362
187.0119 | -697.4294
187.0286 | -697.4356
187.0453 | -697.4298
187.3773 | -697.3934
187.394 | -697.4082
187.4107 | -697.417
187.4274 | -697.4047
187.4441 | -697.4102
187.4795 | -697.4115
187.4962 | -697.4089
187.5129 | -697.4104
187.5296 | -697.4088
187.5463 | -697.4153
187.8783 | -697.3913
187.895 | -697.3858
187.9117 | -697.388
187.9284 | -697.3904
187.9451 | -697.3915
187.9805 | -697.3883
187.9972 | -697.3878
188.014 | -697.3931
188.0307 | -697.3901
188.0474 | -697.3883
188.3793 | -697.3625
188.396 | -697.3634
188.4127 | -697.3568
188.4294 | -697.3632
188.4461 | -697.3647
188.4815 | -697.3665
188.4982 | -697.3638
188.515 | -697.3588
188.5317 | -697.3618
188.5484 | -697.3665
188.8803 | -697.3412
188.897 | -697.3394
188.9137 | -697.3308
188.9304 | -697.3378
188.9471 | -697.3382
188.9826 | -697.3391
188.9993 | -697.3386
189.016 | -697.3433
189.0327 | -697.3292
189.0494 | -697.3398
189.3813 | -697.3269
189.398 | -697.3105
189.4147 | -697.3153
189.4314 | -697.3146
189.4481 | -697.3048
189.4836 | -697.3166
189.5003 | -697.3185
189.517 | -697.3176
189.5337 | -697.3186
189.5504 | -697.3189
189.8823 | -697.2915
189.899 | -697.2972
189.9157 | -697.3008
189.9324 | -697.2949
189.9491 | -697.2908
189.9846 | -697.2985
190.0013 | -697.2982
190.018 | -697.2986
190.0347 | -697.2923
190.0514 | -697.2897
190.3833 | -697.2749
190.4 | -697.2697
190.4167 | -697.2756
190.4334 | -697.2757
190.4502 | -697.274
190.4856 | -697.2707
190.5023 | -697.2791
190.519 | -697.273
190.5357 | -697.2729
190.5524 | -697.2722
190.8843 | -697.2623
190.901 | -697.2519
190.9177 | -697.2479
190.9345 | -697.2473
190.9512 | -697.246
190.9866 | -697.2452
191.0033 | -697.2476
191.02 | -697.2448
191.0367 | -697.2443
191.0534 | -697.2432
191.3853 | -697.2322
191.4021 | -697.2291
191.4188 | -697.2235
191.4355 | -697.2272
191.4522 | -697.2256
191.4876 | -697.2304
191.5043 | -697.218
191.521 | -697.2257
191.5377 | -697.2238
191.5544 | -697.2217
191.8864 | -697.2007
191.9031 | -697.2034
191.9198 | -697.2004
191.9365 | -697.209
191.9532 | -697.2146
191.9886 | -697.2004
192.0053 | -697.2046
192.022 | -697.2048
192.0387 | -697.2013
192.0554 | -697.2055
192.3874 | -697.1802
192.4041 | -697.1819
192.4208 | -697.1828
192.4375 | -697.1768
192.4542 | -697.1839
192.4896 | -697.1745
192.5063 | -697.1784
192.523 | -697.1805
192.5397 | -697.1847
192.5564 | -697.1721
192.8884 | -697.1536
192.9051 | -697.1523
192.9218 | -697.151
192.9385 | -697.1537
192.9552 | -697.1558
192.9906 | -697.154
193.0073 | -697.1538
193.024 | -697.161
193.0407 | -697.1612
193.0574 | -697.1558
193.3894 | -697.1301
193.4061 | -697.134
193.4228 | -697.1328
193.4395 | -697.1328
193.4562 | -697.129
193.4916 | -697.1286
193.5083 | -697.1328
193.525 | -697.1311
193.5417 | -697.1278
193.5585 | -697.1305
193.8904 | -697.1097
193.9071 | -697.1084
193.9238 | -697.1068
193.9405 | -697.1123
193.9572 | -697.1055
193.9926 | -697.1084
194.0093 | -697.1061
194.026 | -697.1135
194.0427 | -697.1108
194.0595 | -697.1095
194.3914 | -697.0893
194.4081 | -697.0874
194.4248 | -697.0892
194.4415 | -697.0685
194.4582 | -697.0815
194.4936 | -697.0856
194.5104 | -697.0928
194.5271 | -697.0872
194.5438 | -697.0853
194.5605 | -697.0892
194.8924 | -697.0629
194.9091 | -697.0612
194.9258 | -697.065
194.9425 | -697.0645
194.9592 | -697.0595
194.9947 | -697.0649
195.0114 | -697.066
195.0281 | -697.0641
195.0448 | -697.0684
195.0615 | -697.064
195.3934 | -697.0362
195.4101 | -697.0317
195.4268 | -697.0372
195.4435 | -697.04
195.4602 | -697.0398
195.4957 | -697.0386
195.5124 | -697.0451
195.5291 | -697.0398
195.5458 | -697.041
195.5625 | -697.0389
195.8944 | -697.0162
195.9111 | -697.0125
195.9278 | -697.0284
195.9445 | -697.016
195.9612 | -697.0133
195.9967 | -697.0066
196.0134 | -697.0158
196.0301 | -697.016
196.0468 | -697.012
196.0635 | -697.0121
196.3954 | -696.9939
196.4121 | -696.9868
196.4288 | -696.9782
196.4456 | -696.9904
196.4623 | -696.9993
196.4977 | -697.0024
196.5144 | -696.9974
196.5311 | -696.9868
196.5478 | -696.9855
196.5645 | -696.9892
196.8964 | -696.9704
196.9132 | -696.9723
196.9299 | -696.9721
196.9466 | -696.9672
196.9633 | -696.9616
196.9987 | -696.9671
197.0154 | -696.9743
197.0321 | -696.9736
197.0488 | -696.9704
197.0655 | -696.9699
197.3975 | -696.9533
197.4142 | -696.9444
197.4309 | -696.944
197.4476 | -696.9461
197.4643 | -696.9459
197.4997 | -696.9478
197.5164 | -696.943
197.5331 | -696.9487
197.5498 | -696.938
197.5665 | -696.9347
197.8985 | -696.9201
197.9152 | -696.9282
197.9319 | -696.9233
197.9486 | -696.9177
197.9653 | -696.9147
198.0007 | -696.9231
198.0174 | -696.9203
198.0341 | -696.9237
198.0508 | -696.9199
198.0675 | -696.9212
198.3995 | -696.9067
198.4162 | -696.9005
198.4329 | -696.9039
198.4496 | -696.9064
198.4663 | -696.9038
198.5017 | -696.8953
198.5184 | -696.9024
198.5351 | -696.9036
198.5518 | -696.9019
198.5685 | -696.8979
198.9005 | -696.8788
198.9172 | -696.8863
198.9339 | -696.8676
198.9506 | -696.879
198.9673 | -696.8825
199.0027 | -696.8774
199.0194 | -696.8796
199.0361 | -696.8787
199.0528 | -696.8749
199.0695 | -696.8789
199.4015 | -696.8634
199.4182 | -696.8761
199.4349 | -696.8656
199.4516 | -696.8572
199.4683 | -696.8582
199.5037 | -696.8578
199.5204 | -696.8615
199.5371 | -696.8591
199.5539 | -696.8572
199.5706 | -696.8528
199.9025 | -696.8374
199.9192 | -696.8326
199.9359 | -696.8307
199.9526 | -696.8338
199.9693 | -696.8392
200.0047 | -696.837
200.0214 | -696.831
200.0382 | -696.8361
200.0549 | -696.8365
200.0716 | -696.829
200.4035 | -696.8113
200.4202 | -696.8123
200.4369 | -696.8125
200.4536 | -696.8228
200.4703 | -696.8123
200.5058 | -696.8117
200.5225 | -696.8133
200.5392 | -696.8154
200.5559 | -696.8125
200.5726 | -696.8175