## Sheet1
Relative Time | Reading | Settings
0 | -706.3238 | Energy kV | 0.7
0.016705 | -706.3304 | Wire pos mm | 19.5
0.03341 | -706.3322 | Closing gap edge pos mm | 8.9
0.050113 | -706.3267 | Position mm | 9.5
0.066819 | -706.3241 | Height mm | 11.65
0.10224 | -706.3265 | Ph Screen kV | 4.2
0.11895 | -706.322 | Detector kV | 2.1
0.13565 | -706.3274 | DeflX V | -16.2223
0.15236 | -706.3293 | DeflY V | 6.6338
0.16906 | -706.3304 | Source amps A | 1.7
0.50101 | -706.3056 | Step time s | 0.5
0.51771 | -706.3012 | Range V | 20
0.53442 | -706.304 | Step V | 0.05
0.55113 | -706.3001 | Number of sweeps | 1
0.56783 | -706.3012 | Number of measuements per step | 10
0.60326 | -706.2986
0.61996 | -706.3022
0.63667 | -706.2985
0.65338 | -706.316
0.67008 | -706.3047
1.002 | -706.2809
1.0187 | -706.272
1.0354 | -706.2791
1.0521 | -706.282
1.0688 | -706.2817
1.1043 | -706.2752
1.121 | -706.2816
1.1377 | -706.2786
1.1544 | -706.2809
1.1711 | -706.2771
1.503 | -706.2513
1.5197 | -706.2537
1.5364 | -706.266
1.5531 | -706.2441
1.5698 | -706.2573
1.6053 | -706.2578
1.622 | -706.2723
1.6387 | -706.2592
1.6554 | -706.2526
1.6721 | -706.2548
2.004 | -706.226
2.0207 | -706.2332
2.0374 | -706.236
2.0541 | -706.2327
2.0709 | -706.2255
2.1063 | -706.232
2.123 | -706.2349
2.1397 | -706.2311
2.1564 | -706.2362
2.1731 | -706.2331
2.505 | -706.2084
2.5217 | -706.2093
2.5385 | -706.2223
2.5552 | -706.2073
2.5719 | -706.2098
2.6073 | -706.201
2.624 | -706.2014
2.6407 | -706.2058
2.6574 | -706.198
2.6741 | -706.2014
3.006 | -706.1797
3.0228 | -706.1761
3.0395 | -706.1772
3.0562 | -706.173
3.0729 | -706.1754
3.1083 | -706.1815
3.125 | -706.1756
3.1417 | -706.1771
3.1584 | -706.1792
3.1751 | -706.1743
3.5071 | -706.154
3.5238 | -706.1551
3.5405 | -706.1589
3.5572 | -706.1517
3.5739 | -706.1537
3.6093 | -706.1594
3.626 | -706.156
3.6427 | -706.1569
3.6594 | -706.1593
3.6761 | -706.157
4.0081 | -706.1413
4.0248 | -706.1372
4.0415 | -706.1324
4.0582 | -706.1407
4.0749 | -706.1287
4.1103 | -706.1346
4.127 | -706.1346
4.1437 | -706.1357
4.1604 | -706.135
4.1771 | -706.132
4.5091 | -706.1159
4.5258 | -706.0986
4.5425 | -706.1149
4.5592 | -706.1157
4.5759 | -706.1075
4.6113 | -706.1152
4.628 | -706.1165
4.6447 | -706.1142
4.6614 | -706.1076
4.6781 | -706.1101
5.0101 | -706.0904
5.0268 | -706.0926
5.0435 | -706.092
5.0602 | -706.0905
5.0769 | -706.0903
5.1123 | -706.0796
5.129 | -706.091
5.1457 | -706.0865
5.1624 | -706.0895
5.1791 | -706.0896
5.5111 | -706.0668
5.5278 | -706.0684
5.5445 | -706.0677
5.5612 | -706.0639
5.5779 | -706.0595
5.6133 | -706.0549
5.63 | -706.0555
5.6467 | -706.0601
5.6635 | -706.0625
5.6802 | -706.0643
6.0121 | -706.0416
6.0288 | -706.0396
6.0455 | -706.0446
6.0622 | -706.0415
6.0789 | -706.0412
6.1144 | -706.0384
6.1311 | -706.0529
6.1478 | -706.044
6.1645 | -706.045
6.1812 | -706.0353
6.5131 | -706.0208
6.5298 | -706.0339
6.5465 | -706.0205
6.5632 | -706.0235
6.5799 | -706.0165
6.6153 | -706.0198
6.6321 | -706.0178
6.6488 | -706.0204
6.6655 | -706.0201
6.6822 | -706.0156
7.0141 | -705.9943
7.0308 | -705.9997
7.0475 | -705.9975
7.0642 | -705.9917
7.0809 | -706.0084
7.1164 | -705.9974
7.1331 | -705.9965
7.1498 | -705.9952
7.1665 | -705.9932
7.1832 | -705.9862
7.5151 | -705.9669
7.5318 | -705.9582
7.5485 | -705.965
7.5652 | -705.9732
7.5819 | -705.9675
7.6174 | -705.9655
7.6341 | -705.9748
7.6508 | -705.9725
7.6675 | -705.9619
7.6842 | -705.9571
8.0161 | -705.9324
8.0328 | -705.941
8.0495 | -705.9355
8.0663 | -705.9541
8.083 | -705.9396
8.1184 | -705.9369
8.1351 | -705.9412
8.1518 | -705.9394
8.1685 | -705.933
8.1852 | -705.9412
8.5171 | -705.9203
8.5339 | -705.9216
8.5506 | -705.9203
8.5673 | -705.9211
8.584 | -705.9179
8.6194 | -705.9143
8.6361 | -705.9181
8.6528 | -705.9221
8.6695 | -705.9187
8.6862 | -705.921
9.0182 | -705.8847
9.0349 | -705.8849
9.0516 | -705.8963
9.0683 | -705.8904
9.085 | -705.8873
9.1204 | -705.8869
9.1371 | -705.8935
9.1538 | -705.8954
9.1705 | -705.8951
9.1872 | -705.8895
9.5192 | -705.8691
9.5359 | -705.8672
9.5526 | -705.8683
9.5693 | -705.8737
9.586 | -705.8677
9.6214 | -705.8698
9.6381 | -705.8711
9.6548 | -705.8683
9.6715 | -705.8694
9.6882 | -705.8703
10.0202 | -705.8505
10.0369 | -705.8465
10.0536 | -705.831
10.0703 | -705.8427
10.087 | -705.8472
10.1224 | -705.8482
10.1391 | -705.8477
10.1558 | -705.8436
10.1725 | -705.8444
10.1892 | -705.8413
10.5212 | -705.8201
10.5379 | -705.8186
10.5546 | -705.8202
10.5713 | -705.8209
10.588 | -705.8238
10.6234 | -705.8208
10.6401 | -705.8243
10.6568 | -705.831
10.6735 | -705.8251
10.6902 | -705.8239
11.0222 | -705.8001
11.0389 | -705.7951
11.0556 | -705.7983
11.0723 | -705.7981
11.089 | -705.802
11.1244 | -705.7981
11.1411 | -705.7987
11.1578 | -705.7944
11.1745 | -705.7966
11.1912 | -705.8008
11.5232 | -705.7764
11.5399 | -705.7772
11.5566 | -705.7779
11.5733 | -705.7715
11.59 | -705.7741
11.6254 | -705.7754
11.6422 | -705.775
11.6589 | -705.766
11.6756 | -705.7705
11.6923 | -705.7746
12.0242 | -705.7401
12.0409 | -705.7464
12.0576 | -705.7502
12.0743 | -705.7511
12.091 | -705.7547
12.1264 | -705.7547
12.1432 | -705.7492
12.1599 | -705.7513
12.1766 | -705.754
12.1933 | -705.751
12.5252 | -705.7299
12.5419 | -705.7272
12.5586 | -705.7319
12.5753 | -705.727
12.592 | -705.7273
12.6275 | -705.7319
12.6442 | -705.7289
12.6609 | -705.7247
12.6776 | -705.732
12.6943 | -705.7242
13.0262 | -705.7112
13.0429 | -705.7048
13.0596 | -705.6976
13.0763 | -705.7057
13.093 | -705.6872
13.1285 | -705.7109
13.1452 | -705.7071
13.1619 | -705.7072
13.1786 | -705.7107
13.1953 | -705.7036
13.5272 | -705.6899
13.5439 | -705.6819
13.5606 | -705.6789
13.5774 | -705.6792
13.5941 | -705.6832
13.6295 | -705.6812
13.6462 | -705.6819
13.6629 | -705.6833
13.6796 | -705.6707
13.6963 | -705.679
14.0282 | -705.6522
14.0449 | -705.6601
14.0617 | -705.6584
14.0784 | -705.6508
14.0951 | -705.659
14.1305 | -705.6584
14.1472 | -705.6614
14.1639 | -705.6562
14.1806 | -705.6624
14.1973 | -705.6588
14.5293 | -705.6312
14.546 | -705.6318
14.5627 | -705.633
14.5794 | -705.6265
14.5961 | -705.6319
14.6315 | -705.6331
14.6482 | -705.6441
14.6649 | -705.6256
14.6816 | -705.6188
14.6983 | -705.6327
15.0303 | -705.6103
15.047 | -705.6061
15.0637 | -705.6054
15.0804 | -705.6107
15.0971 | -705.6057
15.1325 | -705.6223
15.1492 | -705.6164
15.1659 | -705.6177
15.1826 | -705.6064
15.1993 | -705.6092
15.5313 | -705.576
15.548 | -705.5826
15.5647 | -705.5786
15.5814 | -705.5754
15.5981 | -705.5738
15.6335 | -705.5782
15.6502 | -705.5862
15.6669 | -705.5841
15.6836 | -705.5793
15.7003 | -705.5871
16.0323 | -705.5569
16.049 | -705.5572
16.0657 | -705.5613
16.0824 | -705.562
16.0991 | -705.5594
16.1345 | -705.5593
16.1512 | -705.5556
16.1679 | -705.5602
16.1846 | -705.5641
16.2014 | -705.563
16.5333 | -705.5391
16.55 | -705.5377
16.5667 | -705.5341
16.5834 | -705.5348
16.6001 | -705.5375
16.6355 | -705.5351
16.6522 | -705.5358
16.6689 | -705.5356
16.6857 | -705.5359
16.7024 | -705.5409
17.0343 | -705.5143
17.051 | -705.5146
17.0677 | -705.5078
17.0844 | -705.5245
17.1011 | -705.5148
17.1365 | -705.5093
17.1533 | -705.5176
17.17 | -705.5176
17.1867 | -705.5053
17.2034 | -705.5105
17.5353 | -705.4845
17.552 | -705.4838
17.5687 | -705.482
17.5854 | -705.4845
17.6021 | -705.4837
17.6375 | -705.4841
17.6543 | -705.4775
17.671 | -705.4859
17.6877 | -705.4765
17.7044 | -705.4865
18.0363 | -705.4622
18.053 | -705.4564
18.0697 | -705.4676
18.0864 | -705.4739
18.1031 | -705.4615
18.1386 | -705.4599
18.1553 | -705.4614
18.172 | -705.4628
18.1887 | -705.4599
18.2054 | -705.4621
18.5373 | -705.4352
18.554 | -705.4357
18.5707 | -705.4362
18.5874 | -705.4414
18.6041 | -705.4352
18.6396 | -705.4364
18.6563 | -705.4384
18.673 | -705.4357
18.6897 | -705.4417
18.7064 | -705.4294
19.0383 | -705.4173
19.055 | -705.4196
19.0717 | -705.4136
19.0884 | -705.4199
19.1052 | -705.4207
19.1406 | -705.4156
19.1573 | -705.4182
19.174 | -705.4145
19.1907 | -705.4189
19.2074 | -705.4108
19.5393 | -705.3937
19.556 | -705.3911
19.5727 | -705.3959
19.5895 | -705.3843
19.6062 | -705.3915
19.6416 | -705.393
19.6583 | -705.3902
19.675 | -705.3964
19.6917 | -705.3935
19.7084 | -705.3947
20.0403 | -705.3643
20.0571 | -705.3656
20.0738 | -705.3672
20.0905 | -705.36
20.1072 | -705.3622
20.1426 | -705.3514
20.1593 | -705.3611
20.176 | -705.3659
20.1927 | -705.3692
20.2094 | -705.3676
20.5414 | -705.3545
20.5581 | -705.3446
20.5748 | -705.3438
20.5915 | -705.3369
20.6082 | -705.3355
20.6436 | -705.3416
20.6603 | -705.3458
20.677 | -705.3444
20.6937 | -705.3366
20.7104 | -705.3445
21.0424 | -705.3113
21.0591 | -705.3136
21.0758 | -705.3094
21.0925 | -705.3191
21.1092 | -705.3186
21.1446 | -705.327
21.1613 | -705.3181
21.178 | -705.3237
21.1947 | -705.3175
21.2114 | -705.3198
21.5434 | -705.2912
21.5601 | -705.2941
21.5768 | -705.2946
21.5935 | -705.2939
21.6102 | -705.3113
21.6456 | -705.3023
21.6623 | -705.2963
21.679 | -705.2988
21.6957 | -705.3024
21.7124 | -705.3038
22.0444 | -705.2845
22.0611 | -705.2834
22.0778 | -705.2752
22.0945 | -705.284
22.1112 | -705.2804
22.1466 | -705.2741
22.1633 | -705.2677
22.18 | -705.276
22.1967 | -705.2742
22.2135 | -705.2691
22.5454 | -705.2467
22.5621 | -705.2439
22.5788 | -705.2485
22.5955 | -705.2505
22.6122 | -705.2471
22.6476 | -705.2465
22.6643 | -705.2533
22.681 | -705.2491
22.6977 | -705.2577
22.7145 | -705.2509
23.0464 | -705.2239
23.0631 | -705.2264
23.0798 | -705.2157
23.0965 | -705.2222
23.1132 | -705.2208
23.1486 | -705.212
23.1653 | -705.2151
23.1821 | -705.2253
23.1988 | -705.228
23.2155 | -705.2254
23.5474 | -705.2016
23.5641 | -705.2022
23.5808 | -705.2009
23.5975 | -705.1923
23.6142 | -705.1979
23.6497 | -705.1989
23.6664 | -705.2017
23.6831 | -705.2012
23.6998 | -705.1987
23.7165 | -705.2022
24.0484 | -705.1756
24.0651 | -705.1748
24.0818 | -705.1766
24.0985 | -705.1735
24.1152 | -705.1743
24.1507 | -705.1755
24.1674 | -705.1761
24.1841 | -705.1832
24.2008 | -705.1674
24.2175 | -705.1707
24.5494 | -705.1535
24.5661 | -705.1515
24.5828 | -705.1524
24.5995 | -705.1506
24.6162 | -705.1542
24.6517 | -705.1639
24.6684 | -705.1584
24.6851 | -705.1574
24.7018 | -705.1559
24.7185 | -705.1549
25.0504 | -705.1302
25.0671 | -705.1327
25.0838 | -705.1321
25.1006 | -705.1286
25.1173 | -705.1358
25.1527 | -705.1297
25.1694 | -705.1316
25.1861 | -705.1342
25.2028 | -705.1289
25.2195 | -705.13
25.5514 | -705.1087
25.5682 | -705.1055
25.5849 | -705.1069
25.6016 | -705.1091
25.6183 | -705.1043
25.6537 | -705.1061
25.6704 | -705.1081
25.6871 | -705.1131
25.7038 | -705.1063
25.7205 | -705.1003
26.0525 | -705.0867
26.0692 | -705.0897
26.0859 | -705.0829
26.1026 | -705.0744
26.1193 | -705.0818
26.1547 | -705.0846
26.1714 | -705.0882
26.1881 | -705.0776
26.2048 | -705.0844
26.2215 | -705.0848
26.5535 | -705.0575
26.5702 | -705.0631
26.5869 | -705.0602
26.6036 | -705.0562
26.6203 | -705.0578
26.6557 | -705.0584
26.6724 | -705.06
26.6891 | -705.0609
26.7058 | -705.0597
26.7225 | -705.0611
27.0545 | -705.0385
27.0712 | -705.0318
27.0879 | -705.0321
27.1046 | -705.0357
27.1213 | -705.031
27.1567 | -705.0314
27.1734 | -705.0338
27.1901 | -705.0355
27.2068 | -705.0346
27.2235 | -705.0304
27.5555 | -705.0088
27.5722 | -705.0136
27.5889 | -705.0082
27.6056 | -705.007
27.6223 | -705.0137
27.6577 | -705.0015
27.6744 | -705.0121
27.6911 | -705.0104
27.7078 | -705.0132
27.7245 | -705.0093
28.0565 | -704.9885
28.0732 | -704.9846
28.0899 | -704.9846
28.1066 | -704.9907
28.1233 | -704.9796
28.1587 | -704.9848
28.1754 | -704.9877
28.1922 | -704.992
28.2089 | -704.977
28.2256 | -704.9753
28.5575 | -704.9593
28.5742 | -704.9642
28.5909 | -704.956
28.6076 | -704.9598
28.6243 | -704.9605
28.6598 | -704.9546
28.6765 | -704.9628
28.6932 | -704.9633
28.7099 | -704.9601
28.7266 | -704.9601
29.0585 | -704.9351
29.0752 | -704.9364
29.0919 | -704.9391
29.1086 | -704.9335
29.1253 | -704.9373
29.1608 | -704.9372
29.1775 | -704.9284
29.1942 | -704.9486
29.2109 | -704.9342
29.2276 | -704.9378
29.5595 | -704.9124
29.5762 | -704.906
29.5929 | -704.9101
29.6096 | -704.9114
29.6263 | -704.8989
29.6618 | -704.9129
29.6785 | -704.9085
29.6952 | -704.9079
29.7119 | -704.9127
29.7286 | -704.9105
30.0605 | -704.8989
30.0772 | -704.8902
30.0939 | -704.8917
30.1106 | -704.8909
30.1273 | -704.9038
30.1628 | -704.886
30.1795 | -704.8885
30.1962 | -704.8961
30.2129 | -704.8905
30.2296 | -704.887
30.5615 | -704.8692
30.5782 | -704.8685
30.5949 | -704.8703
30.6117 | -704.866
30.6284 | -704.8677
30.6638 | -704.8717
30.6805 | -704.8679
30.6972 | -704.8662
30.7139 | -704.8664
30.7306 | -704.86
31.0625 | -704.8399
31.0792 | -704.8447
31.096 | -704.8445
31.1127 | -704.8414
31.1294 | -704.8393
31.1648 | -704.842
31.1815 | -704.8463
31.1982 | -704.8434
31.2149 | -704.8416
31.2316 | -704.8369
31.5635 | -704.8166
31.5803 | -704.8171
31.597 | -704.8162
31.6137 | -704.818
31.6304 | -704.8144
31.6658 | -704.8194
31.6825 | -704.8147
31.6992 | -704.8132
31.7159 | -704.8118
31.7326 | -704.8186
32.0646 | -704.7912
32.0813 | -704.7874
32.098 | -704.7875
32.1147 | -704.79
32.1314 | -704.7925
32.1668 | -704.7953
32.1835 | -704.7924
32.2002 | -704.79
32.2169 | -704.7939
32.2336 | -704.7941
32.5656 | -704.766
32.5823 | -704.7762
32.599 | -704.7749
32.6157 | -704.7716
32.6324 | -704.7725
32.6678 | -704.7642
32.6845 | -704.7676
32.7012 | -704.7714
32.7179 | -704.7857
32.7346 | -704.7758
33.0666 | -704.7498
33.0833 | -704.746
33.1 | -704.7442
33.1167 | -704.751
33.1334 | -704.7463
33.1688 | -704.7491
33.1855 | -704.744
33.2022 | -704.7491
33.2189 | -704.7474
33.2356 | -704.7456
33.5676 | -704.7268
33.5843 | -704.729
33.601 | -704.7258
33.6177 | -704.7232
33.6344 | -704.7273
33.6698 | -704.7233
33.6865 | -704.7238
33.7032 | -704.7204
33.7199 | -704.7216
33.7366 | -704.7224
34.0686 | -704.7019
34.0853 | -704.7014
34.102 | -704.7031
34.1187 | -704.7016
34.1354 | -704.6971
34.1708 | -704.7012
34.1875 | -704.7011
34.2042 | -704.7046
34.2209 | -704.6999
34.2377 | -704.6998
34.5696 | -704.6758
34.5863 | -704.6705
34.603 | -704.6671
34.6197 | -704.6738
34.6364 | -704.6795
34.6719 | -704.6746
34.6886 | -704.6746
34.7053 | -704.6778
34.722 | -704.6757
34.7387 | -704.6766
35.0706 | -704.6475
35.0873 | -704.653
35.104 | -704.6505
35.1207 | -704.6566
35.1374 | -704.6475
35.1729 | -704.6483
35.1896 | -704.6521
35.2063 | -704.652
35.223 | -704.6518
35.2397 | -704.6486
35.5716 | -704.625
35.5883 | -704.6269
35.605 | -704.6261
35.6217 | -704.6205
35.6384 | -704.6292
35.6739 | -704.6307
35.6906 | -704.6269
35.7073 | -704.6298
35.724 | -704.6281
35.7407 | -704.628
36.0726 | -704.6041
36.0893 | -704.6041
36.106 | -704.6048
36.1227 | -704.6001
36.1394 | -704.6085
36.1749 | -704.6047
36.1916 | -704.6053
36.2083 | -704.6059
36.225 | -704.6059
36.2417 | -704.6006
36.5736 | -704.5834
36.5903 | -704.5836
36.607 | -704.5847
36.6238 | -704.5837
36.6405 | -704.584
36.6759 | -704.6007
36.6926 | -704.5879
36.7093 | -704.5852
36.726 | -704.5927
36.7427 | -704.5883
37.0746 | -704.5624
37.0914 | -704.5509
37.1081 | -704.5602
37.1248 | -704.5574
37.1415 | -704.5621
37.1769 | -704.575
37.1936 | -704.557
37.2103 | -704.5538
37.227 | -704.5595
37.2437 | -704.5578
37.5757 | -704.5359
37.5924 | -704.5305
37.6091 | -704.5377
37.6258 | -704.5409
37.6425 | -704.5338
37.6779 | -704.5446
37.6946 | -704.5341
37.7113 | -704.5335
37.728 | -704.5448
37.7447 | -704.5322
38.0767 | -704.5084
38.0934 | -704.5087
38.1101 | -704.5089
38.1268 | -704.5107
38.1435 | -704.5144
38.1789 | -704.5065
38.1956 | -704.507
38.2123 | -704.5097
38.229 | -704.5152
38.2457 | -704.514
38.5777 | -704.4874
38.5944 | -704.4893
38.6111 | -704.4857
38.6278 | -704.484
38.6445 | -704.4838
38.6799 | -704.4823
38.6966 | -704.4842
38.7133 | -704.4848
38.73 | -704.4956
38.7467 | -704.488
39.0787 | -704.4677
39.0954 | -704.4656
39.1121 | -704.4649
39.1288 | -704.4644
39.1455 | -704.4747
39.1809 | -704.4637
39.1976 | -704.4612
39.2143 | -704.4599
39.231 | -704.4605
39.2477 | -704.4644
39.5797 | -704.4388
39.5964 | -704.4411
39.6131 | -704.4435
39.6298 | -704.4419
39.6465 | -704.4448
39.6819 | -704.4374
39.6986 | -704.4379
39.7154 | -704.4383
39.7321 | -704.4342
39.7488 | -704.4381
40.0807 | -704.417
40.0974 | -704.4089
40.1141 | -704.4159
40.1308 | -704.4149
40.1475 | -704.4097
40.1829 | -704.4274
40.1996 | -704.4083
40.2164 | -704.4138
40.2331 | -704.4186
40.2498 | -704.4171
40.5817 | -704.3789
40.5984 | -704.387
40.6151 | -704.3814
40.6318 | -704.3925
40.6485 | -704.3912
40.684 | -704.3932
40.7007 | -704.3935
40.7174 | -704.3883
40.7341 | -704.3914
40.7508 | -704.3944
41.0827 | -704.3679
41.0994 | -704.3646
41.1161 | -704.369
41.1328 | -704.3696
41.1495 | -704.3634
41.185 | -704.3654
41.2017 | -704.3662
41.2184 | -704.3673
41.2351 | -704.3745
41.2518 | -704.3534
41.5837 | -704.3503
41.6004 | -704.347
41.6171 | -704.3395
41.6338 | -704.3459
41.6505 | -704.3435
41.686 | -704.3534
41.7027 | -704.3479
41.7194 | -704.3438
41.7361 | -704.3458
41.7528 | -704.345
42.0847 | -704.3224
42.1014 | -704.3216
42.1181 | -704.3192
42.1349 | -704.3266
42.1516 | -704.3197
42.187 | -704.3209
42.2037 | -704.3242
42.2204 | -704.3273
42.2371 | -704.3184
42.2538 | -704.3257
42.5857 | -704.2958
42.6024 | -704.2999
42.6192 | -704.2982
42.6359 | -704.2957
42.6526 | -704.2954
42.688 | -704.2989
42.7047 | -704.2944
42.7214 | -704.2989
42.7381 | -704.2992
42.7548 | -704.2969
43.0868 | -704.2713
43.1035 | -704.2708
43.1202 | -704.2738
43.1369 | -704.2582
43.1536 | -704.2713
43.189 | -704.2707
43.2057 | -704.2713
43.2224 | -704.2803
43.2391 | -704.2683
43.2558 | -704.2701
43.5878 | -704.2473
43.6045 | -704.2389
43.6212 | -704.2411
43.6379 | -704.245
43.6546 | -704.2421
43.69 | -704.2384
43.7067 | -704.2494
43.7234 | -704.2469
43.7401 | -704.2432
43.7568 | -704.2394
44.0888 | -704.2075
44.1055 | -704.2099
44.1222 | -704.2133
44.1389 | -704.2274
44.1556 | -704.222
44.191 | -704.2003
44.2077 | -704.2169
44.2244 | -704.2177
44.2411 | -704.2112
44.2578 | -704.2165
44.5898 | -704.1914
44.6065 | -704.194
44.6232 | -704.1933
44.6399 | -704.19
44.6566 | -704.1937
44.692 | -704.1905
44.7087 | -704.1949
44.7254 | -704.1788
44.7421 | -704.1953
44.7589 | -704.1957
45.0908 | -704.1726
45.1075 | -704.1553
45.1242 | -704.163
45.1409 | -704.1683
45.1576 | -704.1728
45.193 | -704.1688
45.2098 | -704.1659
45.2265 | -704.1716
45.2432 | -704.1745
45.2599 | -704.1676
45.5918 | -704.1479
45.6085 | -704.1413
45.6252 | -704.147
45.6419 | -704.141
45.6586 | -704.1472
45.694 | -704.1489
45.7107 | -704.147
45.7275 | -704.1488
45.7442 | -704.1461
45.7609 | -704.1437
46.0928 | -704.1288
46.1095 | -704.1244
46.1262 | -704.1289
46.1429 | -704.1267
46.1596 | -704.1214
46.1951 | -704.1259
46.2118 | -704.1257
46.2285 | -704.1242
46.2452 | -704.1275
46.2619 | -704.1251
46.5938 | -704.0947
46.6105 | -704.1024
46.6272 | -704.102
46.6439 | -704.0988
46.6606 | -704.101
46.6961 | -704.1009
46.7128 | -704.1044
46.7295 | -704.1009
46.7462 | -704.1031
46.7629 | -704.1022
47.0948 | -704.0763
47.1115 | -704.0768
47.1282 | -704.0812
47.1449 | -704.0843
47.1616 | -704.0754
47.1971 | -704.082
47.2138 | -704.0808
47.2305 | -704.0776
47.2472 | -704.0775
47.2639 | -704.076
47.5958 | -704.0574
47.6125 | -704.0578
47.6292 | -704.0529
47.6459 | -704.0599
47.6627 | -704.0579
47.6981 | -704.058
47.7148 | -704.0582
47.7315 | -704.0574
47.7482 | -704.0537
47.7649 | -704.0551
48.0968 | -704.0309
48.1135 | -704.0319
48.1302 | -704.0309
48.147 | -704.0271
48.1637 | -704.0313
48.1991 | -704.031
48.2158 | -704.0337
48.2325 | -704.0341
48.2492 | -704.0335
48.2659 | -704.0309
48.5979 | -704.0112
48.6146 | -704.0039
48.6313 | -704.0086
48.648 | -704.0075
48.6647 | -704.005
48.7001 | -704.0071
48.7168 | -703.9906
48.7335 | -704.0041
48.7502 | -704.0168
48.7669 | -704.0093
49.0989 | -703.9786
49.1156 | -703.9807
49.1323 | -703.9818
49.149 | -703.9837
49.1657 | -703.988
49.2011 | -703.9792
49.2178 | -703.9805
49.2345 | -703.9739
49.2512 | -703.9791
49.2679 | -703.9797
49.5999 | -703.9593
49.6166 | -703.9539
49.6333 | -703.9552
49.65 | -703.9538
49.6667 | -703.9457
49.7021 | -703.9492
49.7188 | -703.9464
49.7355 | -703.9552
49.7522 | -703.9519
49.7689 | -703.9505
50.1009 | -703.9281
50.1176 | -703.928
50.1343 | -703.9276
50.151 | -703.9254
50.1677 | -703.9282
50.2031 | -703.9326
50.2198 | -703.9234
50.2365 | -703.9312
50.2532 | -703.934
50.2699 | -703.934
50.6019 | -703.9063
50.6186 | -703.9135
50.6353 | -703.9145
50.652 | -703.9092
50.6687 | -703.9126
50.7041 | -703.9093
50.7208 | -703.9136
50.7375 | -703.9108
50.7542 | -703.9096
50.7709 | -703.9117
51.1029 | -703.8726
51.1196 | -703.8897
51.1363 | -703.8837
51.153 | -703.8704
51.1697 | -703.8809
51.2051 | -703.8847
51.2218 | -703.8852
51.2385 | -703.883
51.2553 | -703.8895
51.272 | -703.8871
51.6039 | -703.8606
51.6206 | -703.8697
51.6373 | -703.8717
51.654 | -703.8577
51.6707 | -703.8574
51.7062 | -703.861
51.7229 | -703.8572
51.7396 | -703.8524
51.7563 | -703.8703
51.773 | -703.8573
52.1049 | -703.835
52.1216 | -703.8324
52.1383 | -703.8388
52.155 | -703.8409
52.1717 | -703.8397
52.2072 | -703.8421
52.2239 | -703.8351
52.2406 | -703.8358
52.2573 | -703.8356
52.274 | -703.84
52.6059 | -703.8144
52.6226 | -703.8112
52.6393 | -703.8083
52.656 | -703.8167
52.6727 | -703.8116
52.7082 | -703.8139
52.7249 | -703.8102
52.7416 | -703.8067
52.7583 | -703.8183
52.775 | -703.8145
53.1069 | -703.7894
53.1236 | -703.7924
53.1403 | -703.7929
53.157 | -703.791
53.1737 | -703.7772
53.2092 | -703.7885
53.2259 | -703.7942
53.2426 | -703.792
53.2593 | -703.7923
53.276 | -703.7877
53.6079 | -703.7682
53.6246 | -703.7699
53.6414 | -703.7579
53.6581 | -703.7595
53.6748 | -703.7702
53.7102 | -703.7658
53.7269 | -703.7677
53.7436 | -703.7595
53.7603 | -703.7681
53.777 | -703.7658
54.1089 | -703.7383
54.1257 | -703.736
54.1424 | -703.7452
54.1591 | -703.7411
54.1758 | -703.7403
54.2112 | -703.7331
54.2279 | -703.741
54.2446 | -703.7359
54.2613 | -703.7573
54.278 | -703.7443
54.61 | -703.7261
54.6267 | -703.7216
54.6434 | -703.714
54.6601 | -703.7208
54.6768 | -703.7131
54.7122 | -703.7172
54.7289 | -703.7179
54.7456 | -703.7199
54.7623 | -703.7218
54.779 | -703.7176
55.111 | -703.697
55.1277 | -703.6965
55.1444 | -703.6933
55.1611 | -703.6942
55.1778 | -703.7005
55.2132 | -703.6991
55.2299 | -703.7036
55.2466 | -703.6974
55.2633 | -703.6923
55.28 | -703.6992
55.612 | -703.6868
55.6287 | -703.6732
55.6454 | -703.6735
55.6621 | -703.6752
55.6788 | -703.6681
55.7142 | -703.6714
55.7309 | -703.6772
55.7476 | -703.6784
55.7643 | -703.6757
55.781 | -703.6753
56.113 | -703.6609
56.1297 | -703.6548
56.1464 | -703.6425
56.1631 | -703.6531
56.1798 | -703.6538
56.2152 | -703.6517
56.2319 | -703.6476
56.2486 | -703.6421
56.2653 | -703.6491
56.2821 | -703.6559
56.614 | -703.6187
56.6307 | -703.6215
56.6474 | -703.624
56.6641 | -703.6221
56.6808 | -703.6234
56.7162 | -703.6214
56.733 | -703.6269
56.7497 | -703.6234
56.7664 | -703.6233
56.7831 | -703.6253
57.115 | -703.5972
57.1317 | -703.5918
57.1484 | -703.5951
57.1651 | -703.596
57.1818 | -703.5971
57.2172 | -703.6027
57.234 | -703.6106
57.2507 | -703.6014
57.2674 | -703.6037
57.2841 | -703.603
57.616 | -703.5734
57.6327 | -703.5789
57.6494 | -703.5741
57.6661 | -703.5742
57.6828 | -703.5763
57.7183 | -703.5712
57.735 | -703.5783
57.7517 | -703.5748
57.7684 | -703.5776
57.7851 | -703.5691
58.117 | -703.549
58.1337 | -703.5443
58.1504 | -703.5526
58.1671 | -703.5498
58.1838 | -703.5494
58.2193 | -703.554
58.236 | -703.5521
58.2527 | -703.5479
58.2694 | -703.5433
58.2861 | -703.5498
58.618 | -703.5259
58.6347 | -703.5253
58.6514 | -703.5266
58.6681 | -703.5229
58.6848 | -703.5271
58.7203 | -703.5255
58.737 | -703.5286
58.7537 | -703.5242
58.7704 | -703.5229
58.7871 | -703.5259
59.119 | -703.4991
59.1357 | -703.4986
59.1524 | -703.502
59.1692 | -703.4933
59.1859 | -703.5004
59.2213 | -703.4998
59.238 | -703.5007
59.2547 | -703.4922
59.2714 | -703.5005
59.2881 | -703.5043
59.62 | -703.4742
59.6368 | -703.478
59.6535 | -703.4767
59.6702 | -703.4753
59.6869 | -703.4744
59.7223 | -703.4676
59.739 | -703.4762
59.7557 | -703.4705
59.7724 | -703.4755
59.7891 | -703.475
60.1211 | -703.4558
60.1378 | -703.4549
60.1545 | -703.4552
60.1712 | -703.4537
60.1879 | -703.4562
60.2233 | -703.4584
60.24 | -703.4614
60.2567 | -703.4733
60.2734 | -703.4715
60.2901 | -703.4564
60.6221 | -703.4364
60.6388 | -703.4345
60.6555 | -703.4222
60.6722 | -703.4391
60.6889 | -703.436
60.7243 | -703.4327
60.741 | -703.4235
60.7577 | -703.4352
60.7744 | -703.4312
60.7911 | -703.4287
61.1231 | -703.421
61.1398 | -703.413
61.1565 | -703.4117
61.1732 | -703.4209
61.1899 | -703.4135
61.2253 | -703.4128
61.242 | -703.4143
61.2587 | -703.4121
61.2754 | -703.405
61.2921 | -703.4084
61.6241 | -703.3964
61.6408 | -703.3839
61.6575 | -703.3863
61.6742 | -703.3861
61.6909 | -703.3856
61.7263 | -703.3845
61.743 | -703.3819
61.7597 | -703.3781
61.7764 | -703.387
61.7931 | -703.3759
62.1251 | -703.353
62.1418 | -703.358
62.1585 | -703.3619
62.1752 | -703.3628
62.1919 | -703.3645
62.2273 | -703.3616
62.244 | -703.3619
62.2607 | -703.3622
62.2775 | -703.3549
62.2942 | -703.3638
62.6261 | -703.3367
62.6428 | -703.3399
62.6595 | -703.3437
62.6762 | -703.339
62.6929 | -703.341
62.7283 | -703.3354
62.745 | -703.3413
62.7618 | -703.3442
62.7785 | -703.3399
62.7952 | -703.3422
63.1271 | -703.3138
63.1438 | -703.3161
63.1605 | -703.3182
63.1772 | -703.307
63.1939 | -703.317
63.2294 | -703.3148
63.2461 | -703.3167
63.2628 | -703.3155
63.2795 | -703.3192
63.2962 | -703.3227
63.6281 | -703.2931
63.6448 | -703.2959
63.6615 | -703.2934
63.6782 | -703.2927
63.6949 | -703.2922
63.7304 | -703.2914
63.7471 | -703.295
63.7638 | -703.2878
63.7805 | -703.2903
63.7972 | -703.2883
64.1291 | -703.2656
64.1458 | -703.2642
64.1625 | -703.2664
64.1792 | -703.2617
64.1959 | -703.2656
64.2314 | -703.2699
64.2481 | -703.2663
64.2648 | -703.2624
64.2815 | -703.2739
64.2982 | -703.27
64.6301 | -703.2432
64.6468 | -703.248
64.6635 | -703.2459
64.6803 | -703.2341
64.697 | -703.2371
64.7324 | -703.2439
64.7491 | -703.243
64.7658 | -703.2483
64.7825 | -703.2448
64.7992 | -703.2528
65.1311 | -703.2226
65.1478 | -703.2205
65.1646 | -703.2199
65.1813 | -703.22
65.198 | -703.2178
65.2334 | -703.2208
65.2501 | -703.2154
65.2668 | -703.2173
65.2835 | -703.2146
65.3002 | -703.2228
65.6322 | -703.1991
65.6489 | -703.1939
65.6656 | -703.193
65.6823 | -703.1999
65.699 | -703.1936
65.7344 | -703.1978
65.7511 | -703.1999
65.7678 | -703.2011
65.7845 | -703.1961
65.8012 | -703.194
66.1332 | -703.1618
66.1499 | -703.1664
66.1666 | -703.1661
66.1833 | -703.1711
66.2 | -703.1697
66.2354 | -703.1636
66.2521 | -703.1662
66.2688 | -703.1677
66.2855 | -703.1653
66.3022 | -703.1691
66.6342 | -703.144
66.6509 | -703.1464
66.6676 | -703.1441
66.6843 | -703.1432
66.701 | -703.1434
66.7364 | -703.1456
66.7531 | -703.1468
66.7698 | -703.1465
66.7865 | -703.1469
66.8032 | -703.1464
67.1352 | -703.1268
67.1519 | -703.1279
67.1686 | -703.1244
67.1853 | -703.1197
67.202 | -703.1302
67.2374 | -703.1203
67.2541 | -703.1227
67.2708 | -703.1213
67.2875 | -703.1253
67.3042 | -703.1217
67.6362 | -703.1009
67.6529 | -703.0879
67.6696 | -703.0963
67.6863 | -703.099
67.703 | -703.0961
67.7384 | -703.102
67.7551 | -703.1041
67.7718 | -703.0941
67.7885 | -703.1048
67.8053 | -703.0964
68.1372 | -703.0759
68.1539 | -703.0805
68.1706 | -703.0793
68.1873 | -703.0801
68.204 | -703.081
68.2394 | -703.0892
68.2562 | -703.0774
68.2729 | -703.076
68.2896 | -703.0774
68.3063 | -703.0916
68.6382 | -703.0521
68.6549 | -703.0503
68.6716 | -703.0576
68.6883 | -703.0488
68.705 | -703.0556
68.7405 | -703.0492
68.7572 | -703.0526
68.7739 | -703.0535
68.7906 | -703.0478
68.8073 | -703.0585
69.1392 | -703.0309
69.1559 | -703.0316
69.1726 | -703.0243
69.1893 | -703.0272
69.206 | -703.0334
69.2415 | -703.0223
69.2582 | -703.0325
69.2749 | -703.0403
69.2916 | -703.035
69.3083 | -703.0335
69.6402 | -703.0057
69.6569 | -703.0069
69.6736 | -703.004
69.6903 | -703.0025
69.707 | -703.0084
69.7425 | -702.9994
69.7592 | -703.0058
69.7759 | -703.0084
69.7926 | -703.0052
69.8093 | -703.0065
70.1412 | -702.9745
70.1579 | -702.9812
70.1746 | -702.9823
70.1913 | -702.9807
70.2081 | -702.9728
70.2435 | -702.9828
70.2602 | -702.9762
70.2769 | -702.9851
70.2936 | -702.9775
70.3103 | -702.9797
70.6422 | -702.9572
70.6589 | -702.952
70.6756 | -702.9596
70.6924 | -702.9517
70.7091 | -702.9607
70.7445 | -702.9579
70.7612 | -702.9642
70.7779 | -702.961
70.7946 | -702.9565
70.8113 | -702.9569
71.1432 | -702.928
71.16 | -702.9245
71.1767 | -702.9278
71.1934 | -702.9293
71.2101 | -702.9264
71.2455 | -702.9294
71.2622 | -702.9303
71.2789 | -702.9328
71.2956 | -702.9287
71.3123 | -702.9321
71.6443 | -702.9085
71.661 | -702.9068
71.6777 | -702.9086
71.6944 | -702.9163
71.7111 | -702.9107
71.7465 | -702.9095
71.7632 | -702.9097
71.7799 | -702.9061
71.7966 | -702.908
71.8133 | -702.9017
72.1453 | -702.8846
72.162 | -702.8833
72.1787 | -702.8864
72.1954 | -702.8842
72.2121 | -702.885
72.2475 | -702.8691
72.2642 | -702.8809
72.2809 | -702.8877
72.2976 | -702.8836
72.3143 | -702.8876
72.6463 | -702.858
72.663 | -702.8555
72.6797 | -702.8611
72.6964 | -702.8481
72.7131 | -702.8627
72.7485 | -702.8531
72.7652 | -702.8616
72.7819 | -702.8589
72.7986 | -702.8629
72.8153 | -702.8612
73.1473 | -702.8341
73.164 | -702.8352
73.1807 | -702.8334
73.1974 | -702.8355
73.2141 | -702.8382
73.2495 | -702.8335
73.2662 | -702.8314
73.2829 | -702.8393
73.2997 | -702.8231
73.3164 | -702.8353
73.6483 | -702.8136
73.665 | -702.8136
73.6817 | -702.8129
73.6984 | -702.8122
73.7151 | -702.8097
73.7505 | -702.818
73.7673 | -702.8257
73.784 | -702.8155
73.8007 | -702.8146
73.8174 | -702.8144
74.1493 | -702.7907
74.166 | -702.7911
74.1827 | -702.7874
74.1994 | -702.7881
74.2161 | -702.7953
74.2516 | -702.7883
74.2683 | -702.788
74.285 | -702.7888
74.3017 | -702.7922
74.3184 | -702.7874
74.6503 | -702.7691
74.667 | -702.7671
74.6837 | -702.7718
74.7004 | -702.7726
74.7171 | -702.7581
74.7526 | -702.7752
74.7693 | -702.7667
74.786 | -702.7697
74.8027 | -702.7676
74.8194 | -702.7613
75.1513 | -702.7457
75.168 | -702.7468
75.1847 | -702.7521
75.2014 | -702.7332
75.2181 | -702.7513
75.2536 | -702.7456
75.2703 | -702.7468
75.287 | -702.7469
75.3037 | -702.7397
75.3204 | -702.7492
75.6523 | -702.7168
75.669 | -702.7208
75.6857 | -702.7183
75.7024 | -702.7169
75.7192 | -702.7175
75.7546 | -702.7181
75.7713 | -702.723
75.788 | -702.7275
75.8047 | -702.7162
75.8214 | -702.7202
76.1533 | -702.6923
76.17 | -702.6875
76.1867 | -702.6886
76.2034 | -702.6902
76.2202 | -702.6894
76.2556 | -702.693
76.2723 | -702.6922
76.289 | -702.6958
76.3057 | -702.6985
76.3224 | -702.6925
76.6543 | -702.6673
76.6711 | -702.6709
76.6878 | -702.6699
76.7045 | -702.6731
76.7212 | -702.6689
76.7566 | -702.661
76.7733 | -702.6667
76.79 | -702.665
76.8067 | -702.6697
76.8234 | -702.6683
77.1554 | -702.6421
77.1721 | -702.64
77.1888 | -702.6412
77.2055 | -702.6485
77.2222 | -702.6471
77.2576 | -702.6446
77.2743 | -702.6404
77.291 | -702.6428
77.3077 | -702.6536
77.3244 | -702.6378
77.6564 | -702.6236
77.6731 | -702.6232
77.6898 | -702.623
77.7065 | -702.6201
77.7232 | -702.627
77.7586 | -702.6293
77.7753 | -702.6149
77.792 | -702.6255
77.8087 | -702.6252
77.8254 | -702.6287
78.1574 | -702.5943
78.1741 | -702.5987
78.1908 | -702.5971
78.2075 | -702.5996
78.2242 | -702.6031
78.2596 | -702.5994
78.2763 | -702.608
78.293 | -702.6003
78.3097 | -702.5969
78.3264 | -702.6095
78.6584 | -702.5748
78.6751 | -702.5762
78.6918 | -702.5704
78.7085 | -702.5734
78.7252 | -702.5777
78.7606 | -702.5697
78.7773 | -702.5754
78.794 | -702.5763
78.8107 | -702.5779
78.8275 | -702.5775
79.1594 | -702.5615
79.1761 | -702.5503
79.1928 | -702.55
79.2095 | -702.5565
79.2262 | -702.5514
79.2616 | -702.5512
79.2783 | -702.5507
79.295 | -702.5584
79.3117 | -702.5492
79.3285 | -702.5506
79.6604 | -702.5296
79.6771 | -702.5285
79.6938 | -702.5293
79.7105 | -702.5306
79.7272 | -702.5271
79.7626 | -702.5309
79.7794 | -702.5295
79.7961 | -702.5302
79.8128 | -702.5314
79.8295 | -702.528
80.1614 | -702.5053
80.1781 | -702.5017
80.1948 | -702.5077
80.2115 | -702.5053
80.2282 | -702.5044
80.2636 | -702.5094
80.2803 | -702.509
80.2971 | -702.5079
80.3138 | -702.5083
80.3305 | -702.5069
80.6624 | -702.4842
80.6791 | -702.4786
80.6958 | -702.4818
80.7125 | -702.4846
80.7292 | -702.4793
80.7647 | -702.4944
80.7814 | -702.484
80.7981 | -702.4802
80.8148 | -702.4815
80.8315 | -702.4782
81.1634 | -702.46
81.1801 | -702.4573
81.1968 | -702.4569
81.2135 | -702.4592
81.2302 | -702.4624
81.2657 | -702.4643
81.2824 | -702.4628
81.2991 | -702.4571
81.3158 | -702.4607
81.3325 | -702.4504
81.6644 | -702.4351
81.6811 | -702.4362
81.6978 | -702.4343
81.7145 | -702.4319
81.7313 | -702.4335
81.7667 | -702.4317
81.7834 | -702.4345
81.8001 | -702.4377
81.8168 | -702.4345
81.8335 | -702.4416
82.1654 | -702.4135
82.1821 | -702.4153
82.1989 | -702.4194
82.2156 | -702.4104
82.2323 | -702.4129
82.2677 | -702.4145
82.2844 | -702.4153
82.3011 | -702.4115
82.3178 | -702.4198
82.3345 | -702.4167
82.6664 | -702.3825
82.6832 | -702.3897
82.6999 | -702.3926
82.7166 | -702.3897
82.7333 | -702.3879
82.7687 | -702.391
82.7854 | -702.3905
82.8021 | -702.3822
82.8188 | -702.3899
82.8355 | -702.3939
83.1675 | -702.3673
83.1842 | -702.3673
83.2009 | -702.3625
83.2176 | -702.3579
83.2343 | -702.3615
83.2697 | -702.3616
83.2864 | -702.359
83.3031 | -702.3569
83.3198 | -702.3682
83.3365 | -702.3571
83.6685 | -702.3574
83.6852 | -702.3403
83.7019 | -702.3431
83.7186 | -702.3374
83.7353 | -702.3411
83.7707 | -702.3344
83.7874 | -702.3444
83.8041 | -702.3332
83.8208 | -702.3331
83.8375 | -702.3397
84.1695 | -702.3224
84.1862 | -702.315
84.2029 | -702.3168
84.2196 | -702.3207
84.2363 | -702.3194
84.2717 | -702.3157
84.2884 | -702.3104
84.3051 | -702.3202
84.3218 | -702.3105
84.3385 | -702.3168
84.6705 | -702.2928
84.6872 | -702.2916
84.7039 | -702.2923
84.7206 | -702.2967
84.7373 | -702.2985
84.7727 | -702.2957
84.7894 | -702.292
84.8061 | -702.2869
84.8228 | -702.2953
84.8396 | -702.2958
85.1715 | -702.2634
85.1882 | -702.2672
85.2049 | -702.2522
85.2216 | -702.2683
85.2383 | -702.2688
85.2737 | -702.26
85.2904 | -702.2785
85.3072 | -702.2779
85.3239 | -702.2691
85.3406 | -702.2714
85.6725 | -702.2428
85.6892 | -702.2442
85.7059 | -702.2362
85.7226 | -702.24
85.7393 | -702.2416
85.7748 | -702.2313
85.7915 | -702.2393
85.8082 | -702.2438
85.8249 | -702.2578
85.8416 | -702.2384
86.1735 | -702.2185
86.1902 | -702.2207
86.2069 | -702.2194
86.2236 | -702.2139
86.2403 | -702.2131
86.2758 | -702.2169
86.2925 | -702.2182
86.3092 | -702.2167
86.3259 | -702.2161
86.3426 | -702.2141
86.6745 | -702.1982
86.6912 | -702.1896
86.7079 | -702.1962
86.7246 | -702.1953
86.7413 | -702.1916
86.7768 | -702.2041
86.7935 | -702.1927
86.8102 | -702.1993
86.8269 | -702.2005
86.8436 | -702.1928
87.1755 | -702.1756
87.1922 | -702.1704
87.2089 | -702.1672
87.2256 | -702.1717
87.2424 | -702.1735
87.2778 | -702.1724
87.2945 | -702.1686
87.3112 | -702.1701
87.3279 | -702.1697
87.3446 | -702.174
87.6765 | -702.1471
87.6932 | -702.1466
87.71 | -702.1521
87.7267 | -702.149
87.7434 | -702.1441
87.7788 | -702.1443
87.7955 | -702.1501
87.8122 | -702.1466
87.8289 | -702.1401
87.8456 | -702.1431
88.1775 | -702.122
88.1943 | -702.1199
88.211 | -702.1175
88.2277 | -702.1232
88.2444 | -702.1202
88.2798 | -702.1219
88.2965 | -702.1136
88.3132 | -702.118
88.3299 | -702.12
88.3466 | -702.1129
88.6786 | -702.0892
88.6953 | -702.0996
88.712 | -702.0916
88.7287 | -702.0944
88.7454 | -702.0872
88.7808 | -702.0905
88.7975 | -702.0989
88.8142 | -702.0822
88.8309 | -702.092
88.8476 | -702.0969
89.1796 | -702.073
89.1963 | -702.0603
89.213 | -702.0685
89.2297 | -702.0709
89.2464 | -702.0684
89.2818 | -702.0665
89.2985 | -702.0723
89.3152 | -702.075
89.3319 | -702.0738
89.3486 | -702.0655
89.6806 | -702.0513
89.6973 | -702.0507
89.714 | -702.0386
89.7307 | -702.0523
89.7474 | -702.041
89.7828 | -702.0466
89.7995 | -702.05
89.8162 | -702.0487
89.8329 | -702.0494
89.8496 | -702.0534
90.1816 | -702.027
90.1983 | -702.025
90.215 | -702.0289
90.2317 | -702.0288
90.2484 | -702.0318
90.2838 | -702.0399
90.3005 | -702.0248
90.3172 | -702.0265
90.3339 | -702.0295
90.3506 | -702.0288
90.6826 | -701.9997
90.6993 | -702.0061
90.716 | -702.0027
90.7327 | -701.9985
90.7494 | -702.001
90.7848 | -702.0007
90.8015 | -702.0016
90.8182 | -702.0039
90.835 | -702.0034
90.8517 | -702.0047
91.1836 | -701.9682
91.2003 | -701.9764
91.217 | -701.9792
91.2337 | -701.9736
91.2504 | -701.9782
91.2858 | -701.9796
91.3026 | -701.9796
91.3193 | -701.9803
91.336 | -701.9847
91.3527 | -701.9869
91.6846 | -701.9547
91.7013 | -701.955
91.718 | -701.9444
91.7347 | -701.9503
91.7514 | -701.955
91.7869 | -701.9613
91.8036 | -701.9464
91.8203 | -701.9553
91.837 | -701.9547
91.8537 | -701.9481
92.1856 | -701.9343
92.2023 | -701.9329
92.219 | -701.9304
92.2357 | -701.928
92.2524 | -701.9331
92.2879 | -701.9231
92.3046 | -701.934
92.3213 | -701.9288
92.338 | -701.9282
92.3547 | -701.9299
92.6866 | -701.9085
92.7033 | -701.9068
92.72 | -701.9067
92.7367 | -701.9073
92.7534 | -701.9033
92.7889 | -701.9084
92.8056 | -701.9011
92.8223 | -701.902
92.839 | -701.9274
92.8557 | -701.9081
93.1876 | -701.883
93.2043 | -701.8785
93.221 | -701.8814
93.2378 | -701.8762
93.2545 | -701.8827
93.2899 | -701.8797
93.3066 | -701.8771
93.3233 | -701.876
93.34 | -701.875
93.3567 | -701.8782
93.6886 | -701.8585
93.7054 | -701.8574
93.7221 | -701.8596
93.7388 | -701.8604
93.7555 | -701.859
93.7909 | -701.8612
93.8076 | -701.8604
93.8243 | -701.8581
93.841 | -701.8598
93.8577 | -701.8751
94.1897 | -701.8413
94.2064 | -701.8387
94.2231 | -701.8353
94.2398 | -701.8348
94.2565 | -701.8396
94.2919 | -701.8443
94.3086 | -701.832
94.3253 | -701.8391
94.342 | -701.8348
94.3587 | -701.8364
94.6907 | -701.8108
94.7074 | -701.8089
94.7241 | -701.8123
94.7408 | -701.8165
94.7575 | -701.8107
94.7929 | -701.8096
94.8096 | -701.8168
94.8263 | -701.8147
94.843 | -701.8142
94.8597 | -701.8178
95.1917 | -701.7937
95.2084 | -701.7923
95.2251 | -701.7999
95.2418 | -701.8011
95.2585 | -701.7862
95.2939 | -701.793
95.3106 | -701.7917
95.3273 | -701.7917
95.344 | -701.7909
95.3607 | -701.7863
95.6927 | -701.7629
95.7094 | -701.7646
95.7261 | -701.7605
95.7428 | -701.7673
95.7595 | -701.7683
95.7949 | -701.7619
95.8116 | -701.7598
95.8283 | -701.7519
95.845 | -701.764
95.8617 | -701.7625
96.1937 | -701.7392
96.2104 | -701.7421
96.2271 | -701.7405
96.2438 | -701.739
96.2605 | -701.7404
96.2959 | -701.7392
96.3126 | -701.7324
96.3293 | -701.7462
96.346 | -701.7396
96.3627 | -701.7369
96.6947 | -701.7145
96.7114 | -701.7186
96.7281 | -701.7147
96.7448 | -701.715
96.7615 | -701.7399
96.7969 | -701.7181
96.8137 | -701.7209
96.8304 | -701.7209
96.8471 | -701.7252
96.8638 | -701.7192
97.1957 | -701.6904
97.2124 | -701.6889
97.2291 | -701.6938
97.2458 | -701.6989
97.2625 | -701.6974
97.2979 | -701.6998
97.3147 | -701.6988
97.3314 | -701.7025
97.3481 | -701.6936
97.3648 | -701.6977
97.6967 | -701.6699
97.7134 | -701.6738
97.7301 | -701.6689
97.7468 | -701.6632
97.7635 | -701.6712
97.799 | -701.6701
97.8157 | -701.6692
97.8324 | -701.6707
97.8491 | -701.675
97.8658 | -701.6774
98.1977 | -701.6422
98.2144 | -701.6399
98.2311 | -701.6492
98.2478 | -701.6388
98.2645 | -701.6456
98.3 | -701.6428
98.3167 | -701.6524
98.3334 | -701.6385
98.3501 | -701.6396
98.3668 | -701.638
98.6987 | -701.6244
98.7154 | -701.6265
98.7321 | -701.6196
98.7488 | -701.6144
98.7656 | -701.6161
98.801 | -701.6247
98.8177 | -701.6211
98.8344 | -701.6249
98.8511 | -701.6249
98.8678 | -701.6169
99.1997 | -701.5991
99.2164 | -701.6067
99.2332 | -701.6002
99.2499 | -701.5964
99.2666 | -701.5951
99.302 | -701.5987
99.3187 | -701.5999
99.3354 | -701.5965
99.3521 | -701.5982
99.3688 | -701.5988
99.7008 | -701.581
99.7175 | -701.5693
99.7342 | -701.5786
99.7509 | -701.5746
99.7676 | -701.5703
99.803 | -701.5772
99.8197 | -701.5737
99.8364 | -701.5717
99.8531 | -701.5662
99.8698 | -701.5779
100.2018 | -701.5395
100.2185 | -701.5504
100.2352 | -701.5516
100.2519 | -701.5497
100.2686 | -701.5524
100.304 | -701.5512
100.3207 | -701.5485
100.3374 | -701.5513
100.3541 | -701.5508
100.3708 | -701.5485
100.7028 | -701.5194
100.7195 | -701.5264
100.7362 | -701.5299
100.7529 | -701.5305
100.7696 | -701.5306
100.805 | -701.5269
100.8217 | -701.5176
100.8384 | -701.5299
100.8551 | -701.5165
100.8718 | -701.526
101.2038 | -701.5066
101.2205 | -701.503
101.2372 | -701.4952
101.2539 | -701.5026
101.2706 | -701.5016
101.306 | -701.5048
101.3227 | -701.5031
101.3394 | -701.5019
101.3561 | -701.5
101.3729 | -701.4998
101.7048 | -701.4793
101.7215 | -701.4913
101.7382 | -701.4828
101.7549 | -701.4794
101.7716 | -701.4738
101.807 | -701.4726
101.8237 | -701.4813
101.8405 | -701.4778
101.8572 | -701.4774
101.8739 | -701.4777
102.2058 | -701.4584
102.2225 | -701.4559
102.2392 | -701.4543
102.2559 | -701.4639
102.2726 | -701.47
102.308 | -701.4558
102.3248 | -701.4554
102.3415 | -701.4537
102.3582 | -701.4601
102.3749 | -701.4564
102.7068 | -701.4289
102.7235 | -701.4316
102.7402 | -701.4275
102.7569 | -701.4337
102.7736 | -701.4349
102.8091 | -701.4365
102.8258 | -701.4282
102.8425 | -701.4308
102.8592 | -701.4297
102.8759 | -701.4311
103.2078 | -701.4115
103.2245 | -701.4111
103.2412 | -701.4196
103.2579 | -701.4123
103.2746 | -701.4073
103.3101 | -701.4096
103.3268 | -701.41
103.3435 | -701.4107
103.3602 | -701.4049
103.3769 | -701.403
103.7088 | -701.3904
103.7255 | -701.3818
103.7422 | -701.383
103.7589 | -701.3895
103.7756 | -701.3873
103.8111 | -701.389
103.8278 | -701.3852
103.8445 | -701.3926
103.8612 | -701.387
103.8779 | -701.3798
104.2098 | -701.3608
104.2265 | -701.3581
104.2432 | -701.3659
104.2599 | -701.359
104.2766 | -701.3631
104.3121 | -701.3651
104.3288 | -701.3636
104.3455 | -701.3699
104.3622 | -701.3496
104.3789 | -701.3593
104.7108 | -701.3365
104.7275 | -701.3374
104.7443 | -701.3394
104.761 | -701.3394
104.7777 | -701.3367
104.8131 | -701.338
104.8298 | -701.3319
104.8465 | -701.3393
104.8632 | -701.3398
104.8799 | -701.3356
105.2118 | -701.311
105.2286 | -701.309
105.2453 | -701.3042
105.262 | -701.3141
105.2787 | -701.308
105.3141 | -701.313
105.3308 | -701.3052
105.3475 | -701.3103
105.3642 | -701.3006
105.3809 | -701.3017
105.7129 | -701.2822
105.7296 | -701.2928
105.7463 | -701.2835
105.763 | -701.2883
105.7797 | -701.2842
105.8151 | -701.2833
105.8318 | -701.2789
105.8485 | -701.2832
105.8652 | -701.2888
105.8819 | -701.2852
106.2139 | -701.2616
106.2306 | -701.2592
106.2473 | -701.254
106.264 | -701.2591
106.2807 | -701.2544
106.3161 | -701.2593
106.3328 | -701.2641
106.3495 | -701.2637
106.3662 | -701.2575
106.3829 | -701.2629
106.7149 | -701.2417
106.7316 | -701.2398
106.7483 | -701.2404
106.765 | -701.2376
106.7817 | -701.2369
106.8171 | -701.2362
106.8338 | -701.2296
106.8505 | -701.2401
106.8672 | -701.2349
106.8839 | -701.2309
107.2159 | -701.2173
107.2326 | -701.2112
107.2493 | -701.2181
107.266 | -701.2186
107.2827 | -701.2147
107.3181 | -701.2147
107.3348 | -701.2177
107.3515 | -701.2191
107.3682 | -701.2168
107.3849 | -701.2096
107.7169 | -701.1905
107.7336 | -701.1909
107.7503 | -701.1908
107.767 | -701.1804
107.7837 | -701.1815
107.8191 | -701.1895
107.8358 | -701.1916
107.8526 | -701.1881
107.8693 | -701.1874
107.886 | -701.1897
108.2179 | -701.1725
108.2346 | -701.1711
108.2513 | -701.1688
108.268 | -701.1716
108.2847 | -701.167
108.3201 | -701.173
108.3368 | -701.1718
108.3536 | -701.1724
108.3703 | -701.1709
108.387 | -701.1717
108.7189 | -701.1495
108.7356 | -701.1525
108.7523 | -701.1479
108.769 | -701.1529
108.7857 | -701.1465
108.8212 | -701.1474
108.8379 | -701.1533
108.8546 | -701.1464
108.8713 | -701.1441
108.888 | -701.1549
109.2199 | -701.1219
109.2366 | -701.1253
109.2533 | -701.1319
109.27 | -701.1162
109.2867 | -701.1248
109.3222 | -701.1271
109.3389 | -701.1321
109.3556 | -701.1253
109.3723 | -701.1257
109.389 | -701.125
109.7209 | -701.1071
109.7376 | -701.1029
109.7543 | -701.1037
109.771 | -701.1026
109.7877 | -701.1052
109.8232 | -701.1018
109.8399 | -701.1009
109.8566 | -701.1023
109.8733 | -701.095
109.89 | -701.1011
110.2219 | -701.07
110.2386 | -701.0842
110.2553 | -701.0697
110.272 | -701.0688
110.2887 | -701.0698
110.3242 | -701.0748
110.3409 | -701.0753
110.3576 | -701.0753
110.3743 | -701.0751
110.391 | -701.0757
110.7229 | -701.0463
110.7396 | -701.0439
110.7564 | -701.0513
110.7731 | -701.0639
110.7898 | -701.051
110.8252 | -701.0516
110.8419 | -701.0486
110.8586 | -701.0485
110.8753 | -701.0547
110.892 | -701.0517
111.224 | -701.0246
111.2407 | -701.0261
111.2574 | -701.0238
111.2741 | -701.0228
111.2908 | -701.0232
111.3262 | -701.0284
111.3429 | -701.0261
111.3596 | -701.0196
111.3763 | -701.0278
111.393 | -701.0238
111.725 | -701.0011
111.7417 | -701.0012
111.7584 | -701.0026
111.7751 | -701.002
111.7918 | -700.9976
111.8272 | -700.9996
111.8439 | -701.0002
111.8606 | -701.0006
111.8773 | -701.0023
111.894 | -701.01
112.226 | -700.9792
112.2427 | -700.9824
112.2594 | -700.9789
112.2761 | -700.9739
112.2928 | -700.9811
112.3282 | -700.9827
112.3449 | -700.9777
112.3616 | -700.977
112.3783 | -700.9762
112.395 | -700.9848
112.727 | -700.9429
112.7437 | -700.9513
112.7604 | -700.9557
112.7771 | -700.9568
112.7938 | -700.9532
112.8292 | -700.9514
112.8459 | -700.9571
112.8626 | -700.9576
112.8793 | -700.9532
112.8961 | -700.9556
113.228 | -700.9288
113.2447 | -700.9265
113.2614 | -700.9308
113.2781 | -700.9244
113.2948 | -700.9236
113.3302 | -700.9305
113.3469 | -700.9327
113.3636 | -700.9326
113.3803 | -700.9346
113.3971 | -700.9213
113.729 | -700.9058
113.7457 | -700.8983
113.7624 | -700.9061
113.7791 | -700.9061
113.7958 | -700.9016
113.8312 | -700.9069
113.8479 | -700.9083
113.8647 | -700.9023
113.8814 | -700.9022
113.8981 | -700.9111
114.23 | -700.8897
114.2467 | -700.8841
114.2634 | -700.879
114.2801 | -700.8775
114.2968 | -700.8816
114.3323 | -700.878
114.349 | -700.8838
114.3657 | -700.8793
114.3824 | -700.8806
114.3991 | -700.8737
114.731 | -700.8535
114.7477 | -700.8577
114.7644 | -700.856
114.7811 | -700.8631
114.7978 | -700.8612
114.8333 | -700.855
114.85 | -700.8587
114.8667 | -700.8674
114.8834 | -700.8595
114.9001 | -700.8555
115.232 | -700.8357
115.2487 | -700.8336
115.2654 | -700.8378
115.2821 | -700.8341
115.2988 | -700.8311
115.3343 | -700.8341
115.351 | -700.8325
115.3677 | -700.8352
115.3844 | -700.8364
115.4011 | -700.8327
115.733 | -700.8048
115.7497 | -700.8095
115.7664 | -700.8093
115.7832 | -700.8109
115.7999 | -700.8077
115.8353 | -700.8131
115.852 | -700.8121
115.8687 | -700.8081
115.8854 | -700.8027
115.9021 | -700.8094
116.234 | -700.7893
116.2507 | -700.7897
116.2675 | -700.7866
116.2842 | -700.78
116.3009 | -700.7856
116.3363 | -700.7861
116.353 | -700.7825
116.3697 | -700.7856
116.3864 | -700.7807
116.4031 | -700.7868
116.7351 | -700.7651
116.7518 | -700.7596
116.7685 | -700.7656
116.7852 | -700.7627
116.8019 | -700.7704
116.8373 | -700.7486
116.854 | -700.7584
116.8707 | -700.7642
116.8874 | -700.761
116.9041 | -700.7584
117.2361 | -700.7331
117.2528 | -700.7351
117.2695 | -700.739
117.2862 | -700.7301
117.3029 | -700.732
117.3383 | -700.7356
117.355 | -700.7379
117.3717 | -700.7339
117.3884 | -700.7345
117.4051 | -700.7316
117.7371 | -700.7095
117.7538 | -700.7148
117.7705 | -700.7125
117.7872 | -700.7132
117.8039 | -700.7127
117.8393 | -700.7124
117.856 | -700.7084
117.8727 | -700.7137
117.8894 | -700.7153
117.9061 | -700.707
118.2381 | -700.6911
118.2548 | -700.6935
118.2715 | -700.6867
118.2882 | -700.6895
118.3049 | -700.6896
118.3403 | -700.6819
118.357 | -700.7053
118.3737 | -700.6902
118.3904 | -700.6892
118.4071 | -700.6907
118.7391 | -700.6627
118.7558 | -700.6631
118.7725 | -700.6699
118.7892 | -700.6645
118.8059 | -700.6614
118.8413 | -700.6642
118.858 | -700.6651
118.8747 | -700.668
118.8914 | -700.6601
118.9081 | -700.6605
119.2401 | -700.6361
119.2568 | -700.6318
119.2735 | -700.6418
119.2902 | -700.6444
119.3069 | -700.653
119.3423 | -700.6496
119.359 | -700.6432
119.3757 | -700.6478
119.3925 | -700.6433
119.4092 | -700.6395
119.7411 | -700.6125
119.7578 | -700.6126
119.7745 | -700.6228
119.7912 | -700.6169
119.8079 | -700.6088
119.8433 | -700.62
119.86 | -700.6184
119.8768 | -700.6172
119.8935 | -700.6314
119.9102 | -700.622
120.2421 | -700.5955
120.2588 | -700.5914
120.2755 | -700.5919
120.2922 | -700.5964
120.3089 | -700.5927
120.3444 | -700.5936
120.3611 | -700.5925
120.3778 | -700.5887
120.3945 | -700.598
120.4112 | -700.6028
120.7431 | -700.5656
120.7598 | -700.5721
120.7765 | -700.5624
120.7932 | -700.5714
120.8099 | -700.5712
120.8454 | -700.5714
120.8621 | -700.571
120.8788 | -700.5634
120.8955 | -700.571
120.9122 | -700.572
121.2441 | -700.5449
121.2608 | -700.5443
121.2775 | -700.5401
121.2942 | -700.5445
121.311 | -700.5446
121.3464 | -700.5449
121.3631 | -700.5449
121.3798 | -700.5509
121.3965 | -700.5697
121.4132 | -700.5404
121.7451 | -700.528
121.7618 | -700.5281
121.7786 | -700.5211
121.7953 | -700.5259
121.812 | -700.5235
121.8474 | -700.5247
121.8641 | -700.5282
121.8808 | -700.5248
121.8975 | -700.5253
121.9142 | -700.5322
122.2462 | -700.4972
122.2629 | -700.5018
122.2796 | -700.4878
122.2963 | -700.4906
122.313 | -700.4981
122.3484 | -700.4989
122.3651 | -700.4969
122.3818 | -700.4981
122.3985 | -700.4957
122.4152 | -700.4997
122.7472 | -700.4816
122.7639 | -700.4708
122.7806 | -700.4738
122.7973 | -700.4767
122.814 | -700.4729
122.8494 | -700.4749
122.8661 | -700.4714
122.8828 | -700.4817
122.8995 | -700.4746
122.9162 | -700.4705
123.2482 | -700.4534
123.2649 | -700.4559
123.2816 | -700.4549
123.2983 | -700.4543
123.315 | -700.4552
123.3504 | -700.4548
123.3671 | -700.456
123.3838 | -700.4539
123.4005 | -700.4517
123.4172 | -700.4559
123.7492 | -700.4301
123.7659 | -700.4239
123.7826 | -700.4261
123.7993 | -700.4279
123.816 | -700.4257
123.8514 | -700.4277
123.8681 | -700.4306
123.8848 | -700.4308
123.9015 | -700.4324
123.9182 | -700.4246
124.2502 | -700.4049
124.2669 | -700.4068
124.2836 | -700.3986
124.3003 | -700.403
124.317 | -700.4056
124.3524 | -700.4065
124.3691 | -700.4033
124.3858 | -700.4019
124.4025 | -700.4052
124.4192 | -700.4046
124.7512 | -700.3795
124.7679 | -700.3805
124.7846 | -700.3837
124.8013 | -700.3829
124.818 | -700.38
124.8534 | -700.38
124.8701 | -700.3797
124.8869 | -700.3826
124.9036 | -700.3826
124.9203 | -700.3803
125.2522 | -700.3562
125.2689 | -700.3548
125.2856 | -700.3612
125.3023 | -700.3646
125.319 | -700.3509
125.3544 | -700.3597
125.3712 | -700.3542
125.3879 | -700.3592
125.4046 | -700.365
125.4213 | -700.3542
125.7532 | -700.3338
125.7699 | -700.3348
125.7866 | -700.352
125.8033 | -700.3252
125.82 | -700.3451
125.8555 | -700.3319
125.8722 | -700.3356
125.8889 | -700.3306
125.9056 | -700.3289
125.9223 | -700.3359
126.2542 | -700.3127
126.2709 | -700.3065
126.2876 | -700.313
126.3043 | -700.31
126.321 | -700.3111
126.3565 | -700.3143
126.3732 | -700.3068
126.3899 | -700.3139
126.4066 | -700.3077
126.4233 | -700.3098
126.7552 | -700.2853
126.7719 | -700.2823
126.7886 | -700.2832
126.8053 | -700.2814
126.822 | -700.2834
126.8575 | -700.2841
126.8742 | -700.2888
126.8909 | -700.279
126.9076 | -700.2884
126.9243 | -700.2722
127.2562 | -700.2586
127.2729 | -700.2658
127.2896 | -700.2595
127.3063 | -700.258
127.3231 | -700.2605
127.3585 | -700.2599
127.3752 | -700.262
127.3919 | -700.258
127.4086 | -700.264
127.4253 | -700.2566
127.7572 | -700.2346
127.7739 | -700.2358
127.7907 | -700.2336
127.8074 | -700.2324
127.8241 | -700.2337
127.8595 | -700.2358
127.8762 | -700.2335
127.8929 | -700.2231
127.9096 | -700.2449
127.9263 | -700.2286
128.2583 | -700.2125
128.275 | -700.2088
128.2917 | -700.2149
128.3084 | -700.2129
128.3251 | -700.2095
128.3605 | -700.2117
128.3772 | -700.2121
128.3939 | -700.2157
128.4106 | -700.2097
128.4273 | -700.2121
128.7593 | -700.195
128.776 | -700.1879
128.7927 | -700.1894
128.8094 | -700.1909
128.8261 | -700.1845
128.8615 | -700.1935
128.8782 | -700.1915
128.8949 | -700.1867
128.9116 | -700.1896
128.9283 | -700.1885
129.2603 | -700.1655
129.277 | -700.1638
129.2937 | -700.1639
129.3104 | -700.1605
129.3271 | -700.1639
129.3625 | -700.1623
129.3792 | -700.1662
129.3959 | -700.1639
129.4126 | -700.1641
129.4293 | -700.1622
129.7613 | -700.1428
129.778 | -700.1358
129.7947 | -700.138
129.8114 | -700.1421
129.8281 | -700.1378
129.8635 | -700.1383
129.8802 | -700.1387
129.8969 | -700.1437
129.9136 | -700.1462
129.9304 | -700.1435
130.2623 | -700.1179
130.279 | -700.1167
130.2957 | -700.1129
130.3124 | -700.1173
130.3291 | -700.1164
130.3645 | -700.1147
130.3812 | -700.1193
130.3979 | -700.0979
130.4147 | -700.1128
130.4314 | -700.113
130.7633 | -700.0944
130.78 | -700.099
130.7967 | -700.0903
130.8134 | -700.0889
130.8301 | -700.0923
130.8656 | -700.0902
130.8823 | -700.0986
130.899 | -700.0975
130.9157 | -700.0937
130.9324 | -700.0881
131.2643 | -700.0687
131.281 | -700.0651
131.2977 | -700.0667
131.3144 | -700.0716
131.3311 | -700.0685
131.3666 | -700.0706
131.3833 | -700.0623
131.4 | -700.07
131.4167 | -700.0686
131.4334 | -700.0686
131.7653 | -700.05
131.782 | -700.0487
131.7987 | -700.0484
131.8154 | -700.0443
131.8321 | -700.0497
131.8676 | -700.0399
131.8843 | -700.0489
131.901 | -700.0422
131.9177 | -700.045
131.9344 | -700.0552
132.2663 | -700.0212
132.283 | -700.0183
132.2997 | -700.0205
132.3164 | -700.029
132.3331 | -700.0321
132.3686 | -700.0244
132.3853 | -700.0211
132.402 | -700.0193
132.4187 | -700.0176
132.4354 | -700.0235
132.7673 | -699.9987
132.784 | -699.9985
132.8007 | -700.0062
132.8175 | -699.999
132.8342 | -699.9992
132.8696 | -699.9952
132.8863 | -699.9995
132.903 | -700.0099
132.9197 | -700.0009
132.9364 | -700.0082
133.2683 | -699.9714
133.285 | -699.9757
133.3018 | -699.9737
133.3185 | -699.976
133.3352 | -699.9772
133.3706 | -699.9695
133.3873 | -699.9726
133.404 | -699.9749
133.4207 | -699.9586
133.4374 | -699.9681
133.7694 | -699.9548
133.7861 | -699.9499
133.8028 | -699.9534
133.8195 | -699.9528
133.8362 | -699.9464
133.8716 | -699.9572
133.8883 | -699.9549
133.905 | -699.9549
133.9217 | -699.9583
133.9384 | -699.9576
134.2704 | -699.9257
134.2871 | -699.9285
134.3038 | -699.9272
134.3205 | -699.9273
134.3372 | -699.9296
134.3726 | -699.9323
134.3893 | -699.9283
134.406 | -699.9172
134.4227 | -699.9292
134.4394 | -699.9258
134.7714 | -699.8972
134.7881 | -699.9008
134.8048 | -699.9038
134.8215 | -699.9018
134.8382 | -699.9022
134.8736 | -699.9081
134.8903 | -699.9026
134.907 | -699.9045
134.9237 | -699.9032
134.9404 | -699.9068
135.2724 | -699.8854
135.2891 | -699.8817
135.3058 | -699.8858
135.3225 | -699.8765
135.3392 | -699.8827
135.3746 | -699.8671
135.3913 | -699.8771
135.408 | -699.8803
135.4247 | -699.8822
135.4414 | -699.883
135.7734 | -699.8622
135.7901 | -699.8573
135.8068 | -699.8565
135.8235 | -699.8644
135.8402 | -699.8577
135.8756 | -699.8566
135.8923 | -699.8582
135.909 | -699.8584
135.9257 | -699.8507
135.9425 | -699.8594
136.2744 | -699.8486
136.2911 | -699.8277
136.3078 | -699.8261
136.3245 | -699.8347
136.3412 | -699.8346
136.3766 | -699.8335
136.3933 | -699.8367
136.4101 | -699.8342
136.4268 | -699.8393
136.4435 | -699.8325
136.7754 | -699.8019
136.7921 | -699.8143
136.8088 | -699.8089
136.8255 | -699.8091
136.8422 | -699.8098
136.8776 | -699.803
136.8944 | -699.8009
136.9111 | -699.8044
136.9278 | -699.8083
136.9445 | -699.8098
137.2764 | -699.8024
137.2931 | -699.7843
137.3098 | -699.7953
137.3265 | -699.8009
137.3432 | -699.7854
137.3787 | -699.7892
137.3954 | -699.7889
137.4121 | -699.7836
137.4288 | -699.786
137.4455 | -699.7807
137.7774 | -699.7613
137.7941 | -699.7623
137.8108 | -699.7563
137.8275 | -699.7646
137.8442 | -699.7628
137.8797 | -699.774
137.8964 | -699.765
137.9131 | -699.7586
137.9298 | -699.7625
137.9465 | -699.7641
138.2784 | -699.7417
138.2951 | -699.7345
138.3118 | -699.7344
138.3285 | -699.742
138.3453 | -699.7419
138.3807 | -699.7394
138.3974 | -699.7369
138.4141 | -699.7426
138.4308 | -699.7367
138.4475 | -699.7407
138.7794 | -699.7151
138.7961 | -699.709
138.8129 | -699.7175
138.8296 | -699.7167
138.8463 | -699.7143
138.8817 | -699.7109
138.8984 | -699.7193
138.9151 | -699.7141
138.9318 | -699.7182
138.9485 | -699.718
139.2804 | -699.6881
139.2972 | -699.6926
139.3139 | -699.6883
139.3306 | -699.6882
139.3473 | -699.6911
139.3827 | -699.6878
139.3994 | -699.6914
139.4161 | -699.6914
139.4328 | -699.6901
139.4495 | -699.6925
139.7815 | -699.6653
139.7982 | -699.6687
139.8149 | -699.6656
139.8316 | -699.6648
139.8483 | -699.6609
139.8837 | -699.6655
139.9004 | -699.6658
139.9171 | -699.6639
139.9338 | -699.6642
139.9505 | -699.6645
140.2825 | -699.6398
140.2992 | -699.6451
140.3159 | -699.6386
140.3326 | -699.6374
140.3493 | -699.6397
140.3847 | -699.6385
140.4014 | -699.6371
140.4181 | -699.6405
140.4348 | -699.6475
140.4515 | -699.638
140.7835 | -699.6142
140.8002 | -699.6125
140.8169 | -699.614
140.8336 | -699.6193
140.8503 | -699.6119
140.8857 | -699.6176
140.9024 | -699.6178
140.9191 | -699.6207
140.9358 | -699.6253
140.9525 | -699.6138
141.2845 | -699.5996
141.3012 | -699.5943
141.3179 | -699.5949
141.3346 | -699.5996
141.3513 | -699.5949
141.3867 | -699.5925
141.4034 | -699.5847
141.4201 | -699.5952
141.4368 | -699.5992
141.4535 | -699.6006
141.7855 | -699.567
141.8022 | -699.5707
141.8189 | -699.5673
141.8356 | -699.567
141.8523 | -699.5699
141.8877 | -699.5632
141.9044 | -699.562
141.9211 | -699.5624
141.9378 | -699.5664
141.9546 | -699.5651
142.2865 | -699.5427
142.3032 | -699.5464
142.3199 | -699.5425
142.3366 | -699.5423
142.3533 | -699.547
142.3887 | -699.5468
142.4055 | -699.5276
142.4222 | -699.5448
142.4389 | -699.543
142.4556 | -699.5487
142.7875 | -699.5207
142.8042 | -699.5243
142.8209 | -699.5228
142.8376 | -699.519
142.8543 | -699.5193
142.8898 | -699.521
142.9065 | -699.5182
142.9232 | -699.5147
142.9399 | -699.5204
142.9566 | -699.5159
143.2885 | -699.4996
143.3052 | -699.5006
143.3219 | -699.4986
143.3386 | -699.4978
143.3553 | -699.4977
143.3908 | -699.4899
143.4075 | -699.4985
143.4242 | -699.5003
143.4409 | -699.4922
143.4576 | -699.4974
143.7895 | -699.4757
143.8062 | -699.4759
143.8229 | -699.4773
143.8396 | -699.4798
143.8564 | -699.4786
143.8918 | -699.471
143.9085 | -699.4746
143.9252 | -699.4704
143.9419 | -699.477
143.9586 | -699.4715
144.2905 | -699.449
144.3072 | -699.4469
144.3239 | -699.4508
144.3407 | -699.4513
144.3574 | -699.4458
144.3928 | -699.4676
144.4095 | -699.4551
144.4262 | -699.4485
144.4429 | -699.4458
144.4596 | -699.4434
144.7915 | -699.4306
144.8083 | -699.4261
144.825 | -699.4284
144.8417 | -699.4214
144.8584 | -699.4291
144.8938 | -699.4289
144.9105 | -699.425
144.9272 | -699.4183
144.9439 | -699.4239
144.9606 | -699.4279
145.2926 | -699.4032
145.3093 | -699.3968
145.326 | -699.4002
145.3427 | -699.392
145.3594 | -699.3928
145.3948 | -699.3964
145.4115 | -699.4033
145.4282 | -699.4053
145.4449 | -699.3955
145.4616 | -699.3981
145.7936 | -699.3783
145.8103 | -699.3783
145.827 | -699.38
145.8437 | -699.3808
145.8604 | -699.3773
145.8958 | -699.3799
145.9125 | -699.3758
145.9292 | -699.376
145.9459 | -699.3728
145.9626 | -699.3814
146.2946 | -699.3498
146.3113 | -699.3484
146.328 | -699.3499
146.3447 | -699.3494
146.3614 | -699.3488
146.3968 | -699.3424
146.4135 | -699.352
146.4302 | -699.3461
146.4469 | -699.3472
146.4636 | -699.3526
146.7956 | -699.3264
146.8123 | -699.322
146.829 | -699.3264
146.8457 | -699.3278
146.8624 | -699.3246
146.8978 | -699.3251
146.9145 | -699.3272
146.9312 | -699.3205
146.9479 | -699.3244
146.9646 | -699.3248
147.2966 | -699.308
147.3133 | -699.3046
147.33 | -699.3013
147.3467 | -699.3105
147.3634 | -699.3014
147.3988 | -699.3065
147.4155 | -699.3033
147.4322 | -699.2955
147.4489 | -699.3028
147.4656 | -699.3063
147.7976 | -699.2861
147.8143 | -699.2838
147.831 | -699.2862
147.8477 | -699.2944
147.8644 | -699.288
147.8998 | -699.2829
147.9165 | -699.2791
147.9332 | -699.2833
147.95 | -699.2843
147.9667 | -699.2867
148.2986 | -699.2584
148.3153 | -699.2585
148.332 | -699.2612
148.3487 | -699.2542
148.3654 | -699.2552
148.4008 | -699.2639
148.4176 | -699.2502
148.4343 | -699.2547
148.451 | -699.2541
148.4677 | -699.2605
148.7996 | -699.2305
148.8163 | -699.2349
148.833 | -699.2344
148.8497 | -699.2325
148.8664 | -699.2287
148.9019 | -699.2326
148.9186 | -699.2256
148.9353 | -699.2392
148.952 | -699.2287
148.9687 | -699.24
149.3006 | -699.2082
149.3173 | -699.2095
149.334 | -699.2032
149.3507 | -699.212
149.3674 | -699.2071
149.4029 | -699.2088
149.4196 | -699.2124
149.4363 | -699.1989
149.453 | -699.2097
149.4697 | -699.2072
149.8016 | -699.1951
149.8183 | -699.191
149.835 | -699.19
149.8518 | -699.1885
149.8685 | -699.1885
149.9039 | -699.1905
149.9206 | -699.188
149.9373 | -699.1865
149.954 | -699.1838
149.9707 | -699.1837
150.3026 | -699.1621
150.3193 | -699.15
150.336 | -699.158
150.3528 | -699.1621
150.3695 | -699.1572
150.4049 | -699.1572
150.4216 | -699.1536
150.4383 | -699.1581
150.455 | -699.1644
150.4717 | -699.1521
150.8037 | -699.1326
150.8204 | -699.137
150.8371 | -699.1373
150.8538 | -699.1445
150.8705 | -699.1411
150.9059 | -699.1421
150.9226 | -699.1403
150.9393 | -699.1345
150.956 | -699.1407
150.9727 | -699.1405
151.3047 | -699.1197
151.3214 | -699.1208
151.3381 | -699.116
151.3548 | -699.1193
151.3715 | -699.1167
151.4069 | -699.119
151.4236 | -699.1209
151.4403 | -699.1178
151.457 | -699.1083
151.4737 | -699.1203
151.8057 | -699.0918
151.8224 | -699.0883
151.8391 | -699.0902
151.8558 | -699.094
151.8725 | -699.097
151.9079 | -699.0917
151.9246 | -699.0789
151.9413 | -699.0884
151.958 | -699.0968
151.9747 | -699.094
152.3067 | -699.0653
152.3234 | -699.0703
152.3401 | -699.0682
152.3568 | -699.0619
152.3735 | -699.0635
152.4089 | -699.0638
152.4256 | -699.0643
152.4423 | -699.0686
152.459 | -699.0618
152.4757 | -699.07
152.8077 | -699.0464
152.8244 | -699.0427
152.8411 | -699.0516
152.8578 | -699.053
152.8745 | -699.0463
152.9099 | -699.0516
152.9266 | -699.0439
152.9433 | -699.0413
152.96 | -699.0449
152.9768 | -699.0386
153.3087 | -699.0253
153.3254 | -699.026
153.3421 | -699.0198
153.3588 | -699.0159
153.3755 | -699.0207
153.4109 | -699.0231
153.4276 | -699.0174
153.4443 | -699.0178
153.4611 | -699.0217
153.4778 | -699.0216
153.8097 | -698.9945
153.8264 | -698.9857
153.8431 | -698.9952
153.8598 | -698.9934
153.8765 | -698.9887
153.9119 | -698.9793
153.9287 | -698.9961
153.9454 | -698.994
153.9621 | -698.9915
153.9788 | -698.9999
154.3107 | -698.9658
154.3274 | -698.9707
154.3441 | -698.9572
154.3608 | -698.9663
154.3775 | -698.975
154.413 | -698.971
154.4297 | -698.9654
154.4464 | -698.9708
154.4631 | -698.972
154.4798 | -698.9701
154.8117 | -698.9426
154.8284 | -698.9489
154.8451 | -698.9489
154.8618 | -698.9497
154.8785 | -698.9482
154.914 | -698.9425
154.9307 | -698.9479
154.9474 | -698.9502
154.9641 | -698.9405
154.9808 | -698.9546
155.3127 | -698.9276
155.3294 | -698.9216
155.3461 | -698.9219
155.3628 | -698.92
155.3795 | -698.9252
155.415 | -698.9291
155.4317 | -698.924
155.4484 | -698.9219
155.4651 | -698.9259
155.4818 | -698.925
155.8137 | -698.898
155.8304 | -698.9061
155.8472 | -698.9048
155.8639 | -698.8968
155.8806 | -698.8977
155.916 | -698.8957
155.9327 | -698.9042
155.9494 | -698.9016
155.9661 | -698.8983
155.9828 | -698.8924
156.3147 | -698.8757
156.3315 | -698.8773
156.3482 | -698.873
156.3649 | -698.8778
156.3816 | -698.8783
156.417 | -698.8769
156.4337 | -698.8765
156.4504 | -698.8705
156.4671 | -698.8791
156.4838 | -698.8731
156.8158 | -698.8513
156.8325 | -698.8473
156.8492 | -698.848
156.8659 | -698.8521
156.8826 | -698.8531
156.918 | -698.8554
156.9347 | -698.8509
156.9514 | -698.8467
156.9681 | -698.8487
156.9848 | -698.8522
157.3168 | -698.8116
157.3335 | -698.8293
157.3502 | -698.8325
157.3669 | -698.8297
157.3836 | -698.825
157.419 | -698.8263
157.4357 | -698.8296
157.4524 | -698.8302
157.4691 | -698.8242
157.4858 | -698.8253
157.8178 | -698.8068
157.8345 | -698.8063
157.8512 | -698.8038
157.8679 | -698.798
157.8846 | -698.8094
157.92 | -698.8199
157.9367 | -698.8054
157.9534 | -698.8005
157.9701 | -698.8055
157.9868 | -698.8075
158.3188 | -698.7811
158.3355 | -698.7843
158.3522 | -698.7868
158.3689 | -698.7815
158.3856 | -698.7845
158.421 | -698.7818
158.4377 | -698.785
158.4544 | -698.7789
158.4711 | -698.7755
158.4879 | -698.7783
158.8198 | -698.758
158.8365 | -698.7514
158.8532 | -698.75
158.8699 | -698.7627
158.8866 | -698.7548
158.922 | -698.758
158.9387 | -698.7479
158.9555 | -698.7566
158.9722 | -698.7646
158.9889 | -698.7527
159.3208 | -698.7302
159.3375 | -698.7401
159.3542 | -698.7349
159.3709 | -698.7345
159.3876 | -698.7345
159.423 | -698.727
159.4398 | -698.7402
159.4565 | -698.7356
159.4732 | -698.729
159.4899 | -698.7319
159.8218 | -698.7057
159.8385 | -698.7077
159.8552 | -698.7056
159.8719 | -698.7132
159.8886 | -698.7039
159.9241 | -698.7106
159.9408 | -698.7044
159.9575 | -698.7075
159.9742 | -698.7051
159.9909 | -698.7045
160.3228 | -698.6909
160.3395 | -698.6876
160.3562 | -698.6868
160.3729 | -698.6849
160.3896 | -698.6862
160.4251 | -698.6841
160.4418 | -698.6806
160.4585 | -698.6792
160.4752 | -698.688
160.4919 | -698.6881
160.8238 | -698.6695
160.8405 | -698.6602
160.8572 | -698.6607
160.8739 | -698.6618
160.8906 | -698.6625
160.9261 | -698.6548
160.9428 | -698.6584
160.9595 | -698.6676
160.9762 | -698.6601
160.9929 | -698.6617
161.3248 | -698.6334
161.3415 | -698.6368
161.3582 | -698.635
161.375 | -698.6275
161.3917 | -698.6358
161.4271 | -698.6439
161.4438 | -698.6342
161.4605 | -698.6296
161.4772 | -698.6368
161.4939 | -698.6322
161.8258 | -698.6056
161.8426 | -698.6042
161.8593 | -698.6095
161.876 | -698.6061
161.8927 | -698.608
161.9281 | -698.6077
161.9448 | -698.6239
161.9615 | -698.613
161.9782 | -698.6079
161.9949 | -698.6113
162.3269 | -698.5842
162.3436 | -698.5858
162.3603 | -698.5858
162.377 | -698.5863
162.3937 | -698.5842
162.4291 | -698.5902
162.4458 | -698.5872
162.4625 | -698.5834
162.4792 | -698.5927
162.4959 | -698.5853
162.8279 | -698.5579
162.8446 | -698.5653
162.8613 | -698.5629
162.878 | -698.557
162.8947 | -698.5591
162.9301 | -698.5608
162.9468 | -698.5663
162.9635 | -698.5724
162.9802 | -698.5614
162.9969 | -698.564
163.3289 | -698.5411
163.3456 | -698.532
163.3623 | -698.5396
163.379 | -698.5425
163.3957 | -698.5396
163.4311 | -698.5362
163.4478 | -698.5356
163.4645 | -698.544
163.4812 | -698.5363
163.4979 | -698.5383
163.8299 | -698.5106
163.8466 | -698.5138
163.8633 | -698.5083
163.88 | -698.5049
163.8967 | -698.5172
163.9321 | -698.5116
163.9488 | -698.5112
163.9655 | -698.508
163.9822 | -698.5145
163.9989 | -698.5188
164.3309 | -698.4805
164.3476 | -698.4839
164.3643 | -698.4909
164.381 | -698.4873
164.3977 | -698.4928
164.4331 | -698.4811
164.4498 | -698.4921
164.4665 | -698.4891
164.4833 | -698.4818
164.5 | -698.4901
164.8319 | -698.4759
164.8486 | -698.4667
164.8653 | -698.4667
164.882 | -698.4654
164.8987 | -698.4647
164.9341 | -698.4652
164.9508 | -698.4695
164.9676 | -698.4672
164.9843 | -698.465
165.001 | -698.4643
165.3329 | -698.4508
165.3496 | -698.451
165.3663 | -698.4457
165.383 | -698.4445
165.3997 | -698.4451
165.4351 | -698.4437
165.4519 | -698.4482
165.4686 | -698.4459
165.4853 | -698.4488
165.502 | -698.4434
165.8339 | -698.4252
165.8506 | -698.4223
165.8673 | -698.4293
165.884 | -698.4276
165.9007 | -698.417
165.9362 | -698.4238
165.9529 | -698.4215
165.9696 | -698.4231
165.9863 | -698.4176
166.003 | -698.4208
166.3349 | -698.3957
166.3516 | -698.4015
166.3683 | -698.3953
166.385 | -698.3932
166.4017 | -698.4028
166.4372 | -698.3969
166.4539 | -698.3944
166.4706 | -698.394
166.4873 | -698.3964
166.504 | -698.3955
166.8359 | -698.3785
166.8526 | -698.3737
166.8693 | -698.3761
166.886 | -698.3709
166.9028 | -698.3744
166.9382 | -698.372
166.9549 | -698.3669
166.9716 | -698.3781
166.9883 | -698.3699
167.005 | -698.3713
167.3369 | -698.3506
167.3536 | -698.3527
167.3704 | -698.3518
167.3871 | -698.3512
167.4038 | -698.3524
167.4392 | -698.3535
167.4559 | -698.3514
167.4726 | -698.3455
167.4893 | -698.3536
167.506 | -698.35
167.838 | -698.3235
167.8547 | -698.3117
167.8714 | -698.3294
167.8881 | -698.3213
167.9048 | -698.3204
167.9402 | -698.3186
167.9569 | -698.327
167.9736 | -698.3218
167.9903 | -698.3206
168.007 | -698.3206
168.339 | -698.3053
168.3557 | -698.3022
168.3724 | -698.3131
168.3891 | -698.3088
168.4058 | -698.3054
168.4412 | -698.3076
168.4579 | -698.3056
168.4746 | -698.3115
168.4913 | -698.3036
168.508 | -698.3015
168.84 | -698.2732
168.8567 | -698.2742
168.8734 | -698.2756
168.8901 | -698.2687
168.9068 | -698.2709
168.9422 | -698.2773
168.9589 | -698.2787
168.9756 | -698.2773
168.9923 | -698.281
169.009 | -698.2778
169.341 | -698.2511
169.3577 | -698.2516
169.3744 | -698.2595
169.3911 | -698.2589
169.4078 | -698.2543
169.4432 | -698.2648
169.4599 | -698.2569
169.4766 | -698.2542
169.4933 | -698.2667
169.51 | -698.2511
169.842 | -698.2341
169.8587 | -698.217
169.8754 | -698.2324
169.8921 | -698.2307
169.9088 | -698.2363
169.9442 | -698.2318
169.9609 | -698.2317
169.9776 | -698.2284
169.9943 | -698.2325
170.0111 | -698.2344
170.343 | -698.2103
170.3597 | -698.2055
170.3764 | -698.21
170.3931 | -698.206
170.4098 | -698.2078
170.4452 | -698.2048
170.4619 | -698.207
170.4786 | -698.2072
170.4954 | -698.204
170.5121 | -698.2062
170.844 | -698.1933
170.8607 | -698.1851
170.8774 | -698.1847
170.8941 | -698.1818
170.9108 | -698.1673
170.9463 | -698.1854
170.963 | -698.1813
170.9797 | -698.1827
170.9964 | -698.1881
171.0131 | -698.178
171.345 | -698.1639
171.3617 | -698.1518
171.3784 | -698.1584
171.3951 | -698.1588
171.4118 | -698.1616
171.4473 | -698.16
171.464 | -698.1568
171.4807 | -698.1611
171.4974 | -698.1561
171.5141 | -698.1595
171.846 | -698.1462
171.8627 | -698.1299
171.8794 | -698.1368
171.8961 | -698.139
171.9128 | -698.1368
171.9483 | -698.1292
171.965 | -698.1378
171.9817 | -698.1365
171.9984 | -698.1421
172.0151 | -698.1359
172.347 | -698.113
172.3637 | -698.1149
172.3804 | -698.1232
172.3971 | -698.1142
172.4139 | -698.1122
172.4493 | -698.1108
172.466 | -698.1118
172.4827 | -698.11
172.4994 | -698.1164
172.5161 | -698.1195
172.848 | -698.0876
172.8647 | -698.0856
172.8815 | -698.0911
172.8982 | -698.0907
172.9149 | -698.081
172.9503 | -698.0894
172.967 | -698.0881
172.9837 | -698.0871
173.0004 | -698.0871
173.0171 | -698.0908
173.349 | -698.0758
173.3658 | -698.0702
173.3825 | -698.0631
173.3992 | -698.0782
173.4159 | -698.0653
173.4513 | -698.0655
173.468 | -698.0658
173.4847 | -698.0579
173.5014 | -698.0628
173.5181 | -698.0627
173.8501 | -698.0402
173.8668 | -698.0371
173.8835 | -698.0504
173.9002 | -698.0468
173.9169 | -698.0415
173.9523 | -698.0359
173.969 | -698.0413
173.9857 | -698.0392
174.0024 | -698.0276
174.0191 | -698.0409
174.3511 | -698.017
174.3678 | -698.0159
174.3845 | -698.0121
174.4012 | -698.0115
174.4179 | -698.014
174.4533 | -698.019
174.47 | -698.0135
174.4867 | -698.0101
174.5034 | -698.0181
174.5201 | -698.0065
174.8521 | -697.9788
174.8688 | -697.9919
174.8855 | -697.9959
174.9022 | -697.9977
174.9189 | -697.993
174.9543 | -697.9894
174.971 | -697.9972
174.9877 | -697.9911
175.0044 | -697.9949
175.0211 | -697.9973
175.3531 | -697.9823
175.3698 | -697.9651
175.3865 | -697.9679
175.4032 | -697.995
175.4199 | -697.9714
175.4553 | -697.9814
175.472 | -697.9726
175.4887 | -697.9769
175.5054 | -697.9738
175.5222 | -697.9692
175.8541 | -697.9469
175.8708 | -697.9526
175.8875 | -697.9385
175.9042 | -697.9354
175.9209 | -697.9464
175.9563 | -697.9455
175.973 | -697.9515
175.9897 | -697.9471
176.0064 | -697.9478
176.0232 | -697.9496
176.3551 | -697.9248
176.3718 | -697.9194
176.3885 | -697.9244
176.4052 | -697.9206
176.4219 | -697.9213
176.4573 | -697.9221
176.474 | -697.9209
176.4907 | -697.92
176.5075 | -697.9205
176.5242 | -697.9179
176.8561 | -697.899
176.8728 | -697.8987
176.8895 | -697.8978
176.9062 | -697.9005
176.9229 | -697.9043
176.9584 | -697.9021
176.9751 | -697.8953
176.9918 | -697.899
177.0085 | -697.893
177.0252 | -697.8946
177.3571 | -697.8777
177.3738 | -697.8739
177.3905 | -697.8832
177.4072 | -697.8742
177.4239 | -697.8791
177.4594 | -697.8831
177.4761 | -697.8756
177.4928 | -697.8817
177.5095 | -697.878
177.5262 | -697.8762
177.8581 | -697.8567
177.8748 | -697.8515
177.8915 | -697.8544
177.9082 | -697.8561
177.925 | -697.8555
177.9604 | -697.8556
177.9771 | -697.8486
177.9938 | -697.8534
178.0105 | -697.8506
178.0272 | -697.8523
178.3591 | -697.8293
178.3758 | -697.83
178.3925 | -697.8312
178.4093 | -697.8278
178.426 | -697.8289
178.4614 | -697.8382
178.4781 | -697.8282
178.4948 | -697.8266
178.5115 | -697.8296
178.5282 | -697.8261
178.8601 | -697.8089
178.8769 | -697.8027
178.8936 | -697.8091
178.9103 | -697.8114
178.927 | -697.7865
178.9624 | -697.8008
178.9791 | -697.8087
178.9958 | -697.8081
179.0125 | -697.799
179.0292 | -697.8054
179.3612 | -697.7783
179.3779 | -697.7806
179.3946 | -697.7814
179.4113 | -697.781
179.428 | -697.7851
179.4634 | -697.7843
179.4801 | -697.7863
179.4968 | -697.7821
179.5135 | -697.785
179.5302 | -697.7838
179.8622 | -697.7578
179.8789 | -697.76
179.8956 | -697.7573
179.9123 | -697.7612
179.929 | -697.7664
179.9644 | -697.7614
179.9811 | -697.7635
179.9978 | -697.7664
180.0145 | -697.7623
180.0312 | -697.7666
180.3632 | -697.7414
180.3799 | -697.7523
180.3966 | -697.7351
180.4133 | -697.7429
180.43 | -697.7468
180.4654 | -697.7431
180.4821 | -697.7389
180.4988 | -697.7391
180.5155 | -697.7426
180.5322 | -697.7422
180.8642 | -697.7106
180.8809 | -697.7186
180.8976 | -697.7164
180.9143 | -697.7023
180.931 | -697.7166
180.9664 | -697.7175
180.9831 | -697.7133
180.9998 | -697.7121
181.0165 | -697.7197
181.0332 | -697.7108
181.3652 | -697.6903
181.3819 | -697.6996
181.3986 | -697.6917
181.4153 | -697.6985
181.432 | -697.6921
181.4674 | -697.6906
181.4841 | -697.6938
181.5008 | -697.6919
181.5175 | -697.6895
181.5343 | -697.691
181.8662 | -697.6653
181.8829 | -697.6707
181.8996 | -697.6629
181.9163 | -697.6619
181.933 | -697.6684
181.9684 | -697.6681
181.9851 | -697.6718
182.0018 | -697.6686
182.0186 | -697.6688
182.0353 | -697.6715
182.3672 | -697.6437
182.3839 | -697.6489
182.4006 | -697.6464
182.4173 | -697.6482
182.434 | -697.6475
182.4694 | -697.6491
182.4862 | -697.6379
182.5029 | -697.66
182.5196 | -697.6525
182.5363 | -697.6545
182.8682 | -697.6221
182.8849 | -697.62
182.9016 | -697.6156
182.9183 | -697.6134
182.935 | -697.6259
182.9705 | -697.6229
182.9872 | -697.6137
183.0039 | -697.6194
183.0206 | -697.6162
183.0373 | -697.6274
183.3692 | -697.5873
183.3859 | -697.5937
183.4026 | -697.5996
183.4193 | -697.5985
183.436 | -697.5999
183.4715 | -697.5994
183.4882 | -697.5957
183.5049 | -697.5971
183.5216 | -697.5994
183.5383 | -697.5993
183.8702 | -697.5813
183.8869 | -697.5785
183.9036 | -697.5742
183.9203 | -697.5728
183.9371 | -697.5724
183.9725 | -697.5773
183.9892 | -697.57
184.0059 | -697.5687
184.0226 | -697.5735
184.0393 | -697.5671
184.3712 | -697.5455
184.3879 | -697.5501
184.4047 | -697.5535
184.4214 | -697.5573
184.4381 | -697.545
184.4735 | -697.543
184.4902 | -697.551
184.5069 | -697.5471
184.5236 | -697.5493
184.5403 | -697.5512
184.8723 | -697.5188
184.889 | -697.5332
184.9057 | -697.5254
184.9224 | -697.5312
184.9391 | -697.523
184.9745 | -697.5244
184.9912 | -697.5227
185.0079 | -697.525
185.0246 | -697.5259
185.0413 | -697.5214
185.3733 | -697.5016
185.39 | -697.5045
185.4067 | -697.4939
185.4234 | -697.4919
185.4401 | -697.4952
185.4755 | -697.5022
185.4922 | -697.4913
185.5089 | -697.4913
185.5256 | -697.4996
185.5423 | -697.4941
185.8743 | -697.4772
185.891 | -697.4731
185.9077 | -697.4783
185.9244 | -697.4786
185.9411 | -697.4777
185.9765 | -697.4697
185.9932 | -697.4833
186.0099 | -697.4819
186.0266 | -697.4692
186.0433 | -697.4717
186.3753 | -697.4541
186.392 | -697.4515
186.4087 | -697.4543
186.4254 | -697.4526
186.4421 | -697.4507
186.4775 | -697.4531
186.4942 | -697.4497
186.5109 | -697.4492
186.5276 | -697.4528
186.5443 | -697.4458
186.8763 | -697.4384
186.893 | -697.4302
186.9097 | -697.4314
186.9264 | -697.4249
186.9431 | -697.4285
186.9785 | -697.4285
186.9952 | -697.4301
187.012 | -697.4316
187.0287 | -697.4353
187.0454 | -697.4289
187.3773 | -697.4028
187.394 | -697.4147
187.4107 | -697.4079
187.4274 | -697.4082
187.4441 | -697.4068
187.4796 | -697.4071
187.4963 | -697.4041
187.513 | -697.4022
187.5297 | -697.4074
187.5464 | -697.4046
187.8783 | -697.3765
187.895 | -697.385
187.9117 | -697.3774
187.9284 | -697.3718
187.9451 | -697.379
187.9806 | -697.3715
187.9973 | -697.3799
188.014 | -697.3779
188.0307 | -697.3815
188.0474 | -697.3867
188.3793 | -697.3543
188.396 | -697.3552
188.4127 | -697.3555
188.4294 | -697.3587
188.4461 | -697.3564
188.4816 | -697.358
188.4983 | -697.3588
188.515 | -697.3561
188.5317 | -697.371
188.5484 | -697.3615
188.8803 | -697.3344
188.897 | -697.3313
188.9137 | -697.333
188.9304 | -697.3334
188.9471 | -697.3428
188.9826 | -697.3352
188.9993 | -697.3337
189.016 | -697.3324
189.0327 | -697.336
189.0494 | -697.3373
189.3813 | -697.3141
189.398 | -697.3124
189.4147 | -697.3147
189.4314 | -697.3156
189.4482 | -697.3121
189.4836 | -697.3122
189.5003 | -697.3088
189.517 | -697.3193
189.5337 | -697.3111
189.5504 | -697.3112
189.8823 | -697.2861
189.899 | -697.2901
189.9157 | -697.2897
189.9325 | -697.2926
189.9492 | -697.2887
189.9846 | -697.2946
190.0013 | -697.288
190.018 | -697.2895
190.0347 | -697.2874
190.0514 | -697.2922
190.3833 | -697.2648
190.4001 | -697.2631
190.4168 | -697.2701
190.4335 | -697.2702
190.4502 | -697.2629
190.4856 | -697.262
190.5023 | -697.2656
190.519 | -697.2676
190.5357 | -697.2594
190.5524 | -697.2682
190.8844 | -697.2483
190.9011 | -697.2391
190.9178 | -697.2464
190.9345 | -697.2436
190.9512 | -697.2363
190.9866 | -697.2436
191.0033 | -697.2393
191.02 | -697.2404
191.0367 | -697.2436
191.0534 | -697.2402
191.3854 | -697.2172
191.4021 | -697.2194
191.4188 | -697.214
191.4355 | -697.2201
191.4522 | -697.2099
191.4876 | -697.2166
191.5043 | -697.2184
191.521 | -697.2199
191.5377 | -697.2194
191.5544 | -697.2168
191.8864 | -697.2045
191.9031 | -697.1975
191.9198 | -697.2007
191.9365 | -697.2021
191.9532 | -697.1908
191.9886 | -697.1963
192.0053 | -697.196
192.022 | -697.1973
192.0387 | -697.1956
192.0554 | -697.1961
192.3874 | -697.176
192.4041 | -697.1803
192.4208 | -697.1783
192.4375 | -697.1637
192.4542 | -697.1783
192.4896 | -697.1749
192.5063 | -697.1789
192.523 | -697.1781
192.5397 | -697.1715
192.5564 | -697.1741
192.8884 | -697.151
192.9051 | -697.1533
192.9218 | -697.1493
192.9385 | -697.1424
192.9552 | -697.1507
192.9906 | -697.1512
193.0073 | -697.1532
193.024 | -697.1493
193.0407 | -697.1463
193.0575 | -697.1518
193.3894 | -697.1295
193.4061 | -697.1259
193.4228 | -697.1263
193.4395 | -697.1393
193.4562 | -697.1317
193.4916 | -697.1319
193.5084 | -697.1295
193.5251 | -697.1301
193.5418 | -697.1309
193.5585 | -697.1306
193.8904 | -697.1083
193.9071 | -697.1086
193.9238 | -697.1119
193.9405 | -697.1006
193.9572 | -697.108
193.9927 | -697.0937
194.0094 | -697.1097
194.0261 | -697.1073
194.0428 | -697.1101
194.0595 | -697.1203
194.3914 | -697.0882
194.4081 | -697.0864
194.4248 | -697.0914
194.4415 | -697.0866
194.4582 | -697.0746
194.4937 | -697.0886
194.5104 | -697.0865
194.5271 | -697.0843
194.5438 | -697.0925
194.5605 | -697.0837
194.8924 | -697.0602
194.9091 | -697.0593
194.9258 | -697.0568
194.9425 | -697.0612
194.9593 | -697.0655
194.9947 | -697.0684
195.0114 | -697.0639
195.0281 | -697.0613
195.0448 | -697.0625
195.0615 | -697.0613
195.3934 | -697.0404
195.4101 | -697.0318
195.4268 | -697.0323
195.4435 | -697.034
195.4603 | -697.0353
195.4957 | -697.0343
195.5124 | -697.0291
195.5291 | -697.0369
195.5458 | -697.0341
195.5625 | -697.0327
195.8944 | -697.014
195.9112 | -697.0118
195.9279 | -697.0212
195.9446 | -697.0148
195.9613 | -697.0144
195.9967 | -697.0172
196.0134 | -697.0124
196.0301 | -697.013
196.0468 | -697.0161
196.0635 | -697.0156
196.3955 | -696.9784
196.4122 | -696.9879
196.4289 | -696.9921
196.4456 | -696.9865
196.4623 | -696.986
196.4977 | -696.9901
196.5144 | -696.9907
196.5311 | -696.9925
196.5478 | -696.9897
196.5645 | -696.9938
196.8965 | -696.9689
196.9132 | -696.9644
196.9299 | -696.968
196.9466 | -696.9718
196.9633 | -696.9663
196.9987 | -696.9598
197.0154 | -696.9693
197.0321 | -696.9687
197.0488 | -696.9727
197.0655 | -696.9688
197.3975 | -696.9523
197.4142 | -696.9546
197.4309 | -696.9527
197.4476 | -696.9546
197.4643 | -696.9507
197.4997 | -696.952
197.5164 | -696.9494
197.5331 | -696.9535
197.5498 | -696.9522
197.5665 | -696.9511
197.8985 | -696.9269
197.9152 | -696.923
197.9319 | -696.9236
197.9486 | -696.9249
197.9653 | -696.9185
198.0007 | -696.9287
198.0174 | -696.9234
198.0341 | -696.922
198.0508 | -696.9199
198.0675 | -696.9248
198.3995 | -696.9047
198.4162 | -696.9054
198.4329 | -696.9023
198.4496 | -696.904
198.4663 | -696.8987
198.5017 | -696.8918
198.5184 | -696.9029
198.5351 | -696.8999
198.5518 | -696.9017
198.5686 | -696.9036
198.9005 | -696.8719
198.9172 | -696.8758
198.9339 | -696.8937
198.9506 | -696.8819
198.9673 | -696.8818
199.0027 | -696.8805
199.0194 | -696.8778
199.0362 | -696.8832
199.0529 | -696.8767
199.0696 | -696.8726
199.4015 | -696.8619
199.4182 | -696.8596
199.4349 | -696.86
199.4516 | -696.8637
199.4683 | -696.8663
199.5037 | -696.8545
199.5205 | -696.8546
199.5372 | -696.8577
199.5539 | -696.8542
199.5706 | -696.8568
199.9025 | -696.8355
199.9192 | -696.8458
199.9359 | -696.8436
199.9526 | -696.8362
199.9693 | -696.8461
200.0048 | -696.8357
200.0215 | -696.8406
200.0382 | -696.8376
200.0549 | -696.8382
200.0716 | -696.8374
200.4035 | -696.8083
200.4202 | -696.8188
200.4369 | -696.8104
200.4536 | -696.8131
200.4703 | -696.808
200.5058 | -696.8072
200.5225 | -696.8081
200.5392 | -696.815
200.5559 | -696.8105
200.5726 | -696.799